|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1706 от 04 апреля 2012 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Стройинженерсервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Фрунзе, д. 22, корп. 3, 210009, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Бетоны конструкционные тяжёлые и мелкозернистые, бетон силикатный плотный, смеси бетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона неразрушающими методами контроля (метод ударного импульса) | СТБ 1544-2005 СТБ 1035-96 СТБ 2221-2020 ГОСТ 25214-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 п. 7.9 |
| 2.1 *** | Устройство оснований из насыпных и намывных грунтов | 43.29/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.2-2009 п. 5.5 СТБ 1377-2003 |
| 3.1 *** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Бетонные работы | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 п. 7.9 |
| 4.1 *** | Устройство полов Устройство грунтового основания | 43.29/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (метод динамического зондирования) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п. 7.1 СТБ 1377-2003 |
| 5.1 *** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием (метод 1) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 5.9 |
| 5.2 *** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием (метод 1) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 6.10 |
| 6.1 *** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений Штукатурные системы | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы, диапазон измерений: от 0,05 кН до 10,00 кН | СП 3.02.01-2020 СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п. 6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 7.1 *** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений Вентилируемые системы | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва крепежного элемента из подосновы, диапазон измерений: от 0,05 кН до 10,00 кН | СП 3.02.01-2020 СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п. 6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 7.2 *** |  | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы, диапазон измерений: от 0,05 кН до 10,00 кН |  | СП 1.03.04-2022 п. 6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 8.1 *** | Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия | 43.29/ 32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина лакокрасочного покрытия (метод № 6А – метод магнитной индукции) | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Е.В. Бережных