|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0090 |
|  | от 04.11.1995 |
|  | на бланке № ____ на 1 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| производственно-технический центр Учреждения "Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Курчатова, 1, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 15–17 раздела V, пункт 2 приложения, СТБ 2459-2016 п.4.2.1 ГОСТ Р 50588-2012 п.4, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.2 |
| 1.2* |  | 20.59/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора |  | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.3.3 |
| 1.3* |  |  | Показатель устойчивости пены средней кратности |  |  |
| 1.4* |  | 20.59/29.119 | Показатель смачивающей способности |  | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных