|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0485 от 31.08.1998 года на бланке № _________ на 51 листе редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» июля 2024 года

отдела качества и метрологии

открытого акционерного общества «Полесьестрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 ГОСТ 21718-84 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 |
| 1.7* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.7 |
| 1.8* |  | 08.12/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.18 |
| 2.1 *** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 СТБ 2318-2013 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013, п.6.2 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013, п.6.7 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1 ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013, п.6.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88, п.2 ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 |
| 4.4* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 4.5* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.8 |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 ГОСТ 21718-84 |
| 4.7* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 5.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п.4 СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 5.2 *** |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость по показателю: - подвижности; - жесткости |  | СТБ 1545-2005, п.5 |
| 5.3* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005, п.6 |
| 6.1* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 6.2* |  | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020, п.7 |
| 6.3* |  | 23.63/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 21718-84 |
| 6.4* |  | 23.63/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 6.5* |  | 23.63/ 29.040 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018, п.п. 5.1-5.5 |
| 7.1* | Бетон тяжелый дисперсионно-армированный | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 2360-2014 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 7.2* |  | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020, п.7 |
| 7.3* |  | 23.63/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 8.1* | Бетоны легкие | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1187-2020 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 8.2* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020, п.7 |
| 8.3* |  | 23.63/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 21718-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.п.1.2, 1.3 |
| 9.2 ** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 9.3* |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5802-86, п.3 |
| 9.4* |  | 23.64/ 29.128 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86, п.4 |
| 9.5* |  | 23.64/ 26.141 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86, п.5 |
| 9.6* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 9.7* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86, п.9 |
| 9.8* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86, п.10 |
| 9.9 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012, п.7.12 ГОСТ 28574-2014 |
| 10.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхностей и внешний вид конструкций |  | ГОСТ 13015.0-83, п.13 |
| 10.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93, п.6 |
| 11.1 *** | Листы асбестоцементные | 23.65/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 24986-81, п.5.7 СТБ 1118-2008, 6.1 ГОСТ 30301-95, п.5 | ГОСТ 24986-81, п.5.7 СТБ 1118-2008, 6.1 ГОСТ 30301-95, п.5 |
| 11.2 ** |  | 23.65/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1118-2008 ГОСТ 24986-81 | ГОСТ 8747-88, п.2 |
| 11.3 ** |  | 23.65/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 8747-88, п.3 |
| 12.1 *** | Линолеум | 22.23/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 14632-79 п.3.2 | ГОСТ 14632-79, п.3.2 |
| 12.2 ** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 14632-79 | ГОСТ 14632-79, п.4.2 |
| 12.3 ** |  | 22.23/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 14632-79, п.п.4.1-4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Кирпич и камни керамические Кирпич и камни силикатные | 23.32/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1160-99 п.6 ГОСТ 379-2015 п.6 СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 | СТБ 1160-99, п.6 ГОСТ 379-2015, п.6 |
| 13.2 ** |  | 23.32/ 11.116 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99, п.7.10 ГОСТ 379-2015, п.7.7 |
| 13.3 ** |  | 23.32/ 29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ 1160-99, п.п.7.1-7.5 ГОСТ 379-2015, п.п. 7.1-7.5 |
| 13.4 ** |  | 23.32/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1160-99, п.5.2 ГОСТ 379-2015, п.7.1, |
| 13.5* |  | 23.32/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91, п.2 |
| 13.6* |  | 23.32/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91, п.5 |
| 13.7* |  | 23.32/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91, п.7 |
| 13.8* |  | 23.32/ 29.121 | Прочность при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
| 14.1 ** | Плитки керамические | 23.32/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13996-2019, п.7.3 ГОСТ 27180-2019, п.4.3 | ГОСТ 13996-2019, п.7.3 ГОСТ 27180-2019, п.4.3 |
| 14.2 ** |  | 23.32/ 11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 13996-2019 | ГОСТ 27180-2019, п.5.7 |
| 14.3 ** |  | 23.32/ 29.016 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 27180-2019, п.п.5.2,5.3 |
| 15.1 *** | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 23.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94, п.3.1 | ГОСТ 2678-94, п.3.1 |
| 15.2 ** |  | 23.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 10923-93 СТБ 1093-97 ГОСТ 10296-79 СТБ 1107-2022 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 15879-70 | ГОСТ 2678-94, п.3.2 |
| 15.3 ** |  | 23.99/ 29.061 | Линейные размеры и площади |  | ГОСТ 2678-94, п.3.3 |
| 15.4* |  | 23.99/ 29.143 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94, п.3.9 |
| 16.1 *** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 16.2* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность грунта | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 16.3* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 16.4* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014, п.4.2 |
| 16.5 *** |  | 100.06/ 38.000 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 2176-2011, п.6.3 СТБ 1377-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 *** | Материалы и изделия строительные тепло изоляционные | 23.99/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1034-96, п.5.7-5.8 СТБ 1437-2004, п.п.6.7-7.10, 7.1.1 | СТБ 1034-96, п.5.7-5.8 СТБ 1437-2004, п.п.6.7-6.10, 7.1.1 |
| 17.2* |  | 23.99/ 29.061 | Линейные размеры | СТБ 1034-96 СТБ 1437-2004 СТБ 1161-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94, п.4.6 |
| 17.3* |  | 23.99/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 17177-94, п.5.4.2 |
| 17.4* |  | 23.99/ 29.061 | Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94, п.п.6.3-6.9 |
| 17.5* |  | 23.99/ 29.119 | Плотность |  | СТБ 1437-2004, п.7.3 ГОСТ 17177-94, п.7 |
| 17.6* |  | 23.99/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94, п.8 |
| 18.1 *** | Стекло листовое | 23.11/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 111-2014, п.6 ГОСТ 32529-2013, п.7.4 |
| 18.2* |  | 23.11/ 29.061 | Толщина и разнотолщинность | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.8 |
| 18.3* |  | 23.11/ 29.061 | Длина и ширина |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 32557-2013,п.9 |
| 18.4* |  | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 32557-2013,п.10 |
| 18.5* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 32557-2013,п.11 |
| 18.6* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.12 |
| 18.7* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности углов |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.13 |
| 18.8* |  | 23.11/ 29.061 | Количество и размер пороков |  | ГОСТ 111-2014, п.7.3 ГОСТ 32557-2013, п.19 |
| 19.1* | Пиломатериалы | 16.10/ 11.116 | Пороки древесины | СТБ 1713-2007 СТБ 1714-2007 | ГОСТ 2140-81 |
| 19.2* |  | 16.10/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 |
| 20.1 *** | Плиты древесностружечные | 16.21/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10632-2014, п.п.6.2-6.4 | ГОСТ 10632-2014, п.п.6.2-6.4 |
| 20.2 *** |  | 16.21/ 11.116 | Качество поверхности плит | ГОСТ 10632-2014 | ГОСТ 10632-2014, п. 7.13 |
| 20.3* |  | 16.21/ 29.040 | Влажность | ГОСТ 10632-2014 | ГОСТ 10634-88, п.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 *** | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 21.2* |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 10503-71 ГОСТ 10144-89 ГОСТ 8292-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8420-74 |
| 21.3* |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 31991.1-2012 |
| 21.4* |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75, разд. 1 |
| 21.5* |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78, п.2 |
| 22.1 *** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9758-2012, п.2 | ГОСТ 9758-2012 п.5 |
| 22.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 1217-2000 ГОСТ 32496-2013 | ГОСТ 9758-2012, п.17 |
| 22.3* |  | 08.12/ 29.040 | Потери массы при кипячении |  | ГОСТ 9758-2012 п.33 |
| 22.4* |  | 08.12/ 29.040 | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 |
| 22.5* |  | 08/12/ 29.121 | Прочность при сдавливании в цилиндре |  | ГОСТ 9758-86 п.25 |
| 22.6* |  | 08/12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 ГОСТ 21718-84 |
| 22.7* |  | 08/12/ 29.151 | Определение водопоглощения крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п.16 |
| 23.1 *** | Геодезические работы | 41.00/ 29.061 | Построение строительной геодезической сетки строительной площадки | СН 1.03.02-2019 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Построение внешней разбивочной сети здания |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Детальная разбивка осей |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Высотная разбивка здания |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при монтаже фундаментов |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при устройстве свайных фундаментов |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Вынос осей на фундамент |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.9 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при монтаже подвальной части здания |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.10 *** | Геодезические работы | 41.00/ 29.061 | Построение внутренней разбивочной сетки на исходном горизонте | СН 1.03.02-2019 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.11 *** |  | 41.00/ 29.061 | Передача плановой и высотной сети здания на монтажный горизонт |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.12 *** |  | 41.00/ 29.061 | Детальные разбивочные работы |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.13 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при возведении конструкций надземной части зданий |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.14 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при монтаже оборудования |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.15 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при монтаже скользящей опалубки |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.16 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические работы при монтаже оболочек |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.17 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.18 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические разбивочные работы при прокладке трасс инженерных сетей |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.19 *** |  | 41.00/ 29.061 | Монтаж трубопроводов с применением лазерных приборов |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.20 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические исполнительные съемки |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 23.21 *** |  | 41.00/ 29.061 | Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 24.1 *** | Окна и балконные двери для зданий | 16.23/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 939-2013 | СТБ 939-2013, п.8.1 |
| 24.2* |  | 16.23/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 939-2013, п.8.8 ГОСТ 16588-91 |
| 24.3 ** |  | 16.23/ 11.116 | Пороки |  | СТБ 939-2013, п.8.9 ГОСТ 2140-81, п.4 |
| 24.4* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 939-2013, п.8.10.1 ГОСТ 15613.1-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.5* | Окна и балконные двери для зданий | 16.23/ 29.121 | Прочность угловых клеевых соединений | СТБ 939-2013 | СТБ 939-2013, п.8.10.3 Приложение В |
| 24.6* |  | 16.23/ 29.061 | Шероховатость |  | СТБ 939-2013, п. 8.14 ГОСТ 15612-2013, п.п.4, 7 |
| 24.7* |  | 16.23/ 29.061 | Размеры, отклонения размеров от номинальных, отклонения от плоскостности, и прямолинейности |  | СТБ 939-2013, п.8.12 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004, п.п.6-8 |
| 24.8* |  | 16.23/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 939-2013, п. 8.13 |
| 24.9* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий |  | СТБ 939-2013, п.8.17 ГОСТ 15140-78 |
| 25.1 ** | Двери для зданий | 16.23/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2433-2015 | СТБ 2433-2015, п.7.2.5 |
| 25.2 ** |  | 16.23/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 2433-2015, п.8.2 ГОСТ 16588-91 |
| 25.3 ** |  | 16.23/ 11.116 | Пороки |  | СТБ 2433-2015, п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.4* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 2433-2015, п.8.4.1.1 ГОСТ 15613.1-84 |
| 25.5* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность угловых клеевых соединений |  | СТБ 2433-2015, п.8.4.1.3 СТБ 939-2013, п.8.10 |
| 25.6* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность склеивания облицовки с каркасом щитового полотна |  | СТБ 2433-2015, п.8.4.1.4 ГОСТ 25885-83 |
| 25.7* |  | 16.23/ 29.061 | Шероховатость |  | СТБ 2433-2015, п.8.5 ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7 |
| 25.8* | Двери для зданий | 16.23/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров | СТБ 2433-2015 | СТБ 2433-2015, п.8.6 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004, п.5 |
| 25.9* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности |  | СТБ 2433-2015, п.8.6 СТБ 1457-2004, п.п.6-8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.10* |  | 16.23/ 29.061 | Внешний вид |  | СТБ 2433-2015 п.8.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.11* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 2433-2015 п.8.8 ГОСТ 15140-78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.12* | Двери для зданий | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов | СТБ 2433-2015 | ГОСТ 15867-79 |
| 26.1* | Детали профильные из древесины и древесных материалов | 16.23/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009, п.5.3 |
| 26.2* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров |  | СТБ 1074-2009, п.6.1 |
| 26.3* |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения от плоскостности, перпендикулярности (прямолинейности) |  | СТБ 1074-2009, п.6.2 |
| 26.4* |  | 16.23/ 11.116 | Пороки |  | СТБ 1074-2009, п.6.3 ГОСТ 2140-81 |
| 26.5* |  | 16.23/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 |
| 26.6* |  | 16.23/ 29.061 | Шероховатость |  | СТБ 1074-2009 п.6.6 ГОСТ 15612-2013 п.п.4,7 |
| 26.7* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 1074-2009, п.6.7 ГОСТ 15613.1-84 |
| 26.8* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной детали |  | СТБ 1074-2009, п.6.9 ГОСТ 25885-83 |
| 26.9* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 1074-2009, п.6.12 ГОСТ 15140-78 |
| 26.10* |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов |  | ГОСТ 15867-79 |
| 27.1 *** | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1097-2012 | СТБ 1097-2012, п.6 |
| 27.3* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение бетона камней |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 27.4* |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 27.5* |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности |  | ГОСТ 13015.0-83, п.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 *** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1071-2007 ГОСТ 13015.1-81 | СТБ 1071-2007, п.5.9 ГОСТ 13015.1-81 |
| 28.3* |  | 23.61/ 29.040 | Истираемость бетона |  | ГОСТ 13087-2018, п.п. 5.1-5.5 |
| 28.4* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение бетона |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 28.5* |  | 23.61/ 29.061 | Качество поверхности |  | ГОСТ 13015.0-83, п.13 |
| 29.1 *** | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 43.99/ 29.061 | Соответствие размера котлована в плане проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 СП 5.01.02-2023 | СТБ 1164.1-2009, п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.2 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.3 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие угла откоса котлована и угла-откоса въезда-выезда из котлована проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.4 *** |  | 43.99/ 29.119 | Соответствие фактического напластования и свойств грунтов указанным в отчете об инженерно-геологических изысканиях |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.4 ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 29.5 *** |  | 43.99/ 29.061 | Величина недоборов и переборов грунта в котловане |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.5 |
| 29.6 *** |  | 43.99/ 11.116 | Нарушение естественной структуры грунта |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.6 |
| 29.7 *** |  | 43.99/ 38.000 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.7 ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 29.8 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие мероприятий по недопущению промерзания грунтов оснований проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.8 |
| 29.9 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие мероприятий по предохранению грунтов основания от потопления подземными и поверхностными водами проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.10 *** | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 43.99/ 11.116 | Соответствие конструкций сборных фундаментов проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 СП 5.01.02-2023 | СТБ 1164.1-2009, п.6.1 СТБ 1076-97 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.11 *** |  | 43.99/ 11.116 | Соответствие арматурных изделий, закладных деталей, фундаментных болтов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.3 ГОСТ 10922 -2012 |
| 29.12 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.13 *** |  | 43.99/ 29.061 | Точность расположения фундаментов в плане |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.14 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.15 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие меток дна и верха стаканов столбчатых монолитных фундаментов проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.16 *** |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.17 *** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.18 *** |  | 43.99/ 38.000 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта |  | СТБ 1164.1-2009, п.5.7 ГОСТ 5180-2015, п.9 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011, п.6.3 |
| 30.1 *** | Автомобильные дороги | 42.11/ 38.000 | Коэффициент уплотнения грунтов | ТКП 059-2012 ТКП 45-3.03-88-2007 | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 30.2 *** |  | 42.11/ 29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1115-2013 п.4.4 ГОСТ 26433.1-89 |
| 31.1* | Асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1033-2016 | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 31.2* |  | 23.99/ 29.151 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 31.3* |  | 23.99/ 29.061 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 31.4* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 *** | Штукатурные работы | 43.31/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.07-2023, п.5.1 |
| 32.2 *** |  | 43.31/ 34.065 | Подготовка основания |  | СП 1.03.07-2023, п.5.2 |
| 32.4 *** |  | 43.31/ 29.061 | Количество и толщина штукатурных слоев |  | СП 1.03.07-2023, п.5.3 |
| 32.5 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов |  | СП 1.03.07-2023, п.5.4 |
| 32.6 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.5.5 |
| 32.7 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.5.6 |
| 32.8 *** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СП 1.03.07-2023, п.5.7 |
| 32.9 *** |  | 43.31/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.5.7 |
| 32.10 *** |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления раствора с основанием |  | СП 1.03.07-2023, п.5.9, метод 1,2 |
| 33.1 *** | Облицовочные работы | 43.33/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.07-2023, п.5.1, 6.1 |
| 33.2 *** |  | 43.33/ 34.065 | Подготовка основания |  | СП 1.03.07-2023, п.5.2, 6.2 |
| 33.5 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие установки каркаса требованиям про ектной документации |  | СП 1.03.07-2023, п.6.3 |
| 33.6 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023, п.6.4 |
| 33.7 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности |  | СП 1.03.07-2023, п.6.5 |
| 33.8 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от горизонтальности |  | СП 1.03.07-2023, п.6.6 |
| 33.9 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023, п.6.7 |
| 33.10 *** |  | 43.33/ 29.061 | Внешний вид облицованной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.6.8 |
| 33.11 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.6.9 |
| 33.12 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СП 1.03.07-2023, п.6.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 *** | Малярные работы | 43.34/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.07-2023, п.п 5.1, 7.1 |
| 34.2 *** |  | 43.34/ 34.065 | Подготовка основания |  | СП 1.03.07-2023, п.п 5.2.1, 5.2.2, 7.2 |
| 34.5 *** |  | 43.34/ 29.061 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.7.3 |
| 34.6 *** |  | 43.34/ 29.061 | Толщина малярного покрытия |  | СП 1.03.07-2023, п.7.4, метод 1 |
| 35.1 *** | Обойные работы | 43.39/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.07-2023, п.5.1, 8.1 |
| 35.2 *** |  | 43.39/ 34.065 | Подготовка основания |  | СП 1.03.07-2023, п.5.2, 8.2 |
| 35.4 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СП 1.03.07-2023, п. 8.3 |
| 35.5 *** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п. 8.4 |
| 36.1 *** | Стекольные работы | 43.34/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.07-2023, п. 9.1 |
| 36.2 *** |  | 43.34/ 29.061 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей |  | СП 1.03.07-2023, п. 9.2 |
| 36.3 *** |  | 43.34/ 29.061 | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации |  | СП 1.03.07-2023, п. 9.4 |
| 36.4 *** |  | 43.34/ 29.061 | - Соответствие установки штапиков требованиям нормативно-технической документации |  |  |
| 36.5 *** |  | 43.34/ 29.061 | - Внешний вид стеклопакетов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1 *** | Устройство полов | 43.33/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.06-2023, п.5 |
| 37.2 *** |  | 43.33/ 29.151 | Влажность основания или нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023, п. 6.1 ГОСТ 21718-84 |
| 37.3 *** |  | 43.33/ 29.151 | Состояние основания или нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004, п. 6.2 |
| 37.4 *** |  | 43.33/ 38.000 100.06/ 29.040 | Коэффициент уплотнения или плотность грунта |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.1 ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 37.5 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.2 |
| 37.6 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.3 |
| 37.7 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отметки основания |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.4 |
| 37.10 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси трбованиям проектной документации и НТД |  | СП 1.03.06-2023, п. 8.2 |
| 37.12 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.2, 8.4 |
| 37.13 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.3, 8.5 |
| 37.14 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023, п. 8.6 |
| 37.15 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие устройства ложных деформационных швов требованиям НТД |  | СП 1.03.06-2023, п. 8.7 |
| 37.16 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отметки подстилющего слоя из песка и щебня |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.4, 9.1 |
| 37.17 *** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя |  | СП 1.03.06-2023, п. 9.2 |
| 37.18 *** |  | 43.33/ 38.000 100.06/ 29.040 | Коэффициент уплотнения или плотность |  | СП 1.03.06-2023, п. 9.3 ГОСТ 5180-2015, п. 9 |
| 37.19 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.2, 10.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.20 *** | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.06-2023, п. 7.3, 10.10 |
| 37.21 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п. 8.6, 10.11 |
| 37.22 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п. 10.12, метод 1 |
| 37.23 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СП 1.03.06-2023, п. 10.13 |
| 37.24 *** |  | 43.33/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023, п. 10.14 |
| 37.25 *** |  | 43.33/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 12.1 |
| 37.26 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отметки покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.4, 12.2 |
| 37.27 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.2, 12.3 |
| 37.28 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023, п. 7.3, 8.6, 12.4 |
| 37.31 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям проектной документации и НТД |  | СП 1.03.06-2023, п. 13.1 |
| 37.32 *** |  | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004, п.13.2 |
| 37.33 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004, п.13.4 |
| 37.34 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.1 |
| 37.35 *** |  | 43.33/ 29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.2 |
| 37.36 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.3 |
| 37.37 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.38 *** | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.06-2023, п. 14.5 |
| 37.41 *** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесноволокнистых плит |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.7 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 37.42 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.8 |
| 37.43 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.9 |
| 37.44 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023, п. 14.10 |
| 37.45 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ |  | СП 1.03.06-2023, п. 15.3 |
| 37.46 *** |  | 43.33/ 29.061 | Сплошность и толщина клеевой прослойки |  | СП 1.03.06-2023, п. 15.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 37.47 *** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и НТД |  | СП 1.03.06-2023, п. 15.5 |
| 37.48 *** |  | 43.33/ 34.065 | Температура основания |  | СП 1.03.06-2023, п. 6.1, 16.1 |
| 37.49 *** |  | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность огрунтовки основания |  | СП 1.03.06-2023, п. 16.2 |
| 37.53 *** |  | 43.33/ 29.040 | Время выдерживания верхнего слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 16.3 |
| 37.54 *** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 16.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.55 *** | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Соответствие укладки плитки требованиям НТД | ТР 2009/013/BY СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.06-2023, п. 17.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 37.56 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СП 1.03.06-2023, п. 17.3 |
| 37.57 *** |  | 43.33/ 29.061 | Ширина швов |  | СП 1.03.06-2023, п. 17.4 |
| 37.58 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и НТД |  | СП 1.03.06-2023, п. 17.5 |
| 37.59 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п. 17.6, 14.8 |
| 37.60 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п. 17.7, 13.4 |
| 38.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/ 29.151 | Влажность деревянных оконных и дверных блоков | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 | СТБ 1484-2004, п.6.1 ГОСТ 16588-91 |
| 38.2 *** |  | 43.32/ 29.061 | Геометрические размеры оконных и дверных проемов |  | СТБ 1484-2004, п.6.2 СТБ 1476-2004, п.4.1 |
| 38.3 *** |  | 43.32/ 29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.2 |
| 38.4 *** |  | 43.32/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.3 |
| 38.5 *** |  | 43.32/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.4 |
| 38.6 *** |  | 43.32/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.5 |
| 38.7 *** |  | 43.32/ 29.061 | Уровень установки бруска дверной коробки |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 СТБ 1476-2004, п.4.6 |
| 38.8 *** |  | 43.32/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004, п.4.7 |
| 38.9 *** |  | 43.32/ 29.061 | Установка подоконных досок |  | СТБ 1484-2004, п.6.7 СТБ 1476-2004, п.5 |
| 38.10 *** |  | 43.32/ 29.061 | Установка наружных сливов |  | СТБ 1484-2004, п.6.8 СТБ 1476-2004, п.6 |
| 38.11 *** |  | 43.32/ 29.061 | Установка наличников |  | СТБ 1484-2004, п.6.9 СТБ 1476-2004, п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 *** | Электромонтажные работы | 43.21/ 29.061 | Линейные размеры | ТР 2009/013/BY СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2022, п.8 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 39.2 *** |  | 43.21/ 29.061 | Правильность расположения электрооборудования |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 40.1 *** | Блоки из ячеистого бетона | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1117-98 | СТБ 1117-98, п.п. 5.8, 5.9 |
| 40.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.3* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020, п.7 |
| 40.4* |  | 23.61/ 29.151 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 41.1 *** | Благоустройство территории. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | 81.30/ 29.061 | Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006, п.5.5 |
| 41.2 *** |  | 81.30/ 38.000 | Степень уплотнения грунта земляного полотна |  | СТБ 1685-2006, п.5.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 41.3 *** |  | 81.30/ 38.000 | Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев |  | СТБ 1685-2006, п.5.8 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 41.4 *** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям |  | СТБ 1685-2006, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.5 *** |  | 81.30/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006, п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.6 *** |  | 81.30/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.7 *** |  | 81.30/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006, п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.8 *** |  | 81.30/ 29.061 | Ширина слоя основания |  | СТБ 1685-2006, п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.9 *** |  | 81.30/ 29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.10 *** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.11 *** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006, п.6.6 |
| 41.12 *** |  | 81.30/ 38.000 100.06/ 29.040 | Степень уплотнения слоя основания (плотность слоя основания) |  | СТБ 1685-2006, п.6.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015, п.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.13 *** | Благоустройство территории. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | 81.30/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 | СТБ 1685-2006, п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.14 *** |  | 81.30/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.15 *** |  | 81.30/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.16 *** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006, п.7.5 |
| 41.17 *** |  | 81.30/ 29.061 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.6 |
| 41.18 *** |  | 81.30/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006, п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.19 *** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006, п.8.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.20 *** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высоты между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.21 *** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.22 *** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.23 *** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.24 *** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 41.25 *** |  | 81.30/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1 *** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Очистка опорных поверхностей стен | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 5.1.1 |
| 42.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения установочных рисок маячных блоков с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.1.5 |
| 42.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.1.6 |
| 42.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между смежными блоками |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.1.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий в пределах выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.6 ГОСТ 26433.2 |
| 42.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.7 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.15 *** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.8 |
| 42.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.2.9 |
| 42.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие нанесения разметки осей на опорах проектной документации |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.1 |
| 42.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.6 |
| 42.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.7 |
| 42.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина постели из раствора под плитами |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.8 |
| 42.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.3.10 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.28 *** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 5.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.4.3 |
| 42.34 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие водо-, воздухо- и теплоизоляции стыков наружных стен проектной документации |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.5 |
| 42.36 *** |  | 43.29/ 29.061 | Очистка опорных поверхностей ранее смонтированных и монтируемых элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.1 |
| 42.38 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры стыков (шов) между объемными элементами |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.2 |
| 42.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкций с установочными рисками |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.4 |

:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.41 *** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | ТР 2009/013/BY СН1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относит. вертикальной оси объемного блока шахты лифта |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.6 |
| 42.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.47 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении концов марша в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.48 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.49 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.6.13 |
| 42.51 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид и техническое состояние опалубки |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.7.1 |
| 42.52 *** |  | 43.29/ 29.061 | Укладка и уплотнение бетонной смеси |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.7.1 СТБ 1545-2005 |
| 42.53 *** |  | 43.29/ 29.040 | Режим твердения бетона (раствора) |  | СП 1.03.09-2023, п. 5.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 41.00/ 29.061 | Разметка мест установки опалубки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад лицевой поверхности палубы |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.3 |
| 43.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Зазор в стыковых соединениях |  |  |
| 43.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение геометрических размеров собранной опалубки и опалубки дверных и оконных проемов |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонения от вертикали плоскости щитов на всю высоту, телескопических стоек и опорных башен |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий балок на всю длину выверяемой опалубки |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от проектных расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки, тяжами |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Точность установки телескопических стоек, опорных башен в горизонтальной плоскости их опирания |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.9 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.10 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.1.10 |
| 43.12 *** |  | 41.00/ 29.061 | Состояние арматурных изделий |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.2.1 |
| 43.13 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.14 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояний между радами арматуры |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.2.3 ГОСТ 26433.2-89 |
| 43.15 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.2.4 СТБ 1133-98 |
| 43.16 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.17 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 41.00/ 35.065 | Температура окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 6.3.1 |
| 43.18 *** |  | 41.00/ 35.065 | Относительная влажность воздуха |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.3.2 |
| 43.19 *** |  | 41.00/ 29.144 | Удобоукладываемость бетонной смеси |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.3.3 СТБ 1545-2005, п.5 |
| 43.22 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие параметров укладки бетонной смеси технологической документации |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.3.4 |
| 43.23 *** |  | 41.00/ 11.116 | Уход за уложенной бетонной смесью |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.3.5 |
| 43.26 *** |  | 41.00/ 29.061 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.1 |
| 43.27 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.28 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение линий пересечений плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.29 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.30 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.31 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.32 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.33 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.34 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.35 *** |  | 41.00/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 43.36 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.11 |
| 43.37 *** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СП 1.03.09-2023, п. 6.4.12 |
| 44.2 *** | Несущие деревянные конструкции | 43.29/ 29.061 | Размеры отверстий под крепежные детали | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.2 |
| 44.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.3 |
| 44.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.4 |
| 44.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение положения металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций от проектного |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.5 |
| 44.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.6 |
| 44.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.7 |
| 44.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина строительного подъема ферм |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.12 *** | Несущие деревянные конструкции | 43.29/ 29.061 | Соответствие расстояний между элементами конструкций требованиям проекта | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 6.9 |
| 44.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности балок, прогонов и брусьев |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.10 |
| 44.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.11 |
| 44.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.13 |
| 44.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.14 |
| 44.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.18 |
| 44.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.19 |
| 44.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.20 |
| 44.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.21 |
| 44.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.23 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.29 *** | Несущие деревянные конструкции | 43.29/ 29.061 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проекта | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 6.24 |
| 44.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.25 |
| 44.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 44.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.27 |
| 44.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  | СП 1.03.10-2023, п. 6.28 |
| 45.1 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008, п.5.1 |
| 45.2 *** |  | 43.29/ 29.151 | Влажность основания |  | СТБ 1846-2008, п.6.1 ГОСТ 21718-84 |
| 45.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Состояние основания |  | СТБ 1846-2008, п.6.2 |
| 45.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания |  | СТБ 1846-2008, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.6 *** |  | 43.29/ 34.065 | Температура основания |  | СТБ 1846-2008, п.6.5 |
| 45.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения грунтовки на основание |  | СТБ 1846-2008, п.6.6 |
| 45.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина пропитки основания грунтовкой |  | СТБ 1846-2008, п.6.7 |
| 45.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1846-2008, п.6.8 |
| 45.10 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения клеящей мастики |  | СТБ 1846-2008, п.7.1 |
| 45.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1846-2008, п.7.2 |
| 45.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Температура горячих мастик при их нанесении |  | СТБ 1846-2008, п.7.3 |
| 45.13 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность склеивания рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008, п.7.4 |
| 45.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008, п.7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.15 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 29.040 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008, п.7.6 |
| 45.16 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008, п.7.7 |
| 45.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.7.8 |
| 45.18 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.8.1 |
| 45.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.8.2 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 45.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие режима сушки и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008, п.8.3 |
| 45.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008, п.п.8.4, 7.5 |
| 45.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.8.5 |
| 45.23 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.8.6 |
| 45.24 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008, п.8.7 |
| 45.25 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008, п.8.8 |
| 45.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Точность установки маячных реек при устройстве гидроизоляции на горизонтальной поверхности |  | СТБ 1846-2008, п.9.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008, п.9.2 |
| 45.28 *** |  | 43.29/ 29.165 | Подвижность составов (смесей) |  | СТБ 1846-2008, п.9.3 ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 45.29 *** |  | 43.29/ 29.145 | Температура горячих смесей |  | СТБ 1846-2008, п.9.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.30 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 29.040 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008, п.п.9.5, 7.6 |
| 45.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 45.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.8, п.6.4 |
| 45.34 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.9, п.6.3 |
| 45.35 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.10 |
| 45.36 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.12 |
| 45.37 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие зачеканки закладных футляров (гильз) проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.13 |
| 45.38 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие гидроизоляции болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора за обделку сооружения проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.14 |
| 45.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008, п.15 |
| 45.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие защитного ограждения поверхности гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008, п.16 |
| 45.41 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина клеевой или мастичной прослойки |  | СТБ 1846-2008, п.17.1 |
| 45.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя тепло- звукоизоляции из сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008, п.17.2 |
| 45.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина зазора между плитами тепло-и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.3 |
| 45.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло-и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 45.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.5 |
| 45.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие укладки звукоизоляционных прокладок требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.17.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.47 *** | Изоляционные покрытия | 43.29/ 29.061 | Ширина звукоизоляционных прокладок | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п.17.7 |
| 45.48 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1846-2008, п.17.8 |
| 45.49 *** |  | 43.29/ 11.116 | Непрерывность слоев, соответствие обделки мест пропуска креплений трубопроводов, элементов конструкций и т.д. проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.17.9 |
| 45.50 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.п.17.10, 6.4 |
| 45.51 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.п.17.11, 9.6 |
| 45.52 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.п.17.12, 9.7 |
| 45.53 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.13 |
| 46.1 *** | Легкие ограждающие конструкции | 43.29/ 35.060 43.29/ 35.065 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 7.1 |
| 46.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.1 |
| 46.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие маяков в местах установки перегородок |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.2 |
| 46.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.5 |
| 46.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.6 |
| 46.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры швов |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.7 |
| 46.9 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид перегородок |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.2.8 |
| 46.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.2 |
| 46.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки листов обшивки на стойку |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.13 *** | Легкие ограждающие конструкции | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размера шва между листами обшивки |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.18 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.9 |
| 46.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.11 |
| 46.21 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.3.12 |
| 46.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 46.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливается панель, карта |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.3 |
| 46.25 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.4 |
| 46.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.5 |
| 46.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 46.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок концов установленных панелей, карт |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.29 *** | Легкие ограждающие конструкции | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления панелей, карт и нащельников проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.8 |
| 46.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.9 |
| 46.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.10-2023, п. 7.4.10 |
| 47.1 *** | Монтаж и устройство несущих стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Правка элементов конструкции | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 5.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.2 *** |  | 41.00/ 11.116 | Состояние поверхностей элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.1.2 |
| 47.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Укрупнительная сборка элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 47.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.3.1 |
| 47.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксирования деталей |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.3.2 |
| 47.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта из гайки после затяжки пакета |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.3.4 |
| 47.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.11 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие состояния поверхностей деталей перед сборкой |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.1 |
| 47.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.2 |
| 47.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксирование деталей от смещения |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.4 |
| 47.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Натяжение болтов |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.16 *** | Монтаж и устройство несущих стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.18 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.4.7 |
| 47.19 *** |  | 43.29/ 11.116 | Номер патрона |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.5.1 |
| 47.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.5.4 |
| 47.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.3, 5.8.1, 5.8.4, 5.8.7, 5.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.4, 5.8.2, 5.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.30 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.7, 5.8.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.34 *** | Монтаж и устройство несущих стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.9, 5.8.5, 5.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.36 *** |  | 43.29/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.38 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фанерных панелей от вертикальности |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.41 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.43 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.16 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.17 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.46 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.47 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.48 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямой |  | СТБ 1749-2007, п.12.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.49 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.50 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 47.51 *** |  | 43.29/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.23 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.52 *** | Монтаж и устройство несущих стальных конструкций | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.10-2023, п. 5.7.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.1 *** | Каменные и армокаменные конструкции | 41.00/ 35.065 41.00/ 35.060 | Температура и влажность наружного воздуха | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СТБ 2087-2010, п.5.1 |
| 48.2 *** |  | 41.00/ 29.145 | Температура раствора для возведения каменных и армокаменных конструкций |  | СТБ 2087-2010, п.5.2 |
| 48.3 *** |  | 41.00/ 11.116 | Состояние основания |  | СТБ 2087-2010, п.5.3 |
| 48.4 *** |  | 41.00/ 11.116 | Наличие гидро-, пароизоляции |  | СТБ 2087-2010, п.5.4 |
| 48.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей |  | СТБ 2087-2010, п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.п.5.7, 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.9 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.10 *** |  | 41.00/ 29.061 | Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010, п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.11 *** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.12 *** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010, п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.13 *** |  | 41.00/ 29.061 | Размеры конструктивных и архитектурных деталей (ниши отопления, карнизы, пояски) |  | СТБ 2087-2010, п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.14 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.15 *** | Каменные и армокаменные конструкции | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СТБ 2087-2010, п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.16 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение радиуса криволинейных стен |  | СТБ 2087-2010, п.5.16 |
| 48.17 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров сводов и арок по стреле подъема от проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.17 |
| 48.18 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.18 |
| 48.19 *** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.20 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие полноты заполнения и расшивки кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.21 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.22 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.23 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.24 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие высоты возведения свободностоящих стен требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.25 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.25 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.26 *** |  | 41.00/ 29.061 | Размеры колодцев при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.27 *** |  | 41.00/ 29.061 | Количество гибких связей и расстояние между ними при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.27 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.28 *** |  | 41.00/ 29.061 | Плотность прилегания плит утеплителя к кладке и между собой при возведении облегченной кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.28 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.29 *** |  | 41.00/ 29.061 | Толщина воздушной прослойки при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.29 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.30 *** | Каменные и армокаменные конструкции | 41.00/ 29.061 | Размеры камней при устройстве бутовой кладки | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 | СТБ 2087-2010, п.5.30 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.31 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие устройства стяжки в основании и на верхнем обрезе бутовой кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.31 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.32 *** |  | 41.00/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.32 |
| 49.1 *** | Антикорро зионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 35.060 43.29/ 35.065 | Условия производства работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006, п.4 |
| 49.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | - Состояние поверхности |  | СТБ 1684-2006, п.5.1 |
| 49.3 *** |  | 43.29/ 29.151 | - Влажность поверхности - бетонной и кирпичной - деревянной |  | СТБ 1684-2006, п.5.2 ГОСТ 16588-91, п.1 ГОСТ 21718-84 |
| 49.4 *** |  | 43.29/ 29.145 | - Температура поверхности и применяемых материалов |  | СТБ 1684-2006, п.5.3 |
| 49.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Шероховатость бетонной поверхности |  | СТБ 1684-2006, п.5.4 |
| 49.6 *** |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации |  | СТБ 1684-2006, п.5.6 |
| 49.7 *** |  | 43.29/ 29.049 | - Соответствие условной вязкости (консистенции) рабочих составов способу нанесения |  | СТБ 1684-2006, п.6.1 |
| 49.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | - Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев |  | СТБ 1684-2006, п.6.2 |
| 49.9 *** |  | 43.29/ 32.089 | - Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6. 4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 п.7 |
| 49.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | - Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |
| 49.11 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие замасливателя, качество пропитки и прикатки, отсутствие пузырей и вздутий армирующего материала покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.6 |
| 49.12 *** |  | 43.29/ 11.116 | - Количество слоев армирующего материала |  | СТБ 1684-2006, п.6.7 |
| 49.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках |  | СТБ 1684-2006, п.6.8 |
| 49.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.15 *** | Антикорро зионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006, п.6.11 ГОСТ 15140-78 |
| 49.16 *** |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхностей оклеечных материалов |  | СТБ 1684-2006, п.10.1 |
| 49.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Равномерность нанесения грунтовочного слоя на защищаемую поверхность и листы оклеечного материала |  | СТБ 1684-2006, п.10.2 |
| 49.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина грунтовочного слоя |  | СТБ 1684-2006, п.10.3 |
| 49.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности |  | СТБ 1684-2006, п.10.4 |
| 49.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соблюдение режима сушки (выдерживания) 1-го и 2-го грунтовочных слоев |  | СТБ 1684-2006, п.10.5 |
| 49.21 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления пленок, применяемых без приклейки, требованиям проектной документации |  | СТБ 1684-2006, п.10.6 |
| 49.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов |  | СТБ 1684-2006, п.10.7 |
| 49.23 *** |  | 43.29/ 11.116 | Герметизация стыков сваркой |  | СТБ 1684-2006, п.10.8 |
| 49.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Герметизация стыков склеиванием |  | СТБ 1684-2006, п.10.9 |
| 49.25 *** |  | 43.29/ 11.116 | Количество слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006, п.10.10 |
| 49.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006, п.10.11 |
| 49.27 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.10.12 |
| 49.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.10.14 |
| 50.1 *** | Кровельные работы | 43.91/ 29.061 | Ровность плоскости верха обрешетки | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 | СТБ 2040-2010, п.5.2.2 |
| 50.2 *** |  | 43.91/ 29.061 | Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.3 |
| 50.3 *** |  | 43.91/ 29.061 | Величина продольной и поперечной нахлестки |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.5 |
| 50.4 *** |  | 43.91/ 29.061 | Контроль элементов водосточной системы |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.6 |
| 50.5 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.6 *** | Кровельные работы | 43.91/ 29.061 | Ровность плоскости верха обрешетки | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 | СТБ 2040-2010, п.п.6.2.1, 5.2.2 |
| 50.7 *** |  | 43.91/ 29.061 | Величина зазора в продольных стыках брусков обрешетки |  | СТБ 2040-2010, п.п.6.2.1, 5.2.3 |
| 50.8 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.6.2.2 |
| 50.9 *** |  | 43.91/ 11.116 | Качество укладки подкровельной противоконденсатной пленки |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.3 |
| 50.10 *** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от ровности плоскости верха обрешётки |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.4, п.5.2.2 |
| 50.11 *** |  | 43.91/ 29.061 | Величина зазоров в продольных стыков обрешетки |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.4, п.5.2.3 |
| 50.12 *** |  | 43.91/ 29.061 | Схема раскладки кровельных листов, длина продольной и ширина поперечных нахлёсток |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.5 |
| 50.13 *** |  | 43.91/ 29.061 | Количество и схема размещения крепёжных элементов на поверхности кровли |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.6 |
| 50.14 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.8 |
| 50.15 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010, п.8.2.9 |
| 50.16 *** |  | 43.91/ 29.061 | Размеры переходных бортиков, горизонтальных штраб в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, толщина слоев растворных стяжек и монолитных слоев эксплуатируемых кровель, размещение в них температурно-усадочных швов эксплуатируемых кровель |  | СТБ 1992-2009, п.4.4.2 |
| 50.17 *** |  | 43.91/ 29.061 | Уклон поверхности несущих конструкций, выравнивающих стяжек по разноуклонке или растворных стяжек |  | СТБ 1992-2009, п.4.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 50.18 *** |  | 43.91/ 29.061 | Наличие и качество выполнения штукатурки вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств |  | СТБ 1992-2009, п.4.4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.19 *** | Кровельные работы | 43.91/ 29.151 | Влажность оснований | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 СТБ1991-2009 | СТБ 1992-2009, п.6.1.1 |
| 50.20 *** |  | 43.91/ 11.116 | Нанесение грунтовки на основание |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.2 |
| 50.21 *** |  | 43.91/ 29.040 | Время высыхания грунтовки |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.3 |
| 50.22 *** |  | 43.91/ 11.116 | Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра |  | СТБ 1992-2009, п. 6.1.5 |
| 50.23 *** |  | 43.91/ 29.061 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.6 |
| 50.24 *** |  | 43.91/ 29.145 | Температура горячих мастик |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.7 |
| 50.25 *** |  | 43.91/ 29.061 | Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.8 |
| 50.26 *** |  | 43.91/ 11.116 | Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик |  | СТБ 1992-2009, п. 6.1.9 |
| 50.27 *** |  | 43.91/ 11.116 | Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой при многослойном водоизоляционном ковре |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.10 |
| 50.28 *** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра мастичной и рулонной кровли от прямолинейности |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.14 |
| 50.29 *** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.15 |
| 50.30 *** |  | 43.91/ 29.061 | Размещение и выполнение местных понижений кровли в местах расположения водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009, п.7.1 |
| 50.31 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие геометрических размеров и конструкций водоприемных воронок требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009, п.7.2 |
| 50.32 *** |  | 43.91/ 29.061 | Устройство водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009, п.7.3 |
| 50.33 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009, п.7.5 |
| 50.34 *** |  | 43.91/ 29.061 | Устройство температурно-деформационных швов зданий |  | СТБ 1992-2009, п.7.7 |
| 50.35 *** |  | 43.91/ 29.061 | Устройство элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев кровли (устройство аэраторов) |  | СТБ 1992-2009, п.7.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1 *** | Здания жилые и общественные | 100.13/ 35.065 | Температура воздуха | СН 1.04.01-2020 СН 2.04.01-2020 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011 |
| 51.2 *** |  | 100.13/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 51.3 *** |  | 100.13/ 29.040 | Скорость движения воздуха |  |  |
| 51.4 *** |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутренней поверхности |  |  |
| 52.1 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02.2020 СН 4.03.01-2019 СТБ 2020-2009 СН 3.02.01-2019 | СТБ 2017-2009, п. 5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009, п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009, п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009, п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.5 *** |  | 43.22/ 11.116 43.22/ 29.061 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п. 5.5 СТБ 1133-98, п.6 |
| 52.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п. 5.6 |
| 52.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009, п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009, п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.10 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009, п. 5.10 |
| 52.11 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009, п. 5.11 |
| 52.12 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.13 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п. 6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009, п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.15 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02.2020 СН 4.03.01-2019 СТБ 2020-2009 СН 3.02.01-2019 | СТБ 2001-2009, п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.16 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009, п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.17 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.18 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009, п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.19 *** |  | 24.10/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.5 СТБ 1133-98, п.6 |
| 52.20 *** |  | 24.10/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.6 СТБ 1133-98, п.6 |
| 52.21 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009, п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.22 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009, п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.23 *** |  | 43.22/ 29.061 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.24 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.25 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.26 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2001-2009, п.5.12 |
| 52.27 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009, п.5.13 ГОСТ 26433.1-94 |
| 52.28 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009, п.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.29 *** |  | 43.22/ 29.061 | Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора |  | СТБ 2001-2009, п.9, приложение Д ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.30 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2021-2009, п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.31 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных решений | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02.2020 СН 4.03.01-2019 СТБ 2020-2009 СН 3.02.01-2019 | СТБ 2021-2009, п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.32 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.33 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009, п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.34 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от проектной отметки |  | СТБ 2021-2009, п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.35 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных с единений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009, п.5.6 |
| 52.36 *** |  | 43.22/ 29.061 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009, п.5.7 |
| 52.37 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009, п.5.8 |
| 52.38 *** |  | 43.22/ 23.000 | Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением |  | СТБ 2021-2009, п. 6.8, приложение К ГОСТ 12.3.018-79, п.5.8 |
| 52.39 *** |  | 43.22/ 35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) |  | СТБ 2038-2010, п.5.1 |
| 52.40 *** |  | 43.22 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038-2010, п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.41 *** |  | 43.22 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.42 *** |  | 43.22 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2038-2010, п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.43 *** |  | 43.22 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010, п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.44 *** |  | 43.22 29.061 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010, п.5.6 |
| 52.45 *** |  | 43.22 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010, п.5.7 |
| 52.46 *** |  | 43.22 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010, п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.47 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02.2020 СН 4.03.01-2019 СТБ 2020-2009 СН 3.02.01-2019 | СТБ 2038-2010, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.48 *** |  | 43.22 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010, п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.49 *** |  | 43.22 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.50 *** |  | 43.22/ 11.116 43.22/ 29.061 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010, п.5.12 СТБ 1133-98, п.6 |
| 52.51 *** |  | 43.22 29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010, п.5.13 |
| 52.52 *** |  | 43.22 29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010, п.5.14 |
| 52.53 *** |  | 43.22 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям |  | СТБ 2038-2010, п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.54 *** |  | 43.22 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010, п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.55 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2038-2010, п.7 |
| 52.56 *** |  | 43.22/ 29.145 | Равномерность прогрева системы отопления |  | СТБ 2038-2010, п.10, приложение Д |
| 52.57 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.58 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.59 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.60 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.61 *** |  | 43.22/ 29.061 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |
| 52.62 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.63 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 24.10/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02.2020 СН 4.03.01-2019 СТБ 2020-2009 СН 3.02.01-2019 | СТБ 2039-2010, п.5.7 СТБ 1133-98, п.6 |
| 52.64 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010, п.5.10 |
| 52.65 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение расстояний от задвижек и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2039-2010, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.66 *** |  | 43.22/ 29.061 | Толщина фланца |  | СТБ 2039-2010, п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.67 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца к трубопроводу |  | СТБ 2039-2010, п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.68 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039-2010, п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.69 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010, п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.70 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие геодезических работ требованиям проектной документации |  | СТБ 2069-2010, п.4.1 СН 1.03.02-2019 |
| 52.71 *** |  | 43.22/ 29.061 | Толщина снимаемого плодородного слоя грунта |  | СТБ 2069-2010, п.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.72 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разработки траншеи для укладки газопровода требованиям ТНПА |  | СТБ 2069-2010, п.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.73 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность запорной арматуры |  | СТБ 2069-2010, п.4.4 |
| 52.74 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид запорной арматуры |  | СТБ 2069-2010, п.4.5 |
| 52.75 *** |  | 43.22/ 35.065 | Условия производства работ |  | СТБ 2069-2010, п.5 |
| 52.76 *** |  | 43.22/ 29.061 | Внешний вид труб и соединительных деталей из полиэтилена |  | СТБ 2069-2010, п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 52.77 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение газопровода |  | СТБ 2069-2010, п.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.78 *** |  | 43.22/ 29.061 | Радиус упругого изгиба труб |  | СТБ 2069-2010, п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.79 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных фланцевых соединений полиэтилен-сталь |  | СТБ 2069-2010, п.7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.80 *** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Устройство перехода полиэтилен-сталь в вертикальном футляре | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02.2020 СН 4.03.01-2019 СТБ 2020-2009 СН 3.02.01-2019 | СТБ 2069-2010, п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.81 *** |  | 43.22/ 29.061 | Протяжка газопроводов в футляры |  | СТБ 2069-2010, п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.82 *** |  | 43.22/ 29.145 | Температура трубы и температура грунта траншеи |  | СТБ 2069-2010, п.7.7 |
| 52.83 *** |  | 43.22/ 29.061 | Засыпка газопроводов |  | СТБ 2069-2010, п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.84 *** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж коверов |  | СТБ 2069-2010, п.7.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 52.85 *** |  | 43.22/ 29.061 | Установка опознавательных знаков |  | СТБ 2069-2010, п.7.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 53.1 *** | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 35.065 | Контроль условий производства работ | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.5 |
|  |  | Контроль состояния подосновы для устройства систем утепления |  |  |  |
| 53.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль состояния поверхности подосновы | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022, п.6.1 |
| 53.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль геометрическихпараметров поверхностей и углов подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.2 СП 1.03.7-2023, п. 5.4, 5.5, 5.6 |
| 53.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль прямолинейности (ровности) поверхности подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.3 |
| 53.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль перепада между смежными элементами подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.4 |
| 53.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль наличия отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.5 |
| 53.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль адгезии наружных слоев подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.6 СП 1.03.7-2023, п. 5.9, метод 1, 2 |
| 53.8 *** |  | 43.29/ 29.121 | Контроль усилия вырыва анкерного устройства из подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.7 СТБ 2068-2010, п.11 |
|  |  | Контроль устройства легких (тяжелых) штукатурных и монолитных систем утепления |  |  |  |
| 53.9 *** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль устройства теплоизоляционного слоя | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022, п.7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.10 *** | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 11.116 | Контроль устройства армированного слоя | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022, п.п.6.3, 7.2 СП 1.03.7-2023, п. 5.2, 5.3 |
| 53.11 *** |  |  | Контроль устройства декоративно-защитного слоя |  | СП 1.03.04-2022, п.п. 5.1, 7.3 СП 1.03.7-2023, п. 5.1, 7.1, 7.3, 7.4 метод 1 |
|  |  | Контроль устройства вентилируемых систем утепления |  |  |  |
| 53.12 *** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль устройства вентилируемых систем утепления | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022, п.п. 7.1, 8.1-8.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 СП 1.03.7-2023, п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 6.5, 6.6 |
|  |  | Монтаж комплексных теплоизоляционных изделий |  |  |  |
| 53.13 *** |  | 43.29/ 11.116 | Монтаж комплексных теплоизоляционных изделий | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п. п. 6, 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.8, 9.1-9.2 СП 1.03.07-2023, п. 5.4, 5.5, 5.6 |
| 54.1 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 55.1 *** | Наружные сети и сооружения | 43.22/ 29.061 | Разбивка трассы | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 | СТБ 2072-2010, п.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения отметки дна траншеи и ее ширины от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона дна траншеи от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения плотности и высоты песчаной подсыпки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1377-2003 |
| 55.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения зернового состава, плотности и высоты песчаной засыпки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 8735-88, п.2 |
| 55.6 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.7 *** | Наружные сети и сооружения | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки труб и фасонных деталей проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 | СТБ 2072-2010, п.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2072-2010, п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.9 *** |  | 43.22/ 29.061 24.10/ 32.115 | Выполнение соединений трубопроводов |  | СТБ 2072-2010, п.7.4 СТБ 1133-98, п.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляра от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.11 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2072-2010, п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.12 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.13 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводами через строительные конструкции проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Антикоррозионные покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций |  | СТБ 2072-2010, п.9 ГОСТ 15140 -78, п.2 |
| 55.15 *** |  | 43.22/ 29.061 | Выполнение гидроизоляции поверхностей емкостных сооружений и колодцев |  | СТБ 2072-2010, п.10 СТБ 1846-2008, п.8 |
| 55.16 *** |  | 43.22/ 29.061 | Возведение надземных и подземных строительных конструкций |  | СТБ 2072-2010, п.11 СТБ 1749-2007 п.п. 4÷10, 12, 13 |
| 55.17 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.12 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.18 *** | Наружные сети и сооружения | 43.22/ 29.061 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 | СТБ 2072-2010, п.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.19 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность техниче ских устройств |  | СТБ 2072-2010, п.14 |
| 55.20 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров отверстий в трубопроводах для распределения воды и воздуха проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.21 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие ширины щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.22 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояний между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров и отметки верха колпачков проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 55.23 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие отметок переливов с треугольными вырезами и водосливов в устройствах для распределения и сбора воды проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.24 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения уклона лотков желоба и каналов от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.25 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение толщины слоя фильтрующей загрузки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.21.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 56.1 *** | Стальные строительные конструкции | 25.11/ 29.061 | Приемка и хранение металлопроката, крепежных изделий, сварочных материалов и материалов для защиты от коррозии. | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-121-2009 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.402-2004 ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1565-2009 п.6.2, 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 56.2 *** |  | 25.11/ 29.049 | Подготовка материалов для защиты от коррозии |  | СТБ 1565-2009 п.7.3 ГОСТ 8420-74 |
| 56.3 *** |  | 25.11/ 29.061 | Изготовление деталей |  | СТБ 1565-2009 п. 8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 56.4 *** |  | 25.11/ 29.061 | Приемка изготовленных конструкций |  | СТБ 1565-2009, п.п. 11.1÷11.2.5.6, п.п.11.2.5.8÷11.2.5.10 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78, п. 2 |
| 57.1 *** | Двери дымонепроницаемые | 25.12/ 42.00 | Отбор образцов | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 | СТБ 1394-2003, п.6 СТБ 2433-2015, п.7.2.5 |
| 57.2 *** |  | 25.12/ 11.116 | Оснащенность запирающими устройствами, дверными ручками |  | СТБ 1394-2003, п.7.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.3 *** | Двери дымонепроницаемые | 25.12/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров, отклонения от плоскостности и прямолинейности, от плоскости лицевой поверхности элементов | СТБ 1394-2003 СТБ 2433-2015 | СТБ 1394-2003, п.7.9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 57.4 *** |  | 24.10/ 32.115 | Качество сварных швов соединений металлических элементов |  | СТБ 1394-2003, п.7.10 СТБ 1133-98, п.6 |
| 57.5 *** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  | СТБ 1394-2003, п.7.11 ГОСТ 15613.1-84 |
| 57.6 *** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых клеевых соединений |  | СТБ 1394-2003, п.7.11 СТБ 939-2013, п.8.10 |
| 57.7 *** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность склеивания облицовки с каркасом щитового полотна |  | СТБ 1394-2003, п.7.11 ГОСТ 25885-83 |
| 57.8 *** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов |  | СТБ 1394-2003, п.7.13 ГОСТ 15867-90 |
| 57.9 *** |  | 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 1394-2003, п.7.12 ГОСТ 15140-78 |
| 57.10 *** |  | 25.12/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1394-2003, п.7.14 |
| 58.1 *** | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/ 42.00 | Отбор образцов | СТБ 1108-2017 СТБ 1108-2017 | СТБ 1108-2017 |
| 58.2 *** |  | 22.23/ 29.061 | Соответствие размеров и расположение отверстий требованиям рабочих чертежей |  | СТБ 1108-2017, п.8.4 |
| 58.3 *** |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения от геометрических параметров |  | СТБ 1108-2017, п.8.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 58.4 *** |  | 22.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга |  | СТБ 1108-2017, п.8.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 58.5 *** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей |  | СТБ 1108-2017, п.8.5 |
| 58.6 *** |  | 22.23/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1108-20017, п.8.6 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |