|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5285 |
|  | от 16.04.2021 |
|  | на бланке № на 4 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года |  |
| --- | --- |

производственной лаборатории цеха по производству сыра г. Браслав Открытого акционерного общества "Глубокский молочноконсервный комбинат"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Дзержинского, 73, 211969, г. Браслав, Витебский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-98 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-98 |
| 1.2 * |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |
| 1.3 * |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |
| 1.4 * |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 * |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 * |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1 |
| 1.7 * |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8 * |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.9 * |  | 01.41/29.145 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228- 82 р.3 |
| 1.10 * |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.11 * |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.12 * |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р. 6 |
| 1.13 * |  | 01.41/01.086 | Содержание ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 р.8 |
| 1.14 * |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 1.15 * |  | 01.41/01.086 | Проба на брожение |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.3 |
| 1.16 * |  | 01.41/01.086 | Общее количество спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 р.6 |
| 1.17 * |  | 01.41/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье, утв. 03.08.99 ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ. МН. 1823-2007 |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 |
| 2.2 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1888-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.3 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п.3.3.3 |
| 2.4 * |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 2.5 * |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 2.6 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2 |
| 2.7 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, р. 5 |
| 2.8 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5 |
| 2.9 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 р. 4 |
| 2.10 * |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.11 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.12 * |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей и плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.5.3, п. 5.4 |
| 2.13 * |  | 10.51/01.086 | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 р.7 |
| 2.14 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ 114-94 МВИ. МН. 1823-2007 |
| 3.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | МУК РБ № 11-10-1-2002 р. 3 ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая Документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 3.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 3.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 4.1 *** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ. ГМ.1906–2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                                                                    Е.В. Бережных