|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2317 от 30.04.2002 на бланке №_________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений высоковольтного района электрических сетей филиала «Брестские электрические сети» Брестского Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красногвардейская, 92, ул. Городская, 55, 224024, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.БР 0036-2023 |
| 1.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 1.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 пп.Б.7.5, Б.7.6, Б.7.7 | МВИ.БР 24-2009 |
| 2.1*** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 пп.Б.8.3.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 2.2*** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 2.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.8.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 3.1** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, табл.Б.9.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 3.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 3.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.9.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 4.1** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 4.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 4.3** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.3 | МВИ.БР 24-2009 |
| 5.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1; | АМИ.БР 0036-2023 |
| 5.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.Б.11.3.2; Б.27.2. пп.Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 6.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пп.Б.14.2, Б.14.2.1 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 7.1*** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 7.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 пп.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 304-2016 |
| 8.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 8.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 | МВИ.БР 304-2016 |
| 9.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 10.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 10.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 304-2016 |
| 11.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 11.2*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 179-2016 |
| 12.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 12.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 12.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 179-2016 |
| 13.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 13.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 304-2016 |
| 14.1* | Перчатки диэлектрические Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 15.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 16.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Напряжение индикации; Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 17.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 18.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 19.1* | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 21.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 22.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 23.1* | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 24.1* | Накладки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |
| 25.1* | Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 372-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных