|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3285 от 30 июля 2006 года на бланке № на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 22 августа 2024 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Лиданефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Победы, 127, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепро-дукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.1 * | Автомобиль-ный бензин | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 2.2 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А Приложение А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.3 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 2.4 * |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинке (3 ч при 50˚С) |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 2.5 * |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 15˚С) |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
| 2.6 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |

| 3.1 * | Топлива дизельные | 19.20/08.052 | Цетановый индекс | СТБ 1658-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ИСО 4264-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 3.3 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 3.4 * |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 3.5 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 3.6 * |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50˚С) |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 3.7 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.8 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.9 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости (CFPP) |  | ГОСТ ЕN 116-2017 |
| 3.10 * |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 15˚С) |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
| 3.11 * |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 4.1 * | Керосин | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ТУ BY 300042199.087-2023 ТУ 38.401-58-10-01-2001 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 2177-99 метод А Приложение А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.2 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 4.3 * |  | 19.20/26.045 | Испытание на медной пластинке (3ч при 50˚С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 4.4 * |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 15˚С) |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
| 5.1 * | Топливо печное бытовое | 19.20/08.031 | Плотность | ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 5.2 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А Приложение А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 5.3 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 5.4 * |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинке (3ч при 50˚С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 5.5 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 5.6 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.7 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.8 * |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 15˚С) |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 |
| 6.1 * | Масла | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 23652-79 (действует до 01.01.2025) ГОСТ 23652-2023 (дейтвует с 01.01.2025) ТУ 38.001347-2000 TY BY 300042199.089-2024 ТНПА и др. документы на продукцию | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 6.2 * |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 6.3 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (метод А) |
| 6.4 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 8581-2021 п.8.2 ГОСТ 10541-2020 п.8.2 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
| 6.5 * |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 6.6 * |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85р.1 |
| 6.7 * |  | 19.20/29.040 | Плотность (при 15˚С) |  | СТБ 1468-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                       Е.В. Бережных