|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0940 |
|  | от 29.05.1998 |
|  | на бланке № на 11 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2024 года |  |
| --- | --- |

центральной лаборатории филиала "Витебскдорпроект" Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Витебск, Бешенковичское шоссе-24 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц(метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 1.7* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 1.8* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.9* |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации | ТКП 45-3.03-19-2006 п.8.4 | ГОСТ 25584-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания; метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3. |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 2.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 2.9* |  | 08.12/ 29.040 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 2.10* |  | 08.12/ 29.040 | Морозостойкость (ускоренный метод; метод замораживания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.12.1,4.12.2 |
| 2.11* |  | 08.12/ 29.040 | Наличие органических примесей в гравии (щебне из гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |
| 2.12 * |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 2.13 * |  | 08.12/ 29.040 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
| 2.14* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 2.15* |  | 08.12/ 29.040 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 2.16* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.17* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1311-2002 п.7.5 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1.1 |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ Смеси щебеночно-гравий-но-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав смесей и модуль крупности песка |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в смесях (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках в смесях |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.040 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Пластичность щебня |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 ГОСТ 5180-2015 п..п. 7;8 |
| 3.7. * |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации смесей |  | СТБ 2318-2013 п. 6.11 ГОСТ 25584-2016 п.4.5 |
| 3.8* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность щебня и готовых смесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 3.9* |  | 08.12/ 29.040 | Морозостойкость щебня (гравия) (метод замораживания; ускоренный метод) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.12.1,4.12.2 |
| 3.10* |  | 08.12/ 29.040 | Дробимость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.11* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.12* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 3.13* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в гравии |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовый метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 4.3* |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав глинистых грунтов (ареометрический метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 |
| 4.4* |  | 08.12/ 29.040 | Влажность (метод высушивания до постоянной массы) |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 5 |
| 4.5* |  | 08.12/ 29.040 | Суммарная влажность мерзлого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 6 |
| 4.6* |  | 08.12/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 7 |
| 4.7* |  |  | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 8 |
| 4.8* |  | 08.12/ 29.040 | Плотность грунта (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 9 |
| 4.9* |  | 08.12/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 12 |
| 4.10* |  | 08.12/ 29.040 | Плотность частиц грунта (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 5180-2015 п.п. 13 |
| 4.11* |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 4.12* |  | 08.12/ 29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 |
| 4.13* |  | 08.12/ 29.040 | Зольность (основной метод, ускоренный метод) |  | СТБ 2042-2010 п.7.3, п. 7.4 |
| 4.14* |  | 08.12/ 29.040 | Степень уплотнения грунта (ускоренный метод) |  | СТБ 1377-2003 п.6 |
| 4.15* |  | 100.04/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 п.3, п.5.2, п.5.3 |
| 4.16* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п.6 |
| 5.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 5.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 5.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Плотность в уплотненном состоянии |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |
| 5.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |
| 5.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Набухание образцов из смеси порошка с битумом |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.6 |
| 5.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Показатель битумоемкости |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |
| 5.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 6.1 ** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 42.000 | Отбор проб смеси и асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 6.2* |  | 23.99/ 42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 пп.5,6,7 |
| 6.3* |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность Асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 6.4* |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 6.5* |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 6.6* |  | 23.99/ 29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 6.7* |  | 23.99/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 6.8* |  | 23.99/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 6.9* |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Набухание асфальтобетон | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 6.11* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии. |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 6.12* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0оС |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 6.13* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50оС |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 6.14* |  | 23.99/ 29.121 | Угол внутреннего трения, сила внутреннего сцепления, индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 6.15* |  | 23.99/ 29.121 | Индекс Трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 6.16* |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент Морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 6.17* |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 6.18* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание вяжущего: -методом выжигания; -расчетным методом. Зерновой состав минеральной части смеси - Метод А «мокрый» метод - Метод Б «сухой» метод |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 СТБ 1115-2013 п.8.17.5 СТБ 1115-2013 п.8.17.6 СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |
| 6.19* |  | 23.99/ 29.040 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 6.20* |  | 23.99/ 29.040 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.21* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/ 29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях (Метод А,Б) | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.20.3.1 |
| 6.22* |  | 23.99/ 29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях (Метод В) |  | СТБ 1115-2013 п.8.20.3.2 |
| 6.23* |  | 23.99/ 29.040 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 6.24* |  | 23.99/ 29.040 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 7.1 ** | Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные | 23.99/ 42.000 | Отбор проб и приготовление смесей | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4,5 |
| 7.2* |  | 23.99/ 42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 7.3* |  | 23.99/ 42.000 | Изготовление образцов из холодных смесей, испытываемых на слеживаемость |  | СТБ 1115-2013 п.6.5 |
| 7.4* |  | 23.99/ 29.040 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 |
| 7.5* |  | 23.99/ 29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 7.6* |  | 23.99/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 7.7* |  | 23.99/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 7.8* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 0 оС |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 7.9* |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 7.10* |  | 23.99/ 29.040 | Содержание вяжущего: -методом выжигания; -расчетным методом. Зерновой состав минеральной части смеси - Метод А «мокрый» метод - Метод Б «сухой» метод |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 СТБ 1115-2013 п.8.17.5 СТБ 1115-2013 п.8.17.6 СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 ** | Эмульсии битумные катионные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1245-2015 п.7 |
| 8.2* |  | 19.20/ 29.040 | Содержание остаточного вяжущего (метод 1) |  | СТБ 1245-2015 п.8.1 |
| 8.3* |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите № 063 |  | СТБ 1245-2015 п.8.3 |
| 8.4* |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите № 063 при хранении свыше 7 суток |  | СТБ 1245-2015 п.8.7 |
| 8.5* |  | 19.20/ 29.040 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245-2015 п.8.5 |
| 8.6* |  | 19.20/ 29.040 | Устойчивость к расслоению при хранении |  | СТБ 1245-2015 п.8.8 |
| 8.7* |  | 19.20/ 29.040 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2015 п.8.9 |
| 8.8* |  | 19.20/ 29.040 | Испытание остаточного вяжущего, выделенного из эмульсии |  | ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11505-75 |
| 9.1 ** | Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 |
| 9.2* |  | 19.20/ 29.040 | Глубина проникания иглы при 0 °С; 25 °С (пенетрация) |  | ГОСТ 11501-78 |
| 9.3* |  | 19.20/ 29.040 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 |
| 9.4* |  | 19.20/ 29.040 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73 |
| 9.5* |  | 19.20/ 29.040 | Сцепление битума с мрамором и песком. Метод А (пассивное сцепление) |  | ГОСТ 11508-74 п.1 |
| 9.6* |  | 19.20/ 29.040 | Сцепление битума с гранитным щебнем |  | СТБ 1062-97 Прил.А |
| 9.7* |  | 19.20/ 29.040 | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |
| 9.8* |  | 19.20/ 29.145 | Изменение температуры размягчения после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 |
| 9.9* |  | 19.20/ 29.145 | Температура вспышки и воспламенения |  | ГОСТ 4333-2014 п.10, п.11 |
| 9.10* |  | 19.20/ 29.040 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 Прил.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 ** | Битумы нефтяные дорожные жидкие | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11955-82 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 3170-2004 п.7 |
| 10.2* |  | 19.20/ 29.040 | Количество испарившегося разжижителя |  | ГОСТ 11504-73 |
| 10.3* |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя |  | ГОСТ 11506-73 |
| 10.4* |  | 19.20/ 29.145 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 п.10 |
| 10.5* |  | 19.20/ 29.040 | Сцепление битума с мрамором или песком Метод А (пассивное сцепление) |  | ГОСТ 11508-74 п.1 |
| 10.6* |  | 19.20/ 29.040 | Условная вязкость |  | ГОСТ 11503-74 |
| 11.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 11.2* |  | 23.63/ 29.040 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
| 11.3* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 11.4* |  | 23.63/ 29.040 | Содержание воздуха (пористости) в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
| 11.5* |  | 23.63/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 11.6* |  | 23.63/ 29.145 | Температура |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 12.1** | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 12.2* |  | 23.63/ 42.000 | Подготовка образцов к испытаниям |  | ГОСТ 10180-2012 п.6 |
| 12.3* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 12.4* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность по образцам, отобранным из конструкции |  | ГОСТ 28570-2019 |
| 12.5* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие (ускоренный метод) |  | ГОСТ 22783-2022 |
| 12.6* |  | 23.63/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.63/ 29.040 | Влажность | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 12.8* |  | 23.63/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 12.9* |  | 23.63/ 29.040 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-2020 |
| 12.10* |  | 23.63/ 29.040 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 12.11* |  | 23.63/ 29.121 | Морозостойкость ( базовый метод) (ускоренный метод) |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 13.1 ** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1158-2013 п.8.2 |
| 13.2* |  | 08.12/ 42.000 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 |
| 13.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1158-2013 п.8.4 |
| 13.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание водорастворимых веществ |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 13.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых веществ |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 13.6* |  | 08.12/ 29.040 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |
| 13.7* |  | 08.12/ 29.040 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п.8.7 |
| 13.8* |  | 08.12/ 29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 |
| 13.9* |  | 08.12/ 29.040 | Массовая доля сульфат-ионов Ws,% |  | СТБ 1158-2013 приложение №1 раздел 8.18 |
| 14.1 ** | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8736-2014 п.5.8-5.11 |
| 14.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3* | Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ТУ ВY 200161167.003-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 14.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 14.5* |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 14.6* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 15.1* | Подземные воды | 08.12/ 42.000 | Приготовление водной вытяжки из почвы | СН.2.01.07-2020 | СТБ 17.13.05-36-2015 п. 9 |
| 15.2* |  | 08.12/ 08.169 | Измерение pH |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных