Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0344 от 22.02.1999 на бланке № на 4 листах редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июля 2023 года

научно-исследовательской лаборатории огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 25.120 | Группа трудногорючих и горючих твердых материалов | ГОСТ 12.1.044-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 |
| 2.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/ 25.047 | Огнезащитная эффективность | ГОСТ 16363-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16363-98 |
| 3.1* | Древесина | 16.10/ 29.040 | Плотность | ГОСТ 16483. 0–89 ГОСТ 16483. 1–84 ГОСТ 16483. 3–84 ГОСТ 16483. 4–73 ГОСТ 16483.5–73 ГОСТ 16483. 7–71 ГОСТ 16483. 9–73 ГОСТ 16483.10-73 ГОСТ 16483.11–72 ГОСТ 16483.17–81 ГОСТ 16483.20–72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16483.1-84 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.2* |  | 16.10/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.3-84 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.3* |  | 16.10/ 29.121 | Ударная вязкость при изгибе |  | ГОСТ 16483.4-73 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.4* |  | 16.10/ 29.121 | Предел прочности при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.5-73 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.5* |  | 16.10/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16483.7-71 ГОСТ 16483.0-89 ГОСТ 16588-91 |
| 3.6* |  | 16.10/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.9-73 ГОСТ 16483.0-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7* | Древесина | 16.10/ 29.121 | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483. 0–89 ГОСТ 16483. 1–84 ГОСТ 16483. 3–84 ГОСТ 16483. 4–73 ГОСТ 16483.5–73 ГОСТ 16483. 7–71 ГОСТ 16483. 9–73 ГОСТ 16483.10-73 ГОСТ 16483.11–72 ГОСТ 16483.17–81 ГОСТ 16483.20–72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16483.10-73 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.8* |  | 16.10/ 29.121 | Условный предел прочности при сжатии поперек волокон |  | ГОСТ 16483.11-72 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.9* |  | 16.10/ 29.121 | Статическая твердость |  | ГОСТ 16483.17-81 ГОСТ 16483.0-89 |
| 3.10* |  | 16.10/ 29.143 | Водопоглощение |  | ГОСТ 16483.20-72 ГОСТ 16483.0-89 |
| 4.1* | Конструкции деревянные клееные | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33120–2014 п.п.6-9, 11 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 25884-83 ГОСТ 15613.5-79 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 25885-83 |
| 4.2* |  | 16.23/ 29.121 | Стойкость клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям |  | ГОСТ 33121-2014 п.п.6, 7, 8, 10 |
| 5.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/ 16.036 | Токсичность | ГОСТ 16712–95 PN ЕN 46-1:2016 ГОСТ 26544–85 ГОСТ 27014–2021 ГОСТ 30028.4-2022 ГОСТ 16713-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16712–95 |
| 5.2* |  | 20.59/ 16.036 | Ингибирующая способность |  | МВИ 001-2003 |
| 5.4* |  | 20.59/ 29.113 | Электрическое сопротивление шпалопродукции пропитанной защитными средствами |  | МВИ.МН 4040-2011 |
| 5.5* |  | 20.59/ 11.116 | Эффективность действия против усача домового |  | PN ЕN 46-1:2016 |
| 5.6* |  | 20.59/ 26.045 | Коррозионная агрессивность |  | ГОСТ 26544–85 |
| 5.7* |  | 20.59/ 29.151 | Проникаемость в древесину |  | ГОСТ 27014–2021 |
| 5.8* |  | 20.59/ 26.075 | Эффективность антисептиков против деревоокрашивающих и плесневых грибов |  | ГОСТ 30028.4-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.9* | Средства защитные для древесины | 20.59/ 29.151 | Устойчивость к вымыванию | ГОСТ 16712–95 PN ЕN 46-1:2016 ГОСТ 26544–85 ГОСТ 27014–2021 ГОСТ 30028.4-2022 ГОСТ 16713-71 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16713-71 п.п.2, 3 ГОСТ Р 50241-92 п.5 |
| 5.10 |  | 20.59/ 26.075 | Предел воздействия на деревооразруша ющие грибы класса базидомицетов | ГОСТ 28184-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28184-89 п.4 |
| 6.1* | Древесина, защищенная от биологического разрушения | 16.29/ 29.061 | Глубина накалывания при предпропиточной подготовке | ГОСТ 20022.3-93 ГОСТ 20022.14-84 ГОСТ 20022.5-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20022.3-93 п.2 |
| 6.2* |  | 16.29/ 29.061 | Глубина пропитки и поглощения защитных средств |  | ГОСТ 20022.5-93 п.п.2.3, 2.4, 2.7 |
| 6.3* |  | 16.29/ 29.061 | Предпропиточная влажность |  | ГОСТ 20022.14-84 |
| 7.1* | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи | 16.29/ 29.061 | Размеры и качество древесины | ГОСТ 78-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 78-2014 п.п.7.3-7.8 |
| 8.1* | Брусья деревянные для стрелоч-ных переводов железных дорог широкой колеи | 16.29/ 29.061 | Размеры и качество древесины | ГОСТ 8816-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8816-2014 п.п.7.2, 7.10-7.15 |
| 9.1* | Брусья мостовые деревянные | 16.29/ 29.061 | Размеры и качество древесины | ГОСТ 28450-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28450-2014 п.п.7.2, 7.10, 7.13-7.15 |
| 10.1* | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи | 16.29/ 29.061 | Размеры и качество древесины | ГОСТ 8993-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8993-75 п.п.4.1, 4.2, 4.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1* | Покрытия (панели) напольные ламинированные | 16.21/ 29.143 | Истираемость, класс истираемости | СТБ ЕN 13329-2013 СТБ ЕN 13329-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 13329-2018 Приложение Е |
| 11.2* |  | 16.21/ 26.095 | Прочность поверхностного слоя на отрыв |  | СТБ ЕN 13329-2018 Приложение D |
| 11.3* |  | 16.21/ 26.095 | Класс ударной прочности (прочность на удар шариком большого диаметра) |  | СТБ ЕN 13329-2018 Приложение F СТБ EN 438-2:2018 |
| 13.1* | Древесина и древесные продукты | 16.29/ 11.116 | Шероховатость поверхности | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15612-2013 п.5 |
| 14.1* | Изделия технические | 22.23/ 26.075 | Стойкость к воздействию плесневых грибов | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.048-89 |
| 15.1* | Ткани и изделия из натуральных, искуствен ных, синтетичес ких волокон и их смесей | 13.20/ 26.075 | Грибостойкость | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.802-84 |
| 16.1* | Средства огнезащит ные | 20.59/ 25.120 | Огнезащитная эффективность средства и прочности древесины после старения | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010 п.6.1 |
| 16.2* |  | 20.59/ 25.120 | Огнезащитной эффективности и устойчивости к старению | ГОСТ Р 53292-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2, 6,3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |