|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5515 от 23.02.2024 на бланке 0010876 на 4 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «23» февраля 2024 года

Электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКСЛАБ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чапаева, д.3, каб. 200, 220034, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства 21.06.2024 дата принятия решения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3-, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.1 *** | # Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.8.3; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, гл. 4.4, п.4.4.6.3; | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.8.6; ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 6.1 *** | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.3, Б.10.1.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п. Б.10.1.3 ТКП 339-2022, п.4.4.6.4 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 8.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.1, п. 4.4.12.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.13.2.1, п. Б.14.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2 | АМИ.МС 0016-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1*** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.12.2.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.2*** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции выключателей нагрузки | ТКП 181-2009, Б.12.2.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением Ток утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.6.2, п. Б.7.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.6.3, п. Б.7.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 13.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.22.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п. Б.22.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2 | АМИ.МС 0016-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, п. Б.22.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.3 | АМИ.МС 0016-2023 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | __________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |