|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2225 от 26.12.2002 года на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 09 августа 2024 года

Лаборатории электротехнических измерений Общества с ограниченной ответственностью «Промвентал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, пр. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 260-2015 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, пр. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 262-2015 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009, пр. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.п.413.1.3.3-413.1.3.5 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | МВИ.КЛ 261-2015 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.КЛ 259-2015 |
| 2.2 ** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, пр.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95, п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.КЛ 261-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.КЛ 259-2015 |
| 4.1 ** | Электродвигате ли переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, пр.Б п.Б 7.2 табл.Б.7.2 п.5 | МВИ.КЛ 259-2015 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009, пр.В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.КЛ 263-2015 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009, пр.В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 | МВИ.КЛ 263-2015 |
| 6.1 ** | Электроуста-новки до 1000 В жилых и других зданий, защища-емых УЗО | 27.90/ 22.000 | Величина тока утечки | ТКП 181-2009, пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.КЛ 263-2015 |
| 7.1 *** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |