|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1980 от «18» ноября 2002 года на бланке № на 6 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 августа 2024 года

лаборатории охраны природы управления охраны окружающей среды

Открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» -

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 ** |  | 100.05/08.052 | Определение концентрации взвешенных веществ Д: (св. 3,0) мг/дм3 | Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», выданное территориальными органами Минприроды. | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3 ** |  | 100.05/08.169 | Определение водородного показателя (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.4 ** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 года) |
| 1.5 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации железа общего Д: (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.6 ** |  | 100.05/08.150 | Определение концентрации сульфат-ионов Д: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.7 ** |  | 100.05/08.052 | Определение концентрации сухого остатка (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.8 ** | Сточные воды | 100.05/08.149 | Определение концентрации хлоридов Д: св.10,0 мг/дм3 | Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», выданное территориальными органами Минприроды. | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.9 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации хрома (VI) Д: (0,0010-2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.10 ** |  | 100.05/08.156 | хрома общего Д: (0,0050-2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  |
| 1.11 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации аммиака и ионов аммония Д: (0,1-30,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.12 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации азота аммонийного (расчетный показатель) Д: (0,1-30,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А п.5.5.3) |
| 1.13 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации фосфат-иона (расчетный показатель) |  | ГОСТ 18309-2014 п.6.4.2 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 1.14 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации общего фосфора и фосфора фосфатов Д: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 ** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации цинка Д: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019г.) |
| 1.16 ** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации никеля Д: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006г.) ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011г.) |
| 1.17 ** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 2.1 * | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 2.2 *** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб определение концентрации аммиака Д: (10-2500) мкг/м3 | Нормативы ПДК, утв. Постановлением Минздрава № 113 от 08.01.2016, приложение 1 | МВИ.МН 5631-2016 |
| 2.3 *** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб определение концентрации азота диоксида Д: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 2.4 *** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб определение концентрации фенола Д: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 2.5 *** |  | 100.02/42.000100.02/08.156 | Отбор проб определение концентрации формальдегида Д: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 2.6 *** |  | 100.02/42.000100.02/08.169 | Отбор проб определение концентрации оксида углерода Д: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 2.7 *** |  | 100.02/42.000100.02/08.052 | Отбор проб определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Д: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 3.1 * | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Аэродинамические характеристики: скорость газопылевых потоков, м/с | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2 * |  | 100.01/23.000 | расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |
| 3.3 * |  | 100.01/23.000 | давление газопылевых потоков, кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4 * |  | 100.01/23.000 | температура газопылевых потоков, 0С |  |  |
| 3.5 * |  | 100.01/23.000 | влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 3.6 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) Д: (15-20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.7 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) Д < 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 3.8 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) Д: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.9 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | Определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) Д: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.10 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | азота (IY) оксида (азота диоксида) Д: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 3.11 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид (расчетный показатель) Д: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 п.9.3 |
| 3.12 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | кислорода Д: (0,1-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.13 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) Д: (1,25-500 000) мг/м3 |  |  |
| 3.14 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.169 | серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IY) оксида, сернистого газа) Д: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 3.15 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола Д: (0,5-3000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.16 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | о-ксилола Д: (0,4-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.17 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | п-ксилола Д: (0,5-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.18 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | н-бутанола Д: (3,3-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.19 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | и-бутанола Д: (4,7-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.20 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана Д: (5,5-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.21 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | н-гептана Д: (2,1-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.22 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | н-октана Д: (0,8-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.23 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | н-пентана Д: (15-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.24 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | толуола Д: (1,3-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.25 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | этилбензола Д: (0,5-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.26 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | ацетона Д: (18-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.27 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | этилацетата Д: (5,6-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.28 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | н-бутилацетата Д: (0,8-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.29 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | и-бутилацетата Д: (1,2-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.30 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | изопропанола Д: (14-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.31 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | этанола Д: (24-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.32 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | бензола Д: (3,6-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.33 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | стирола Д: (0,4-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.34 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | этилцеллозольва Д: (2,2-3000,0) мг/м3 |  |  |
| 3.35 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 3.36 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 3.37 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты Д: (0,1 -5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.38 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей Д: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 3.39 *** |  | 100.01/42.000100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Д: (0,5-100) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь часть. 3. Минск: БелНИЦ «Экология», 2008, страница 87. |
| 4.1 * | Здания и сооружения. Системы вентиляции с механическим побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: объемный расход, м3/с | СНБ 4.02.03-19 ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 * |  |  | скорость движения, м/с |  |  |
| 4.3 * |  |  | давление, Па |  |  |
| 4.4 * |  |  | полное давление, Па |  |  |

Примечание:

*    - лабораторная  деятельность  осуществляется  за  пределами  лаборатории

**  - лабораторная  деятельность  осуществляется  непосредственно  в  лаборатории

*** - лабораторная  деятельность  осуществляется  непосредственно  в  лаборатории и за  ее  пределами

Сокращения:

Д – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В.Бережных