|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.5536 |  |
| от 23.08.2024 |  |
| на бланке № 0010915 |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 23 августа 2024 года

испытательной лаборатории

Коммунального унитарного предприятия

"Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района

г. Бобруйска"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Рокоссовского, 78, 213811, г. Бобруйск** |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:- скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала | СН 3.02.01-2019СН 3.02.02-2019СН 4.03.01-2019ТКП 629-2018ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ. МН 0006-2021 |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:- объемный расход воздуха |
| 1.3\*\*\* | 100.13/29.061 | Аэродинамические испытания:- геометрические размеры отверстия вентиляционного канала |
| 2.1\*\*\* | Газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, администрати-вных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СН 4.03.01-2019СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7АМИ. МН 0006-2021 пп. 10.2 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока в дымовых каналов (газоходах, дымовые каналов) | АМИ. МН 0006-2021 пп.10.1 |
| 2.3\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов | АМИ. МН 0006-2021 пп. 10.3 |

**Примечание:**

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных