|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5537 от 23.08.2024 на бланке № на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ВилайнПро»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 225411, Брестская область, г. Барановичи, ул. Пролетарская, д.48 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012, прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, п. А.1.2, п.Б.2, Б.8 | МИ-001-2023 |
| 1.2 ** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно- абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, пп.Б.6, Б.9 |  |
| 1.3 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в соединениях | ТКП 212-2010, прил.А, пп.А.1.4, прил.Б, п.Б.3 |  |
| 1.4 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, прил.А, п. А |  |
| 1.5 ** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длинна | ТКП 212-2010, прил.А, пп.А.1.1 |  |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |