|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0732 от 03.09.1997 на бланке ____ на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 августа 2024 года

производственной лаборатории

открытого акционерного общества «Ошмянский мясокомбинат»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пионерская, д. 52, 231103, г. Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо парное, охлажден-ное, подморо-женное, заморо-женное (все виды убойных животных) | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 31476-2012 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический нор-матив «Показатели безопасности и без-вредности для чело-века продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |
| 1.2* |  | 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и цвет, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |
| 1.3* |  | 10.11/11.116 | Химический анализ свежести мяса |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |
| 1.4* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.5* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.6* |  | 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus (для охлажденного со сроком годности свыше 7 суток) |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |
| 1.7* |  | 10.11/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 1.8* |  | 10.11/03.071 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.9* |  |  |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.10* |  | 10.11/03.071 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.11* |  |  |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12* | Мясо парное, охлажден-ное, подморо-женное, заморо-женное (все виды убойных животных) | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационно-го воздействия», утв. пост. СМ РБ 25.01. 2021 №37 (далее ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37) ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.13* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 *** | Полуфабри-каты мясные натуральные (охлажден-ные, подморожен-ные, заморо-женные) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ТНПА и другие документы на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, масса, запах и цвет |  | ГОСТ 7269-2015 п.5 |
| 2.3* |  | 10.13/11.116 | Свежесть полуфабриката |  | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 |
| 2.4* |  | 10.13/29.040 | Массовая доля мякотной ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |
| 2.5* |  | 10.13/29.040 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| 2.6* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.7* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.8* |  | 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 2.9* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.10* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Полуфабри-каты мясные рубленые, полуфабри-каты в тестовой оболочке заморожен-ные | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 974-2016 ТНПА и другие документы на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 974-2016 п.7.1 СТБ 1053-2015 |
| 3.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид |  | СТБ 974-2016 п.7.2 ГОСТ 9959-2015 |
| 3.3* |  | 10.13/29.040 | Масса полуфабриката |  | СТБ 974-2016 п.7.13 |
| 3.4* |  | 10.13/29.040 | Массовая доля фарша |  | СТБ 974 -2016 п.7.18 |
| 3.5* |  | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |
| 3.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 3.7* |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 3.8* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира в фарше |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 3.9* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.10* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.11* |  | 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 3.12* |  | 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.13* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.14* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 *** | Полуфабри-каты мясные быстрого при-готовления. Полуфабри-каты мясные рубленые (охлаждённые и заморожен-ные): -формованные, в том числе панированные, -фарш (мясной и мясо-растительный) -колбасы сырые мясные и мясорасти-тельные | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1053-2008 |
| 4.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-2015 |
| 4.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 4.4* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 4.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 4.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 4.7* |  | 10.13/29.145 | Температура в толще |  | СТБ 1020-2008 п.7.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8* | Полуфабри-каты мясные быстрого при-готовления. Полуфабри-каты мясные рубленые (охлаждённые и заморожен-ные): -формованные, в том числе панированные, -фарш (мясной и мясо-растительный) -колбасы сырые мясные и мясорасти-тельные | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.9* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.10* |  | 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.11* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.12* |  | 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 4.13* |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (за искл. п.7.8.3, 7.8.4, 7.8.5,7.9, 7.10) |
| 4.14* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.15* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.1 *** | Изделия колбасные (вареные, варено – копчёные полукопчё-ные, сыро-копчёные и сыровяле-ные) Колбасы кровяные, ливерные. Зельцы, сальтисоны. Паштеты. Продукты мясные в желе. Продукты мясные слоёные вареные. | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 1060-97 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 295-2008 СТБ 971-2013 ТНПА и другие документы на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1053-2008 |
| 5.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, масса, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 5.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 5.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 5.5* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 5.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 5.7* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 5.8* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 5.9* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ10444.15-94 |
| 5.10* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.11* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.12* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 5.13* |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ10444.2-94 (за искл. п.7.8.3, 7.8.4, 7.8.5,7.9, 7.10) |
| 5.14* |  | 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 5.15* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.17* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.1 *** | Продукты из говядины, свинины, из мяса птицы (вареные, сырокопче-ные, сыро-вяленые, копченые, запеченные, копчено-вареные, копчено-запеченные) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 СТБ 1053-2008 |
| 6.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, масса, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 6.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 6.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 6.5* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 6.6* |  | 10.13/08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 6.7* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п.7 |
| 6.8* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 6.9* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ10444.15-94 |
| 6.10* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.11* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.12* |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (за искл. п.7.8.3, 7.8.4, 7.8.5,7.9, 7.10) |
| 6.13* |  | 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31569-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 6.14* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.15* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.16* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Продукты из шпика | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 742-2009 ТНПА и другие документы на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2008 |
| 7.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус |  | ГОСТ 9959-2015 СТБ 742-2009 п. 5.2.1 |
| 7.3* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 7.4* |  | 10.13/29.145 | Температура в толще |  | СТБ 742-2009 п 7.7 |
| 7.5* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.6* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.7* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.8* |  | 10.13/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 7.9* |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 (за искл. п.7.8.3, 7.8.4, 7.8.5,7.9, 7.10) |
| 7.10* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.11* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 *** | Сырье кожевенное | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28425-90 | ГОСТ 28425-90 ГОСТ 13104-77 п.1.2.1 |
| 8.2* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги и усола |  | ГОСТ 13104-77 п.1 |
| 9.1 *** | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другие документы на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 1036-97 СТБ 1050-2008 |
| 9.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
| 9.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 9.4* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 9.5* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6* | Жиры животные топленые пищевые | 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.7* |  | 10.41/04.125 |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.1 *** | Кровь пищевая, субпродукты убойных животных охлажден-ные и заморожен-ные | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100098867.231-2020 ТУ ВУ 100098867.331-2023 ТНПА и другие документы на продукцию СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1050-2008 |
| 10.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: цвет консистенция, запах, внешний вид (для субпродуктов) |  | ТУВУ100098867.231-2020 п.5.5 ТУ ВУ 100098867.331-2023 п.5.5 ГОСТ 7269-2015 |
| 10.3* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.4* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.5* |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ10444.2-94 (за искл. п.7.8.3, 7.8.4, 7.8.5,7.9, 7.10) |
| 10.6* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.7* |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (за исключ. п. 8.5) |
| 10.8* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.9* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 11.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 11.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показа-тели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 11.3* |  | 100.09/01.086 |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 11.4* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 11.5* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 *** | Скот, поступаю-щий на предубой-ную базу | 01.41/04.125 01.46/04.125 | Прижизненное измерение удельной активности Cs-137 в мышечной ткани КРС | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах, утв.1999г. | МВИ.МН 1861-2003 |
| 13.1 *** | Опилки древесные для копчения (щепа) | 02.20/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37; ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ТКП 251-2010 |
| 13.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.3* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 14.1 *** | Вспомога-тельное сырьё: пищевые добавки, специи и пряности, крупа, мука, крахмал, сахар, соль, яйца, сухое молоко. Овощи свежие, свежезамороженные. Картофель и корнеплоды | 10.61/42.000 10.62/42.000 10.81/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 14.2 *** |  |  |  | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 14.3 *** |  |  |  | СТБ 1054-2012 | СТБ 1054-2012 |
| 14.4 *** |  |  |  | СТБ 1055-2012 | СТБ 1055-2012 |
| 14.5 *** |  |  |  | СТБ 1050-2008 | СТБ 1050-2008 |
| 14.6* |  | 10.61/04.125 10.62/04.125 10.81/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.7* |  |  |  |  | МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 ** | Объекты окружаю-щей среды (производ-ственные помещения и территория) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 № 213. ТКП 113-2007 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв.02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		 					Е.В.Бережных