|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5468 |
|  | от 03.03.2023 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 сентября 2024 года измерительной лаборатории Коммунального унитарного предприятия "Добрушский коммунальник"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Торговая, 5, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0303-2024 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0303-2024 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6. ТКП 339-2022 пп.4.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0127-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0277-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0277-2024 |
| 4.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2, Табл.Б.7.2 п.5 | АМИ.ГМ 0277-2024 |
| 5.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением, вентиляционные каналы, воздуховоды | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) в вентиляционных каналах (воздуховодах) | СН 4.02.05-2020 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 ТКП 629-2018 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.ГМ 0248-2023 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (объем) воздуха |  | АМИ.ГМ 0248-2023 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0248-2023 |
| 6.1 *** | Дымовые трубы, дымовые каналы, дымоотводы, газоходы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения дымовых газов | ТКП 629-2018 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | АМИ.ГМ 0248-2023 |
| 7.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Измерение величины отключающего дифференциального тока | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0034-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0034-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
    ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
    *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			         Е.В.Бережных