|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0263 от 17 февраля 1997 года на бланке № на 15 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 сентября 2024 года

отделения исследований и испытаний материалов №4 (Испытательный центр)

Государственного научного учреждения

«Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Платонова, 41, 220005, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Алюминий, алюминиевые | 24.42/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 1131-76 ГОСТ 4784-2019 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 11069-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3221-85 ГОСТ 7727-81 п.3 |
|  | сплавы |  | титан (Ti) (0,00018–0,29) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,00040–0,91) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,00165–11,83) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,00020–6,97) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,00143–1,02) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,00113–1,207) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,00200–2,37) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,00058–0,20) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,00021–0,054) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,00069–0,106) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,00158–0,053) % |  |  |
|  |  |  | бериллий (Be) (0,000134–0,0305)% |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,00033–0,31) % |  |  |
|  |  |  | бор (B) (0,00054–0,00245) % |  |  |
|  |  |  | галлий (Ga) (0,00105–0,107) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,00055–0,0029)% |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,00034–0,113)% |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Сплавы медные (бронзы, | 24.44/ 08.034 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ГОСТ 5017-2006 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 1020-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20068.2-79 ГОСТ 30608-98 ГОСТ 9716.2-79 ГОСТ 30609-98 |
|  | латуни) | 24.44/ 08.035 | медь (Cu) (56,2–86,4)% |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,024–4,21) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,31–41,2) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,01–6,54) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,041–9,00) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,001–0,031) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,022–6,21) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,071–5,26) % |  |  |
|  |  |  | cурьма (Sb) (0,0018–0,74) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,0048–4,38) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,076–10,6) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,027–0,070) % |  |  |
|  |  |  | фосфор (Р) (0,017–0,098) % |  |  |
| 3.1* | Олово, свинец, сплавы на их | 24.43/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 860-75 ГОСТ 21930-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1429.14-2004 п.6 ГОСТ 15483.10-2004 п.6 |
|  | основе, припои |  | висмут (Bi) (0,0005–1,0) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,00001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,00001–10,0) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,00005–95,0) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0005–20,0) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,0005–1,0) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,00001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,00001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | индий (In) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,00001–1,0) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,00001–0,05) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,1–95,0) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Медь | 24.44/ 08.035 | Массовая доля элементов, ppm: | ГОСТ 859-2014 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 1020-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31382-2009 п.17 |
|  |  |  | серебро (0,3–50,0) алюминий (0,05–20,0) мышьяк (0,05–20,0) золото (0,05–20,0) висмут (0,3–20,0) кадмий (0,03–20,0) кобальт (0,03–20,0) хром (0,03–20,0) железо (0,1–50,0) магний (0,01–20,0) марганец (0,01–20,0) никель (0,1–50,0) фосфор (0,1–20,0) свинец (0,05–20,0) сурьма (0,1–20,0) селен (0,3–20,0) олово (0,05–20,0) кремний (0,3–20,0) теллур (0,5–20,0) цинк (0,1–20,0) |  |  |
| 5.1* | Никель первичный, сплавы никелевые и медно–никелевые | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 492-2006 ГОСТ 849-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6012-2011 п.6 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,0005–0,3) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,001–1,0) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,0002–0,005) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,0005–1,0) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,001–0,3) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0002–0,3) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0005–0,3) % |  |  |
|  |  |  | селен (Se) (0,0001–0,005) % |  |  |
|  |  |  | стронций (Sr) (0,0001–0,001) % |  |  |
|  |  |  | фосфор (P) (0,001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0001–0,001) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0003–0,01) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Цинк, цинковые сплавы | 24.43/ 08.034 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 3640-94 ГОСТ 19424-97 ГОСТ 21438-95 ГОСТ 25140-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17261-2008 ГОСТ 23328-95 ГОСТ 30082-93 |
|  |  | 24.43/ 08.035 | алюминий (Al) (0,00016–12,4) % |  |  |
|  |  |  | серебро (Ag) (0,00010–0,0051) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,00027–0,0089) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,00029–0,200) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,00053–0,341) % |  |  |
|  |  |  | индий (In) (0,0001–0,0054) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,00022–0,27) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,00011–0,114) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,00054–5,95) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,00112–2,07) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,00029–5,02) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,00011–0,711) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,00024–0,273) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,00040–0,0027) % |  |  |
|  |  |  | галлий (Ga) (0,00032–0,0050) % |  |  |
|  |  |  | таллий (Tl) (0,00041–0,00351) % |  |  |
| 8.1* | Золото, золотые сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 6835-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27973.2-88 |
|  |  |  | серебро (Ag) % (0,0001–0,04) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0003–0.01) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0002–0,02) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) % (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) % (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0002–0,01) % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1* | Платина, платиновые сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: алюминий (Al) (0,0008–0,01) % | ГОСТ 13498-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33730-2016 |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,0015–0,02) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0005–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | кальций (Ca) (0,0008–0,05) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,0007–0,02) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,0010–0,02) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0010–0,01) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,0010–0,01) % |  |  |
|  |  |  | серебро (Ag) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0010–0,02) % |  |  |
|  |  |  | теллур (Te) (0,0025–0,02) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0005–0,02) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0005–0,01) % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1* | Серебро, серебряные сплавы | 24.41/ 08.035 | Массовая доля элементов: медь (Cu) (0,0002–0,01) % | ГОСТ 6836-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28353.2-2017 |
|  |  |  | железо (Fe) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,0003–0,01) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,0002–0,01) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,0001–0,01) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,0005–0,01) % |  |  |
|  |  |  | теллур (Te) (0,0003–0,01) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,0001–0,01) % |  |  |
| 12.1* | Титан, титановые сплавы | 24.45/08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 17746-96 ГОСТ 19807-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23902-79 п.2.2 |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,2–8) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,1–6) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,1–2) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,05–5) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,5–2) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (1–10) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (1–5) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (1–5) % |  |  |
|  |  |  | цирконий (Zr) (0,1–10) % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.2* | Титан, титановые сплавы | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: алюминий (Al) (0,005–2) % | ГОСТ 17746-96 ГОСТ 19807-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9853.24-96 п.6.2 |
|  |  |  | ванадий (V) (0,002–2) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,002–2) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,002–2) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | цирконий (Zr) (0,005–2) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,002–2) % |  |  |
| 13.1* | Баббиты оловянные и свинцовые | 24.43/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 1320-74 п.2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 52371-2005 |
|  |  |  | олово (Sn) (0,1–90) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,1–90) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (5,0–20) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,1–10) % |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) (0,05–2,0) % |  |  |
|  |  |  | мышьяк (As) (0,03–0,9) % |  |  |
|  |  |  | никель (Ni) (0,05–0,7) % |  |  |
|  |  |  | цинк (Zn) (0,001–0,5) % |  |  |
|  |  |  | железо (Fe) (0,01–0,2) % |  |  |
|  |  |  | висмут (Bi) (0,03–0,2) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,003–0,02) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1* | Сталь, жаропрочные сплавы, чугун | 24.10/ 08.034 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7769-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27809-95 ГОСТ 28033-89 ГОСТ 28817-90 ГОСТ 27611-88 |
|  |  | 24.10/ 08.035 | никель(Ni) (0,022–35,4) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,007–1,96) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,036–79,8) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,051–77,7) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,0031–68,1) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,0020–0,58) % |  |  |
|  |  |  | титан (Ti) (0,0026–2,93) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,014–2,89) % |  |  |
|  |  |  | углерод (C) (0,002–3,74) % |  |  |
|  |  |  | сера (S) (0,0019–0,088) % |  |  |
|  |  |  | фосфор (P) (0,0028–0,386) % |  |  |
|  |  |  | ниобий (Nb) (0,0016–0,47) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,0024–2,95) % |  |  |
|  |  |  | вольфрам (W) (0,006–3,16) % |  |  |
|  |  |  | олово (Sn) (0,0017–0,116) % |  |  |
|  |  |  | свинец (Pb) (0,003–0,0080) % |  |  |
|  |  |  | магний (Mg) (0,01–0,044) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,013–0,017) % |  |  |
|  |  |  | сурьма (Sb) (0,009–0,052) % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2* | Сталь, жаропрочные сплавы, чугун | 24.10/ 08.035 | Массовая доля элементов: | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7769-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ P 55079-2012 |
|  |  |  | никель(Ni) (0,01–30,0) % |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) (0,01–30,0) % |  |  |
|  |  |  | кремний (Si) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | марганец (Mn) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | кобальт (Co) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | медь (Cu) (0,010–5,0) % |  |  |
|  |  |  | алюминий (Al) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | вольфрам (W) (0,01–5,0) % |  |  |
|  |  |  | молибден (Mo) (0,005–5,0) % |  |  |
|  |  |  | ванадий (V) (0,005–2,0) % |  |  |
|  |  |  | титан (Ti) (0,005–5,0) % |  |  |
|  |  |  | цирконий (Zr) (0,01–5,0) % |  |  |
| 15.1* | Изделия электро-технического назначения | 26.11/ 08.034 26.11/ 08.035 | Содержание (массовая доля) элементов, %: | Директива 2011/65/EU от 8.06.2011 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 62321-2012 |
|  |  |  | свинец (Pb) |  |  |
|  |  |  | ртуть (Hg) |  |  |
|  |  |  | кадмий (Cd) |  |  |
|  |  |  | хром (Cr) |  |  |
|  |  |  | бром (Br) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1* | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.10/ 08.169 24.10/ 08.169 | Массовая доля углерода (0,034–9,99) % | ГОСТ 520-2011 п.6 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1080-88 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 7293-85 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6689.10-92 п.4 ГОСТ 9853.3-96 ГОСТ 11930.1-79 п.4 ГОСТ 12344-2003 п.4 ГОСТ 13047.6-2014 п.4 ГОСТ 14339.1-82 п.3 ГОСТ 16412.7-91 п.3 ГОСТ 22536.1-88 п.3 ГОСТ 22974.13-96 ГОСТ 25599.1-83 п.4 ГОСТ 25599.2-83 п.4 ГОСТ 27069-86 п.2 |
| 17.2* |  |  | Массовая доля серы (0,0023–0,20) % |  | ГОСТ 1429.6-77 ГОСТ 6689.18-92 п.3 ГОСТ 12345-2001 п.6 ГОСТ 13047.7-2002 п.3 ГОСТ 16412.5-91 п.3 ГОСТ 22536.2-87 п.3 ГОСТ 22974.12-96 ГОСТ 27041-86 п. 2 |
| 17.3* |  | 24.10/ 08.052 24.44/ 18.115 | Массовая доля кислорода, % |  | ГОСТ 18897-98 ГОСТ 13938.13-93 п.3 ГОСТ 460-2017 |
| 17.4* |  | 24.10/ 18.115 24.10/ 18.115 | Макроструктура |  | ГОСТ 22838-77 ГОСТ 10243-75 |
| 17.5* |  |  | Микроструктура |  | ГОСТ 1778-70 п. 3 ГОСТ 3443-87 п. 3, приложения (шкалы) ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 21073.0-75 п.2 ГОСТ 27637-88 ГОСТ 9391-80 п.п.3, 5, приложения (шкалы) ГОСТ 19265-73 п.п.2–5 ГОСТ 5950-2000 п.3 ГОСТ 1763-68 п.1.2, п.3, п.5 ГОСТ 11878-66 п.2, приложения (шкалы) ГОСТ 20495-75 ГОСТ 9206-80 приложения 1–3, 11 ГОСТ 3647-80 приложение 3 |
| 17.6* |  | 24.10/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 520-2011 п.9.1 ГОСТ 3282-74 п.4.2 ГОСТ 5781-82 п.4.2 ГОСТ 2590-2006 СТБ 1704-2012 п.7.2 |
| 17.7* |  | 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.п. 2–8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.8* | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 520-2011 п.6 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1080-88 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 7293-85 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 25698-98 ГОСТ 27208-87 п.4 |
| 17.9* |  |  | Твердость по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 19202-80 ГОСТ 20017-74 |
| 17.10* |  |  | Твердость по Виккерсу |  | ГОСТ 2999-75 |
| 17.11* |  |  | Микротвердость по Виккерсу |  | ГОСТ 9450-76 п.1.4 ГОСТ 21318-75 п.1.3 |
| 17.12* |  | 24.10/ 26.095 24.10/ 26.095 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 11701-84 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 12004-81 ГОСТ 27208-87 п.п.1-3 ГОСТ 28870-90 ## СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 |
| 17.13* |  |  | Статическое сжатие |  | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27034-86 ГОСТ 27208-87 п.2 |
| 17.14* |  |  | Изгиб и перегиб |  | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) ГОСТ 20019-74 ГОСТ 27208-87 п.3 СТБ ISO 15630-1-2009 п.6 |
| 17.15* |  |  | Ударный изгиб при температуре от -60 °C |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 26528-98 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 17.16* |  | 24.10/ – | Углеродный эквивалент Сeq |  | СТБ 1704-2012 п.5.3 |
| 18.1* | Образцы сварных соединений, крестообразных и нахлесточных сварных соединений | 25.11/ 18.115 25.21/ 18.115 25.29/ 18.115 | Контроль качества | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ ISO 5817-2021 СТБ ISO/ТS 17845-2012 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1321-2004 СТБ ИСО 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2021 |
| 18.2* |  | 25.11/ 26.095 25.21/ 26.095 25.29/ 26.095 | Статическое растяжение |  | СТБ ЕН 895-2002 |
| 18.3* |  |  | Продольное растяжение |  | СТБ ISO 5178-2013 |
| 18.4* |  |  | Растяжение |  | СТБ ISO 9018-2011 ГОСТ 6996-66 п.4, п.8 |
| 18.5* |  |  | Ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 п.5 СТБ ЕН 875-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.7* | Образцы сварных со-единений, крестообразных и нахлесточных сварных со-единений | 25.11/ 29.143 25.21/ 29.143 25.29/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ ISO 5817-2021 СТБ ISO/ТS 17845-2012 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 9015-1-2003 ГОСТ 6996-66 п.7 |
| 18.8* |  | 25.11/ 18.115 25.21/ 18.115 25.29/ 18.115 | Оценка дефектов (уровни качества шва в зависимости от дефектов, обозначение дефектов) |  | СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO/ТS 17845-2012 |
| 19.1* | Пластмассы, резина | 22.11/ 26.095 22.19/ 26.095 22.21/ 26.095 22.29/ 26.095 | Статическое растяжение | ГОСТ 2718-74 табл. 3 ГОСТ 16337-77 ГОСТ 17730-79 п.1.4 ГОСТ 20282-86 ГОСТ 21228-85 ГОСТ 25288-82 ГОСТ 28250-89 ТНПА и др. | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 2062-2014 |
| 19.2* |  |  | Сжатие |  | ГОСТ 4651-2014 (напряжение при сжатии) |
| 19.4* |  |  | Статический изгиб |  | ГОСТ 4648-2014 ГОСТ 9550-81 |
| 20.1* | Проволока, канаты, трубы металлические | 24.20/ 26.095 24.31/ 26.095 24.32/ 26.095 24.33/ 26.095 24.34/ 26.095 | Статическое растяжение | ГОСТ 617-2006 ГОСТ 792-67 ГОСТ 1066-2015 ГОСТ 1071-81 ГОСТ 1668-73 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3282-74 ГОСТ 3875-83 ГОСТ 3920-70 ГОСТ 5529-75 ГОСТ 5663-79 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 13663-86 ТНПА и др. | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 3241-91 п 4.10 ГОСТ 10006-80 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 |
| 20.2* |  |  | Сплющивание |  | ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |
| 20.4* |  | 24.20/ 29.040 24.31/ 29.040 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 | Поверхностная плотность цинка |  | ГОСТ 3282-74 п.4.6 ГОСТ 1668-73 п.4.7 |
| 21.1* | Покрытия защитные алюминиевые горячие, газотермические и цинковые | 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 25.11/ 29.040 | Толщина покрытия | ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.304-87 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.315-91 СТБ 939-2013 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 31577-2012 ГОСТ 26339-84 СТБ ЕN 10346-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4 ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.2.2–8.2.3 ГОСТ 9.315-91 п.8.2.2 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.7, 6.8, 6.10, 7.2, 7,3 |
| 21.2* |  |  | Масса |  | ГОСТ 14918-2020 п.п.1–3 ГОСТ 13345-85 СТБ ЕN 10346-2009 п. 8.5.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.3* | Покрытия защитные алюминиевые горячие, газотермические и цинковые | 24.32/ 18.115 24.33/ 18.115 24.34/ 18.115 25.11/ 18.115 | Внешний вид, прочность сцепления, коррозионная стойкость | ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.304-87 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.315-91 СТБ 939-2013 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 31577-2012 ГОСТ 26339-84 СТБ ЕN 10346-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.916-2023 п.п. 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.15 ГОСТ 9.304-87 п.п.2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 ГОСТ 9.307-2021 п.п.8.1, 8.4.1, 8.4.3 ГОСТ 9.315-91 п.п.8.1, 8.3.1, 8.3.3 ГОСТ 31577-2012 п.п.5.5, 5.6 |
| 21.5* |  | 24.32/ 29.040 24.33/ 29.040 24.34/ 29.040 25.11/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 9.304-87 п.2.3.8 |
| 22.1* | Материалы порошковые, композиционные материалы с полимерной матрицей (композиты) и изделия из них | 20.13/ 18.115 23.20/ 18.115 23.44/ 18.115 23.49/ 18.115 23.91/ 18.115 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 4404-78 ГОСТ 5494-2020 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9466-75 п.5.1 ГОСТ 16595-84 п. 4.3–4.5 ГОСТ 21931-76 п.4.1 ГОСТ 25594-83 п.п. 4.5–4.7 ГОСТ 31577-2012 п.5.4 |
| 22.2* |  | 20.13/ 29.061 23.20/ 29.061 23.44/ 29.061 23.49/ 29.061 23.91/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 16595-84 п.4.1 ГОСТ 24638-85 п.5.1 ГОСТ 25594-83 п.4.1 ГОСТ 26339-84 п.4.1 |
| 22.3* |  |  | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 2789-73 ГОСТ 16595-84 п.4.6 ГОСТ 25594-83 п.4.8 ГОСТ 26339-84 п.4.6 |
| 22.4* |  | 20.13/ 08.052 23.20/ 08.052 23.44/ 08.052 23.49/ 08.052 23.91/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9206-80 прил 7 ГОСТ 9849-8 п.4.5 ГОСТ 17818.1-90 ГОСТ 18317-94 п.4 |
| 22.5* |  |  | Зольность |  | ГОСТ 1461-75 ГОСТ 17818.4-90 |
| 22.6* |  |  | Выход летучих веществ |  | ГОСТ 17818.3-90 |
| 22.7* |  |  | Массовая доля серы, примесей, включений и нерастворимых остатков |  | ГОСТ 4960-2017 п.7.6 ГОСТ 9849-86 п.4.4 ГОСТ 15027.3-77 ГОСТ 30550-98 ГОСТ 17818.2-90 п.п.5,6 ГОСТ 24903-81 ГОСТ 2059-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.8* | Материалы порошковые, композицион-ные материалы с полимерной матрицей (композиты) и изделия из них | 20.13/ 08.169 23.20/ 08.169 23.44/ 08.169 23.49/ 08.169 23.91/ 08.169 | рН водной суспензии | ГОСТ 4404-78 ГОСТ 5494-95 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 9849-86 ГОСТ 17431-72 ГОСТ 17432-72 ГОСТ 26719-85 ГОСТ 26802-86 ГОСТ 28378-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17818.6-90 ТУ РБ 28619110.001-95 ТУ РБ 100056180.003-2003 |
| 22.9* |  | 20.13/ 29.040 23.20/ 29.040 23.44/ 29.040 23.49/ 29.040 23.91/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 473.4-81 ГОСТ 18898-89 ГОСТ 20018-74 |
| 22.10* |  | 20.13/ 26.095 23.20/ 26.095 23.44/ 26.095 23.49/ 26.095 23.91/ 26.095 | Ударный изгиб |  | ГОСТ 473.11-81 |
| 22.12* |  |  | Статическое растяжение |  | ГОСТ 25.603-82 ГОСТ 18227-98 |
| 22.13* |  |  | Сжатие |  | ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 4071.1-2021 ГОСТ 9206-80 ГОСТ 26529-85 ГОСТ 24409-80 п.2.9 |
| 22.14* |  | 20.13/ 29.061 23.20/ 29.061 23.44/ 29.061 23.49/ 29.061 23.91/ 29.061 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 4960-2009 п.7.8 ## ГОСТ 17818.2-90 ГОСТ 18318-94 ГОСТ 23402-78 п.3 ГОСТ 5494-2022 п.7.2 ГОСТ 25849-83 п.4 ГОСТ 9206-80 |

Примечание:

* – лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных