|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.2535 |
|  | от 19.12.2016 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 декабря 2021года

| Рентгенодефектоскопическая лаборатория сварки ООО «Теплосетистрой» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, ул. Машиностроителей 7а и объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 1.1 * ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 20426-82 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ТНПА и другая техническая документация ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 20426-82 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ТНПА и другая техническая документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2 * ** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                   Е.В. Бережных