|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5543 |
| от 13.09.2024  |
| на бланке № 0010961на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от13 сентября 2024 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории Дивикс  Общества с ограниченной ответственностью "ДиВикс" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Индустриальная, 5г, 225708, г. Пинск, Брестская область** |
| 1.1\*\*\* | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооруженийЛестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011;СТБ 1317-2002;СТБ 1381-2003;ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 |
| 1.2\*\*\* | 25.11/32.115 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 5.5 |
| 1.3\*\*\* | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | ГОСТ 9.032-74;СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 3.3, 5.6 |
| 1.4\*\*\* | 25.11/26.09525.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 5.7, 5.9 |
| 1.5\*\*\* | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.8, 5.9 |
| 1.6\*\*\* | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.10 |
| 1.7\*\*\* | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.11 |
| 1.8\*\*\* | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.12 |
| 1.9\*\*\* | Прочность марша лестницы |
| 1.10\*\*\* | Прочность ограждения лестницы | СТБ 11.13.22-2011 5.13 |
| 1.11\*\*\* | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 5.15 |
| 1.12\*\*\* | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 5.14 |

 **Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных