|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1056 |
|  | от 10.06.1997 |
|  | на бланке ____________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 сентября 2024 года

лаборатории высоковольтных испытаний и измерений

филиала «Мозырская ТЭЦ» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Михалковский с/с, 6, 247760, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0063-2024 |
| 2.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока, напряжение индикации. | ТКП 290-2023, п.10.5.3, Приложение Ж, таблица Ж1, | АМИ.МС 0063-2024 |
| 3.1* | Указатели напряжения двухполюсные до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0063-2024 |
| 3.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* | Указатели напряжения двухполюсные до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |
| 3.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие до 110 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока | ТКП 290-2023 п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |
| 5.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока | ТКП 290-2023, п.п.10.3.2, 10.14.2, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |
| 6.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0063-2024 |
| 7.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока | ТКП 290-2023, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |
| 8.1* | Накладки электроизолирующие жесткие до 1кВ | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока | ТКП 290-2023, п.10.14.2, Приложение Ж, таблица Ж1 | АМИ.МС 0063-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных