|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4487 |  |
|  | от 16.05.2014 |  |
|  | на бланке № на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 мая 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Центральное» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| ул.Тельмана, 39, помещение 2, 246003, Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 |  | МВИ.ГМ.1360-2018 |  |  |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 |  | МВИ.ГМ.1360-2018 |  |  |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил.Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 |  | МВИ.ГМ.1361-2018 |  |  |
| 2.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль ный ток | ТКП 181-2009 прил. В, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 |  | МВИ.ГМ.1362-2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 2.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 прил.В, п.В.4.61.4 |  | МВИ.ГМ.1362-2018 |  |  |
| 3.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 181-2009 прил.В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 |  | МВИ.ГМ.1362-2018 |  |  |
| 4.1 *** | Электродвига тели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.7.2 |  | МВИ.ГМ.1359-2018 |  |  |
| 5.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 |  | МВИ.ГМ.1359-2018 |  |  |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 |  | МВИ.ГМ.1361-2018 |  |  |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.30.1 |  | МВИ.ГМ.1359-2018 |  |  |
| 7.1 *** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в том числе: помещениях котельных, мини-котельных, административ ных и бытовых зданиях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.05-2020 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия канала |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 7.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 7.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 8.1*** | Дымовые каналы от газовых приборов, отопительных котлов (водо-нагревателей) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 8.2*** | Дымовые и вентиляцион ные каналы | 100.13/23.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 (33040) НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | АМИ.МН 0006-2021 По измерению скорости воздушного потока |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
           ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
           *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных