|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0140 |
|  | от 26.07.1999 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Белорусско-германского совместного предприятия "БЕЛТЮФ"

общество с ограниченной ответственностью

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Брестская, 34, к.52, 220099, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO17635-2018 ГОСТ EN 12972-2020 ГОСТ EN 14025-2020 ГОСТ 34283-2017 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ Р ИСО 10042-2022 СТБ ISO 10042-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 13445-1-2009 СТБ EN 13445-2-2009 СТБ EN 13445-4-2009 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 13445-8-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 СО 153-34.17.439-2003 EN ISO 23279-2017 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Пост. МЧС РБ от 17.05.2021 №35 ГОСТ 34347-2017 п.6.2, 7.11, 7.12, прил. М. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 ГОСТ ISO 23277-2023 |
| 1.3** 1.3** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ ISO 11666-2024 EN ISO 11666-2018 ГОСТ Р ИСО 16811-2016 EN ISO 16 811-2014 ГОСТ Р ИСО 16810-2016 EN ISO 16810-2014 ГОСТ ISO 17640-2021 РN-EN ISO 17640: 2018 ГОСТ 22727-88 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.106 | Пузырьковый метод (течеискание): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ЕН 1593-2006 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 3312-2010 ГОСТ 6996-66 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 МВИ.МН 3313-2010 |
| 1.7** |  | 25.29/ 35.062 | Гидравлические испытания |  | ГОСТ 34347-2017 п.7.11, 7.12, прил. М Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 п. 130, 133-144, 345, 346, 353 |
| 2.1** 2.1** | Объекты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны -контейнера-цистерны - резервуары - тара Объекты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны -контейнера-цистерны - резервуары - тара | 27.90/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление цепи заземления и наличия устройства для отвода статического электричества с оборудования автомобильных транспортных средств Сопротивление цепи заземления и наличия устройства для отвода статического электричества с оборудования автомобильных транспортных средств | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Пост. МЧС РБ от 17.05.2021 №35 ТКП 181-2009 ТКП 427-2022 # ТКП 339-2022 ТКП 054-2007 Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожаро-опасных и пожароопасных производств. Утв. Пост. Совета Министров РБ от 20.11.2019 № 779 Правила технической эксплуатации складов хранения нефтепродуктов. Утв. Пост. Совета Министров РБ от 31.01.2023 №85 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперераба-тывающей промыш-ленности, 1973 | МВИ.МН 3821-2011 МВИ.МН 3821-2011 |
| 3.1** | Резервуары хранения нефти, нефтепродуктов, химических веществ, реактивов и газов Резервуары хранения нефти, нефтепродуктов, химических веществ, реактивов и газов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 31385-2023 ГОСТ Р ИСО 10042-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 31385-2023 ГОСТ Р ИСО 10042-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 ГОСТ ISO 23277-2023 |
| 3.3** 3.3** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ ISO 11666-2024 EN ISO 11666-2018 ГОСТ Р ИСО 16811-2016 EN ISO 16 811-2014 ГОСТ Р ИСО 16810-2016 EN ISO 16810-2014 ГОСТ ISO 17640-2021 РN-EN ISO 17640: 2018 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.106 | Пузырьковый метод (течеискание): - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1779-2004 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ 2634-2023 прил. М22.5-М22.10 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 3312-2010 ГОСТ 6996-66 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 МВИ.МН 3313-2010 |
| 4.1** | Объекты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара Объекты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара Объекты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. Пост. МЧС РБ от 17.05.2021 №35 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 21561-2017 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ ISO 5817-2023 ГОСТ IS017635- 2018 ГОСТ EN 12972-2020 ГОСТ EN 14595-2020 ГОСТ EN 13082-2020 ГОСТ EN 13094-2020 ГОСТ Р ИСО 10042-2022 СТБ EN 13445-1-2009 СТБ EN 13445-2-2009 СТБ EN 13445-4-2009 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 13445-8-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 10042-2009 ТКП 054-2007 EN ISO 23279-2017 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ) от 30.09.1957 под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Республика Беларусь присоединилась постановлением Совета Министров №721 от 30.11.1992, вступило в силу с 05.05.1993 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ ISO 17637-2021 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 ГОСТ ISO 23277-2023 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ ISO 11666-2024 EN ISO 11666-2018 ГОСТ Р ИСО 16811-2016 EN ISO 16 811-2014 ГОСТ Р ИСО 16810-2016 EN ISO 16810-2014 ГОСТ ISO 17640-2021 РN-EN ISO 17640: 2018 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 МВИ.МН 3313-2010 |
| 4.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 3312-2010 ГОСТ 6996-66 |
| 4.6** |  | 25.29/ 35.062 | Испытания на герметичность |  | ГОСТ EN 12972-2020 п.5.8 «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ) от 30.09.1957 под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Республика Беларусь присоединилась постановлением Совета Министров №721 от 30.11.1992, вступило в силу с 05.05.1993 п. 6.1.5.4, 6.5.6.7, 6.8.2.4 |
| 4.7** 4.7** |  | 25.29/ 35.062 25.29/ 35.062 | Гидравлические испытания Гидравлические испытания |  | ГОСТ EN 12972-2020 п.5.6 «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ) от 30.09.1957 под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Республика Беларусь присоединилась постановлением Совета Министров №721 от 30.11.1992, вступило в силу с 05.05.1993 п. 6.1.5.5, 6.5.6.8, 6.8.2.4 |
| 5.1** | Дыхательные устройства объектов перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара | 25.29/ 35.062 | Испытания на герметичность: - измерение рабочего избыточного и вакуумметрического давления; - определение объёма утечки | ГОСТ EN 12972-2020 п. 5.10.4.3 ГОСТ 25560-82 ГОСТ EN 14595-2020 ГОСТ EN 12266-1-2020 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 | ГОСТ EN 12972-2020 п. 5.10.4.3 ГОСТ 25560-82 ГОСТ EN 14595-2020 ГОСТ EN 12266-1-2020 |
| 6.1** 6.1** | Рукава объектов перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара Рукава объектов перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: - сосуды, - ёмкости - аппараты - цистерны - автоцистерны - контейнера-цистерны - резервуары - тара | 25.29/ 35.062 25.29/ 35.062 | Гидравлические испытания Гидравлические испытания | ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 25452-2017 ГОСТ 25174-82 ГОСТ 5398-76 ГОСТ 18698-79 ГОСТ ISO 1436-2020 ГОСТ ISO 8331-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 31.01.2023 № 85 Правила технической эксплуатации складов хранения нефтепродуктов п.170 Пост. МЧС РБ Беларусь 17.05.2021 № 35 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, п. 221. | ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 25452-2017 ГОСТ 25174-82 ГОСТ 5398-76 ГОСТ 18698-79 ГОСТ ISO 1436-2020 ГОСТ 10362-2017 ГОСТ 25452-2017 ГОСТ 25174-82 ГОСТ 5398-76 ГОСТ 18698-79 ГОСТ ISO 1436-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных