|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.0322 |
| от 23 декабря 1996 года  |
| на бланке № \_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 04 октября 2024 года

**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 08 августа 2024 года

энерголаборатории отдела главного энергетика

Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область** |
| 31.1\*\*\* | Автоматические выключатели  | 27.12/22.000 | Ток срабатывания расцепителя | ТКП 181-2009 п.Б.27.4, п.Б.29.8 б)ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б)ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 31.2\*\*\* | 27.12/22.000 | Время срабатывания расцепителя | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 32.1\* | Накладки электроизолирующие  | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023п. 10.14.2, Приложение Ж | ТКП 290-2023п.9, п. 10.14.2, АМИ.МС 0016-2023МВИ. МН 3142-2011 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных