|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5212 от 19 июня 2020 года На бланке №0007909 На 6 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 октября 2024 года

химической лаборатории

коммунального производственного унитарного предприятия

«Смолевичский водоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование ха-рактеристики (по-казатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Места осуществления деятельности: Химическая лаборатория 222210, д. Искра, Смолевичский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO566710:1992 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |
| 1.2. |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов амммония (суммарно) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
| 1.3 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), диапазон измерений (3-6000) мгО2/л |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003 п. 8.4.1 |  |
| 1.4 |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных вществ диапазон измерений от 3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.5 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) диапазон измерений (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 диапазон измерений (0,1-200)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| 1.7 |  | 100.05/08.156 | Концентрации нитритов, мг/дм3 диапазон измерений (0,003-30) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 1.8 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 М 01-05-2012 |  |
| 1.9 |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.10 |  | 100.05/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионо-активных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |  |
| 1.11 |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/л Диапазон измерений: (0,2-20) мгО2/л |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 1.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.13 |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 1.14 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.15 |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (10-800) мгО2/дм3 |  |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 1.16 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,20) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.17 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.18 |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю Д (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 2.1 * | Поверх-ностные воды Поверх-ностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 56676:2005 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 (п.7.1) |  |
| 2.2 |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 | Комплексное природо-охранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природо-охранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
| 2.3 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/л Диапазон измерений: (0,5-6.0) мгО2/л |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:2:2003 п. 7.2.1 |  |
| 2.4 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.5 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 2.6 |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| 2.7 |  | 100.03/08.156 | Концентрации нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 2.8 |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 М 01-05-2012) |  |
| 2.9 |  | 100.03/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток),мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50 000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.10 |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионо-активных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |  |
| 2.11 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,2-20) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.12 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.13 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 2.14 |  | 100.03/8.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.15 |  | 100.03/ 08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/л Диапазон измерений: (5-800) мгО2/л |  |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 2.16 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,20) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.17 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-9,0) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.18 |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю Д (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 3.1 * | Вода Питьевая Вода Питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 3.2 |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
| 3.3 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 3.4 |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 3.5 |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: свыше 0,1 ºж |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |
| 3.6 |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 3.7 |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А, вариант 3) |  |
| 3.8 |  | 100.09/08.156 | Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионо-активных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 п.5 (метод 3) |  |
| 3.9 |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 3351-74 9 п.5 |  |
| 3.10 |  | 100.09/08.156 | Концентрация Нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| 3.11 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 3.12 |  | 100.09/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 3.13 |  | 100.09/11.116 | Привкус, Диапазон измерений: (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 3.14 |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |  |
| 3.15 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: От 1,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3.16 |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: От 10,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 3.17 |  | 100.09/08.156 | Цветность, Диапазон измерений: (1-50) градус цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |

*лабораторная деятельность, осуществляемая за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных