|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1355 от 12.06.2000 года на бланке_________ на 11 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2024 года

## лабораторного отдела

## государственного учреждения

## «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул.Ленинская, 10, 247873, г.Ельск, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко, молочные продукты | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 1.2* |  |  | Патогенные, в т. ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 1.3* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 1.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 1.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 1.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 1.7* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 1.8* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 1.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.10* |  |  | Количество бифидобактерий и(или) других пробиотических микроорганизмов |  | Инструкция по применению № 071-0210 «Метод определения бифидобактерий в пищевых продуктах», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 19.03.2010 ГОСТ 33924-2016 |  |
| 1.11* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 2.1* | Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76, п.2.11.4 ГОСТ 9958-81, п.4.1 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 32149-2013, р.7 |  |
| 2.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013, р.8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2.3* | Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 32149-2013, р.9 |  |
| 2.4* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 2.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81, п.4.6 ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |
| 2.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81, п.4.5 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 32149-2013, р.11 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 2.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81, п.4.4 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013, р.10 |  |
| 2.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.9* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | Инструкция № 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологической контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь №73 12.06.2006, Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 25.10.2006 №128 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 3.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 3.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 3.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 3.6* |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, гл.5 |  |
| 3.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 3.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 3.10* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 3.11* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 3.12* |  | 03.00/07.096 | Личинки паразитов (личинки в живом виде) |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |
| 4.1* | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия.Изделия макаронные | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 4.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 4.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 4.4* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 4.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 4.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 4.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 5.1* | Кондитерские изделия, в т.ч. мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86, п.4.1 |  |
| 5.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 5.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 5.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86, п.4.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 5.5* | Кондитерские изделия, в т.ч. мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Плесени | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86, п.4.2 |  |
| 5.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 6.1* | Плодоовощная продукция и сырьё | 01.13/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 6.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 6.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 6.4* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 6.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86, п.4.2 |  |
| 6.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 6.8* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 6.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 6.10* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2013 |  |
| 6.11* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.12* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы: - B.cereus и B.polymyxa - B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.13* |  |  | Мезофильные клостридии: Сl. botulinum и Сl. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 6.14* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.15* |  |  | Молочнокислые микpооpганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 6.16* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 6.17* |  | 01.13/08.169 01.25/08.169 | Содержание нитратов |  | АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89, утв.19.04.89 |  |
| 6.18* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 10.32/07.096 10.39/07.096 10.83/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологичес-кого исследования объектов окружающей среды», утв. Минздравом Республики Беларусь 13.06.2005 |  |
| 6.19* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 6.20* |  | 01.13/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 | Бактериии рода Yersinia |  | Инструкция по применению № 076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 19.03.2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 7.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 7.2* |  |  | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 7.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 7.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 7.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 8.1* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 8.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 8.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 8.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 8.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 8.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 8.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 8.10* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 8.11* |  | 10.85/08.149 | Содержание витамина С | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Постановлением СМ РБ от 07.08.2019 № 525. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.04.2013 №317. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв Постановлением СМ РБ от 26.09.2019 № 663.СанПиН от 20.11.2012 №180. ТНПА и другая документация | ГОСТ 7047-55, раздел 3, п.14 |  |
| 9.1* | Пищевые продукты для питания детей: - раннего возраста - дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86, п.4.1 |  |
| 9.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86, п.4.2 |  |
| 9.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 9.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86, п.4.3 |  |
| 9.5* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 9.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 9.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 9.8* | Пищевые продукты для питания детей: - раннего возраста - дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | L.monocytogenes | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2022 ГОСТ 32031-2012 |  |
| 9.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 9.10* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция по применению № 071-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |  |
| 9.11* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 9.12* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 9.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 9.14* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 9.15* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 10.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения . Вода горячего водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 14.06.2005. Инструкция по применению 108-1207 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. Минздравом Республики Беларусь 05.01.2007 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 14.06.2005 Инструкция по применению 108-1207, утв. Минздравом Республики Беларусь 05.01.2007 |  |
| 10.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 30.12.2009 №142, п.12.Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфассованной в емкости», утв. пост. Минздрва 29.06.2007 №59. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 10.3* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |  |
| 10.4* |  | 100.09/08.116 | Запах запах при 200С запах при 600 С характер запаха |  | ГОСТ 3351-74, р.2 |  |
| 10.5* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, р.3 |  |
| 10.6* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72, р.2 |  |
| 10.7* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |
| 10.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 10.9* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 10.10* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.1 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 10.11 * |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 10.12* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 Инструкция по применению № 092-0610 «Метод выявления и определения количества глюкозоположительных колиформных бактерий в питьевой воде», утв. Минздравом Республики Беларусь 06.06.2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.13* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения . Вода горячего водоснабжения | 100.09/01.086 | Колифаги | СанПиН и ГН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 30.12.2009 №142, п.12. СанПиН и ГН «Гигиенические требования к питьевой воде, расфассованной в емкости», утв.пост. Минздрва 29.06.2007 №59. ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.ГН 10-117-99 (РДУ-99).ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.ТНПА и другая документация | МУК № 11-10-1-2002, п.8.5 |
| 10.14* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.6 |
| 10.15* |  |  | Патогенные энтербактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах», утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010, гл.3 |
| 10.16* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. Минздравом Республики Беларусь 24.11.2009, р.18. ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |
| 10.17* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. Минздравом Республики Беларусь 24.11.2009, р.16 ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |
| 10.18* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 4.2.10-21-20-2006 «Санитарно- паразитологические исследования объектов окружающей среды», утв. пост. Минздрава 01.09.2006 №109. Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 Инструкция по применению 108-1207, утв. Минздравом Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 10.19* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |
| 10.20* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 11.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 28.11.2005 №198, приложение 1 Санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2016 №122. ГОСТ 17.1.5.02-80. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейнов», утв. пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению № 037-0409, пп.18, 22, 24-26, Инструкция по применению № 025-0309 |
| 11.2* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (Е.coli) |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009, рр.15, 16 |
| 11.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009, рр.15, 16 |
| 11.4* |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом Республики Беларусь 08.05.2009, р.17 |
| 11.5* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 4.2.10-21-20-2006. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейнов», утв.пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37. | Инструкция по применению 108-1207, утв. Минздравом Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 11.6* |  |  | Цисты простейших |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.7* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители холеры | СП 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 25.07.2003 №78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, гл.11 |
| 12.1* | Земли, включая почвы | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, личинки | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 03.03.2004 №32, приложение 7. ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37. | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007, р.5 |
| 12.2* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 13.1 ** | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод, травы | 101.19/42.000 | Отбор образцов | Инструкция по применению № 078-0210 «Санитарно- бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 19.03.2010. Инструкция по применению № 076-0210, утв.пост. Минздрава 19.03.2010. Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 . Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 14.06.2005 №77. Инструкция по применению № 001-0116 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010, гл.3 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, р.121 Инструкция по применению № 076-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 001-0116 |
| 13.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8.Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, п.123 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010, р.17 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, р.123 |
| 13.3* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010, р.19 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, р.122 |
| 13.4* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, р.124 |
| 13.5* |  |  | Иеpсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 13.6* |  |  | L. monocytogenes |  | Инструкция по применению №001-0116 |
| 13.7* |  | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. Минздравом Республики Беларусь 14.06.2005 №77 |
| 14.1 ** | Биотест для контроля работы паровых и воздушных стерелизаторов | 101.19/42.000 | Отбор образцов | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 № 15/6-5-91, п.1.9 | МУ 15/6-5-91, п.1.9 |
| 14.2* |  | 101.19/01.086 | Рост тест-культуры | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 № 15/6-5-91 | МУ 15/6-5-91, гл.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1 ** | Биотест для контроля работы дезинфекционных камер | 101.19/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. Минздравом Республики Беларусь.Приказ Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165 | Инструкция 3.5-51-2006, п.100.1 |
| 15.2* |  | 101.19/01.086 | Рост тест-культуры |  | Инструкция 3.5-51-2006, п.100.3 |
| 16.1 ** | Объекты внешней среды ЛПО: - смывы, воздух - хирургический инструментарий, иглы и шприцы, системы переливания крови, катеторы, перчатки и др. изделия из резины - хирургический шовный материал, кетгут, шелк, перевязочный материал - др. изделия медицинского назначения | 101.19/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 28.01.2006 №7, п.п.8, 11, 19 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, рр. 8, 11, 19 |
| 16.2* |  | 101.19/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГН «Допустимые значения санитарно- микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения разных классов чистоты», утв. пост. МЗ РБ 28.10.2013 №107. Инструкция 4.2.10-22-1-2006. Приказ Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165. ГН «Гигиенические и санитарно-микроб. показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелеоклиматических камер», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, р.10 |
| 16.3* |  |  | Дрожжи, плесени |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, р.7 |
| 16.4* |  |  | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, р.13 |
| 16.5* |  |  | БГКП (колиформы) |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, р.17 |
| 16.6* |  |  | Рseudomonos aeruginosae |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, р.18 |
| 16.7* |  |  | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, р.21 |
| 17.1 *** | Воздух помещений аптек | 100.10/42.000 | Отбор образцов | МУ 3182-84 Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках, п.2.12 | МУ 3182-84, п.2.12 |
| 17.2* |  | 100.10/01.086 | Плесневые грибы и дрожжевые грибы | МУ 3182-84, п.3.5 таблица | МУ 3182-84, п.3.5 |
| 17.3* |  |  | S.aureus |  | МУ 3182-84, п.3.5 |
| 17.4* |  |  | Общее количество микроорганизмов |  | МУ 3182-84, п.3.5 |
| 18.1* | Смывы с инвентаря, оборудования, рук, санитарной одежды персонала | 101.19/01.086 | Количество бактерий группы кишечных палочек | МУ 3182-84, п.4.5 | МУ 3182-84, п.4.3 |
| 18.2* |  |  | S.aureus |  | МУ 3182-84, п.4.4 |
| 19.1* | Вода дистиллированная для лекарственных средств | 100.09/01.086 | Плесени, дрожжи | МУ 3182-84 | МУ 3182-84, п.3.1.1 |
| 19.2* |  |  | КМАФАнМ |  | МУ 3182-84, п.3.1.1 ГОСТ 18963-73, п.4.1 |
| 19.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | МУ 3182-84, п.3.1.2, ГОСТ 18963-73, п.4.2 |
| 19.4* |  |  | Рseudomonos aeruginosae |  | МУ 3182-84, р.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.1 ** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 101.19/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом Республики Беларусь 30.12.2005, п.5 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, р.5 |
| 20.2* |  | 101.19/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, р.6 |
| 21.1* | Питательные среды | 101.17/01.086 | Ростовые, ингибирующие, дифференцирующие свойства | Инструкция по применению № 079-0210 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция по применению № 079-0210, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 22.1* | Готовые лекарственные средства, основное сырье и вспомогательные материалы | 21.10/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утв. приказом Минздрава Республики Беларусь 25.04.2012 №453, п.5.1.4 | ГФ РБ II том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», п.2.6.1 |
| 22.2* |  |  | Общее количество аэробов |  | ГФ РБ II том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», п.2.6.12 |
| 22.3* |  |  | Специфицированные микроорганизмы (грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи, бактерии семейства Enterobacteriaceae, Рseudomonаs aeruginosa, St.aureus, E.Coli, Salmonella) |  | ГФ РБ II том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», п.2.6.13 |
| 23.1 ** | Рабочие места. Здания и сооружения | 100.12/35.063 100.13/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020, утв. Пост. министерства архитектуры и строительства РБ от 30.10.2020 № 70. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. СМ РБ от 25.01.2021 №37 . ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37.СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утв. пост. Минздрава 16.07.2010 №98. ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. Минздрава 30.04.2013 №33. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8.СанПиН «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. пост. Минздрава 27.12.2012 №206. Санитарные нормы и правила «Требования для отдельных учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», утв. пост. Минздрава 12.12.2012 №197. ГОСТ 30494-2011. ТНПА и другая документация. | ГОСТ 24940-2016 |
| 23.2 ** |  | 100.13/35.060 100.13/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха |  | МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.1 ** | Рабочие места. Окружающая среда. Транспортные средства. Производственная территория. Здания и сооружения | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при СМ РБ 02.08.2004. Согл. с гл.гос. сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 СанНиП «Требования к радиационной безопасности», утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213.ТКП 45-2.03-134-2009.ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 24.2 ** |  |  | Поверхностное бета-загрязнение |  | МВИ.МН 5197-2015 МВИ.МН 3752-2011 |
| 25.1 ** | Пищевые продукты, в т.ч. вода | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв.постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 25.2* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 26.1 ** | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 | Отбор образцов | ГН 10-117-99 (РДУ-99). ТНПА и другая документация | СТБ 1056-2016 |
| 26.2* |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий -137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезий-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 09.08.99г. ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.1 ** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080), п.7.9. ГН 10-117-99 (РДУ-99). ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 (02080), п.7.9 |
| 27.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 | ГН 2.6.1.8-10-2004. Республиканский допустимый уровень содержания цезий-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004).ГН«Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 1823-2007 |
| 28.1 ** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 16.10/42.000 02.20/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010(02080), п.п.7.2-7.8. ГН 2.6.1.10-1.01-2001. Республиканские допустимые уровни содержания цезий-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001). Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.2-7.8 |
| 28.2* |  | 16.10/04.125 02.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами  ;

*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                           Е.В.Бережных