|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0051 |
|  | от 19.09.1994 |
|  | на бланке № ____ на 30 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 октября 2024 года

центральной лаборатории открытого акционерного общества "Нафтан"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (лаборатория по контролю топливного производства) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2275-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-2012 ГОСТ ISO 3170-2022 |
| 2.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.031 19.20/29.119 | Плотность | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 СТБ ИСО 3675-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 2.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 СТБ 1934-2015 ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки |  | СТБ 1576-2005 (до 01.01.2025) СТБ ИСО 2719-2002 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 2719-2017 ГОСТ 4333-2014 (до 01.01.2025) ГОСТ 4333-2021 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 33192-2014 |
| 2.4* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 ГОСТ ISO 3015-2022 |
| 2.5* |  | 19.20/29.145 | Температура текучести |  | СТБ 1557-2015 (до 01.01.2025) ГОСТ 34641-2020 |
| 2.6* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/29.145 | Температура текучести и застывания | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20287-91 (до 01.09.2024) ГОСТ 20287-2023 (с 01.09.2024) |
| 2.7* |  | 19.20/29.145 | Температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации |  | ГОСТ 5066-2018 Метод Б |
| 2.8* |  | 19.20/08.153 | Температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 2.9* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 (до 01.04.2025) ГОСТ EN 13016-1-2022 ГОСТ 1756-2000 ГОСТ 31874-2012 |
| 2.10* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 ГОСТ 511-2015 ГОСТ 511-2022 |
| 2.11* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 8226-2022 |
| 2.12* |  | 19.20/ 25.041 | Цетановое число |  | ГОСТ ISO 5165-2014 ГОСТ 32508-2013 |
| 2.13* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 2.14* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 2.15* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 31391-2020 |
| 2.16* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 2.17* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | СТБ ИСО 2160-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 2160-2013 СТБ 1816-2007 ГОСТ 6321-92 |
| 2.18* |  | 19.20/08.164 | Концентрация смол |  | СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 ГОСТ 1567-97 |
| 2.19* |  | 19.20/08.155 | Объемная доля ароматических, олефиновых и насыщенных углеводородов |  | СТБ 1539-2005 ГОСТ 31872-2019 |
| 2.20* |  | 19.20/35.065 | Анилиновая точка |  | СТБ 2012-2009 методы А и Е ГОСТ 12329-2021 |
| 2.21* |  | 19.20/08.149 | Йодные числа и массовая доля непредельных углеводородов |  | ГОСТ 2070-82 |
| 2.22* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.169 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 12937-2003 ГОСТ 2477-2014 |
| 2.23* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 СТБ ЕN 12662-2010 (до 01.04.2025) ГОСТ ЕN 12662-2016 |
| 2.24* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ ИСО 6245-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 6245-2016 ГОСТ 1461-75 (до 01.01.2025) ГОСТ 1461-2023 (с 01.01.2025) |
| 2.25* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ 32139-2019 ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.26* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля меркаптановой серы |  | ГОСТ 32462-2020 |
| 2.27* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ 32505-2013 |
| 2.28* |  | 19.20/08.052 | Коксовый остаток |  | СТБ ИСО 10370-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 10370-2015 ГОСТ 32392-2013 |
| 2.29* |  | 19.20/26.080 | Окислительная стабильность |  | ГОСТ ISO 7536-2015 |
| 2.30* |  | 19.20/08.052 | Стойкость к окислению |  | СТБ ИСО 12205-2003 |
| 2.31* |  | 19.20/08.153 | Общий осадок остаточных нефтяных топлив методом горячего фильтрования |  | ГОСТ ISO 10307-1-2014 |
| 2.32* |  | 19.20/08.153 | Общий осадок остаточных нефтяных топлив с использованием методик ускоренного старения |  | ГОСТ ISO 10307-2-2014 |
| 2.33* |  | 19.20/18.115 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 2.34* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 21261-2021 СТБ 2011-2009 |
| 2.35* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | СТБ 1796-2007 ГОСТ 20284-74 СТБ 2008-2009 |
| 3.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.169 | Массовая доля меркаптановой и сероводородной серы | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17323-71 |
| 3.2* |  | 19.20/11.116 19.20/08.052 | Механические примеси и вода |  | ГОСТ 10227-86 п. 4.5 ГОСТ 32401-2013 ГОСТ 33196-2014 |
| 3.3* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.031 | Низшая удельная теплота сгорания | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11065-90 |
| 3.4* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля нафталиновых углеводородов |  | ГОСТ 17749-72 ГОСТ 33343-2015 |
| 3.5* |  | 19.20/08.088 | Люминометрическое число |  | ГОСТ 17750-72 |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Термоокислительная стабильность |  | ГОСТ 11802-88 СТБ 1665-2012 ГОСТ 33848-2016 |
| 3.7* |  | 19.20/11.116 | Взаимодействие с водой |  | ГОСТ 27154-86 |
| 3.8* |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 ГОСТ 33193-2020 |
| 3.9* |  | 19.20/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 33461-2015 (до 01.04.2025) ГОСТ 33461-2022 |
| 3.10* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 33907-2016 |
| 3.11* |  | 19.20/ 08.139 | Характеристики отделения воды от топлив |  | СТБ 1586-2014 |
| 3.12* |  | 19.20/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 33195-2014 (до 01.04.2025) ГОСТ 33195-2022 |
| 3.13* |  | 19.20/99.011 | Суммарное число частиц |  | СТБ 2276-2012 |
| 4.1* | Нефть | 06.10/08.169 | Массовая доля хлористых солей | ГОСТ 31378-2009 ГОСТ Р 51858-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21534-76 ГОСТ 21534-2021 Метод A |
| 5.1* | Растворители | 20.59/11.116 | Летучесть по ксилолу | ТУ РБ 100006485.147-2002 | ТУ РБ 100006485.147-2002 п. 4.3 |
| 5.2* |  | 20.59/11.116 | Цвет |  | ТУ РБ 100006485.147-2002 п. 4.6 |
| 6.1* | Бензин-растворитель | 19.20/11.116 | Механические примеси и вода | ТУ РБ 100006485.147-2002 | ТУ РБ 100006485.147-2002 п. 4.5 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты) |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 2275-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-2012 ГОСТ ISO 3170-2022 |
| 8.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.031 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 23683-2021 ТУ BY 300042199.083-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 8.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | СТБ 1559-2005 |
| 8.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки |  | СТБ 1651-2006 ГОСТ 34640-2020 СТБ ISO 2592-2010 СТБ ИСО 2719-2002 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 2719-2017 ГОСТ 4333-2014 (до 01.01.2025) ГОСТ 4333-2021 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 33141-2014 |
| 8.4* |  | 19.20/29.145 | Температура текучести |  | СТБ 1557-2015 (до 01.01.2025) ГОСТ 34641-2020 |
| 8.5* |  | 19.20/29.145 | Температура текучести и застывания |  | ГОСТ 20287-91 (до 01.09.2024) ГОСТ 20287-2023 (с 01.09.2024) |
| 8.6* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 8.7* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 31391-2020 |
| 8.8* |  | 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 ГОСТ 32500-2013 |
| 8.9* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 32327-2013 (до 01.01.2025) ГОСТ 32327-2022 |
| 8.10* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 8.11* |  | 19.20/08.169 | Общее щелочное число |  | ГОСТ 30050-93 |
| 8.12* |  | 19.20/35.065 | Анилиновая точка |  | СТБ 2012-2009 методы А и Е ГОСТ 12329-2021 |
| 8.13* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 8.14* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 8.15* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 23683-2021 ТУ BY 300042199.083-2023 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 6245-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 6245-2016 ГОСТ 1461-75 (до 01.01.2025) ГОСТ 1461-2023 (с 01.01.2025) |
| 8.16* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 12417-94 СТБ ISO 3987-2012 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 3987-2013 |
| 8.17* |  | 19.20/08.130 19.20/08.149 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ 1431-85 |
| 8.18* |  | 19.20/08.052 | Коксовый остаток |  | СТБ ИСО 10370-2003 (до 01.01.2025) ГОСТ ISO 10370-2015 |
| 8.19* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | СТБ 1796-2007 ГОСТ 20284-74 |
| 8.20* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
| 9.1* | Масла смазочные | 19.20/29.049 | Вязкость при низкой температуре | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 1419-2014 |
| 9.2* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ТУ 0253-053-00151911-2008 п. 5.2 |
| 9.3* |  | 19.20/29.040 | Вымываемость присадок |  | ГОСТ 12337-2020 п. 8.4 |
| 9.4* |  | 19.20/08.043 | Предел текучести и кажущейся вязкости при низкой температуре |  | ГОСТ 33155-2014 |
| 9.5* |  | 19.20/29.049 | Кажущаяся вязкость с использованием имитатора холодной прокрутки |  | СТБ 2095-2010 (до 01.01.2025) ГОСТ 33111-2014 |
| 9.6* |  | 19.20/26.080 | Индукционный период осадко-образования |  | ГОСТ 11063-2020 |
| 9.7* |  | 19.20/29.061 | Испытания на стойкость |  | ГОСТ 9.030-74 метод А |
| 9.8* |  | 19.20/11.116 | Антикоррозионные свойства |  | ГОСТ 19199-73 |
| 9.9* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на металлы |  | ГОСТ 9.080-77 ГОСТ 2917-76 |
| 9.10* |  | 19.20/26.045 | Коррозионность |  | ГОСТ 20502-75 метод А |
| 9.11* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля потерь от испарения методом Ноак |  | ГОСТ 32330-2013 Метод В |
| 9.12* | Масла смазочные | 19.20/08.156 | Массовая концентрация фенола и крезола | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1057-2014 |
| 9.13* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля смол |  | ГОСТ 15886-70 |
| 9.14* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля бария, кальция и цинка, фосфора |  | СТБ 1735-2016 метод В |
| 9.15* |  | 19.20/08.164 | Моторные свойства и термоокислительная стабильность |  | ГОСТ 23175-78 |
| 9.16* |  | 19.20/11.116 | Моющие свойства |  | ГОСТ 5726-2013 |
| 9.17* |  | 19.20/26.045 | Склонность к вспениваемости |  | ГОСТ 32344- 2013 |
| 9.18* |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления |  | ГОСТ 981-75 ГОСТ 18136-2017 |
| 9.19* |  | 19.20/08.153 | Степень чистоты (массовая доля осадка) |  | ГОСТ 12275-66 |
| 9.20* |  | 19.20/26.095 | Трибологические характеристики (критическая нагрузка, нагрузка сваривания, диаметр пятна износа, индекс задира) |  | ГОСТ 9490-75 |
| 9.21* |  | 19.20/11.116 | Эмульгируемость |  | ГОСТ 12337-2020 п.8.5 |
| 9.22* |  | 19.20/08.169 | Число нейтрализации |  | ГОСТ 11362-96 |
| 9.23* |  | 19.20/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 17362-71 |
| 9.24* |  | 19.20/29.143 | Пенетрация |  | ГОСТ 5346-78 Метод В |
| 10.1* | Гач нефтяной | 19.20/08.153 | Массовая доля масла | ТУ РБ 300220696.009-2002 | ГОСТ 9090-2000 |
| 10.2* |  | 19.20/29.145 | Температура плавления | ТНПА и другая документация | ГОСТ 23683-2021 приложение А |
| 11.1* | Спирты, продукты химические жидкие | 20.59/08.133 | Показатель преломления | ГОСТ 1942-86 ГОСТ 5208-2013 ГОСТ 9805-84 ГОСТ 9536-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18995.2-73 |
| 12.1* | Битум и битумные вяжущие | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы | СТБ EN 12591-2010 ТУ BY 400091131.009-2011 ГОСТ 6617-2021 ГОСТ 33133-2014 ТНПА и другая документация | СТБ EN 1426-2009 (до 01.01.2025) ГОСТ EN 1426-2017 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 33136-2014 |
| 12.2* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ EN 1427-2009 (до 01.01.2025) ГОСТ EN 1427-2017 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 33142-2014 |
| 12.3* | Битум и битумные вяжущие | 19.20/08.153 | Массовая доля растворимых веществ | СТБ EN 12591-2010 ТУ BY 400091131.009-2011 ГОСТ 6617-2021 ГОСТ 33133-2014 ТНПА и другая документация | СТБ EN 12592-2009 (до 01.01.2025) ГОСТ EN 12592-2017 |
| 12.4* |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ EN 12593-2017 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 33143-2014 |
| 12.5* |  | 19.20/11.116 | Подготовка проб для испытания |  | СТБ EN 12594-2010 ГОСТ EN 12594-2017 |
| 12.6* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость |  | СТБ EN 12595-2010 ГОСТ EN 12595-2017 |
| 12.7* |  | 19.20/08.043 | Динамическая вязкость |  | СТБ EN 12596-2010 ГОСТ EN 12596-2017 |
| 12.8* |  | 19.20/29.127 | Стойкость к затвердеванию |  | СТБ EN 12607-1-2009 (до 01.01.2025) ГОСТ EN 12607-1-2017 ГОСТ 33140-2014 |
| 12.9* |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 11503-74 |
| 12.10* |  | 19.20/29.061 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 ГОСТ 33138-2014 |
| 12.11* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 17789-72 ГОСТ 33139-2014, метод А |
| 12.12* |  | 19.20/08.052 | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |
| 12.13* |  | 19.20/08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 20739-75 ГОСТ 33135-2014 |
| 13.1* | Кислота серная техническая | 20.13/08.149 | Массовая доля моногидрата | ГОСТ 2184-2013 ТУ ВY 300220696.043-2007 | ГОСТ 2184-2013 п.7.3 |
| 13.2* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.4 |
| 13.3* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля остатка после прокаливания |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.5 |
| 13.4* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля оксидов азота |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.6 |
| 13.5* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нитросоединений |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.7 |
| 13.6* |  | 20.13/11.116 | Прозрачность |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.11 |
| 13.7* |  | 20.13/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 2184-2013 п.7.12 |
| 13.8* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля хрома |  | ТУ ВY 300220696.043-2007 п.4.2.2 |
| 13.9* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля молибдена |  | ТУ ВY 300220696.043-2007 п.4.2.3 |
| 13.10* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ТУ ВY 300220696.043-2007 п.4.2.4 |
| 13.11* |  | 20.13/08.156 | Массовая доля органических веществ |  | ТУ ВY 300220696.043-2007 п.4.2.6 |
| 14.1* | Присадки | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТУ 0257-001-79345251-2006 ТУ 0257-005-00044434-99 ТУ 38. 101146-77 ТУ 38.1011226-89 ТУ 38.101680-77 ТУ 38.101685-84 ТУ 38.401-58-130-95 ТНПА и другая документация | ТУ 38.1011226-89 п. 4.2 ТУ 38. 101680-77 п. 3.2 ТУ 38.401-58-314-2002 п.4.2 |
| 14.2* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля азота |  | ТУ 38. 101146-77 п. 5.4 ТУ ВY 390401182.025-2011 п. 5.7 ТУ ВY 390401182.026-2012 п. 5.4 ТУ ВY 390401182.030-2012 п. 5.7 ТУ 38.401-58-130-95 приложение Б ТУ 38.1011226-89 Приложение ТУ 38.401-58-314-2002 приложение А ТУ BY 390401182.055-2019 п. 5.4 ТУ BY 390401182.028-2011 п. 5.7 ТУ BY 390401182.057-2019 п. 5.4 ТУ BY 390401182.054-2019 п. 5.5 ТУ BY 390401182.040-2019 п. 5.5 |
| 14.3* |  | 20.59/08.161 20.59/08.052 | Массовая доля активного вещества |  | ТУ 38.101146-77 п.5.5 ТУ ВY 390401182.020-2009 п. 5.3 |
| 14.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля кальция и цинка |  | ГОСТ 13538-68 |
| 14.5* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля бора |  | ТУ 38.401-58-130-95 приложение В ТУ ВY 390401182.026-2012 п. 5.6 |
| 14.6* |  | 20.59/08.161 20.59/08.149 | Массовая доля сульфоната кальция |  | ТУ 38.101685-84 п. 5.4 ТУ 38.101685-84 п. 5.5 |
| 14.7* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля свободных полиаминов |  | ТУ 38.101146-77 п. 5.6 |
| 14.8* |  | 20.59/08.082 20.59/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9827-75 |
| 14.9* | Присадки | 20.59/08.169 | рН раствора присадки | ТУ 0257-001-79345251-2006 ТУ 0257-005-00044434-99 ТУ 38. 101146-77 ТУ 38.1011226-89 ТУ 38.101680-77 ТУ 38.101685-84 ТУ 38.401-58-130-95 ТНПА и другая документация | ТУ 02 57-005-00044434-99 п. 4.3 ТУ 38.101680-77 п. 3.3 ТУ 38.5901254-90 п. 4.5 ТУ ВY 390401182.003-2008 п. 5.6 ТУ 38.401-58-314-2002 п.4.3 ТУ BY 390401182.024-2011 п.5.4 |
| 14.10* |  | 20.59/11.116 | Растворимость в масле |  | ТУ 0257-001-79345251-2006 п. 5.2 ТУ 0257-005-00044434-99 п. 4.4 ТУ 38.1011226-89 п.4.3 ТУ 38.101680-77 п.3.4 ТУ 38.101685-84 п. 5.8 ТУ ВY 390401182.003-2008 п. 5.3 ТУ ВY 390401182.022-2011 п. 5.5 ТУ ВY 390401182.025-2011 п. 5.3 ТУ ВY 390401182.028-2011 п. 5.3 ТУ ВY 390401182.030-2012 п. 5.3 ТУ 38.401-58-314-2002 п.4.4 ТУ BY 390401182.041-2018 п.5.3 ТУ BY 390401182.058-2022 п.5.3 |
| 14.11* |  | 20.59/11.116 | Массовая доля осадка |  | ТУ ВY 390401182.025-2011 п.5.8 ТУ ВY 390401182.028-2011 п.5.8 ТУ ВY 390401182.030-2011 п.5.8 ТУ ВY 390401182.041-2018 п.5.6 ТУ BY 390401182.055-2019 п.5.5 ТУ ВY 390401182.054-2019 п. 5.8 ТУ ВY 390401182.057-2019 п. 5.5 |
| 15.1* | Кокс нефтяной | 19.20/08.052 | Зольность | ТУ BY 300042199.070-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22692-77 |
| 15.2* |  | 19.20/08.052 | Содержание летучих веществ |  | ГОСТ 22898-78, п. 4.9 |
| 15.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание общей влаги |  | ГОСТ 27588-2020 |
| 15.4* | Кокс нефтяной | 19.20/08.052 | Содержание влаги в аналитической пробе | ТУ BY 300042199.070-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27589-2020 |
| 15.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (газокаталитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 16.1*** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 9572-93 ГОСТ 31906-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 |
| 17.1*** | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18188-2020 ГОСТ 7827-74 ТУ ВY 300220696.030-2005 ТУ РБ 100006485.147-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 18.1* | Нефть и нефтепродукты | 19.20/08.031 19.20/29.119 | Плотность | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 9572-93 ГОСТ 31906-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 СТБ 1468-2014 |
| 18.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
| 18.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки |  | ГОСТ 4333-2014 (до 01.01.2025) ГОСТ 4333-2021 ГОСТ 6356-75 |
| 18.4* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 18.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку |  | ГОСТ 6321-92 |
| 18.6* |  | 19.20/08.159 | Массовая доля ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916-2017 (до 01.04.2025) ГОСТ EN 12916-2022 |
| 18.7* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола и ароматики |  | ГОСТ 29040-2018 ГОСТ EN 12177-2013 |
| 18.8* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля углеводородов и кислородсодержащих соединений |  | СТБ ISO 22854 -2011 (до 01.04.2025) ГОСТ ISO 22854-2015 (до 01.04.2025) ГОСТ ISO 22854-2022 ГОСТ EN 13132-2012 |
| 18.9* |  | 19.20/08.169 | Массовая (объемная) доля воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 18.10* |  | 19.20/08.130 19.20/08.149 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ 13380-81 |
| 18.11* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | СТБ 1563-2005 |
| 19.1* | Углеводороды ароматические | 20.14/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 9572-93 ГОСТ 31906-2013 ТУ BY 300042199.079-2022 ТУ BY 300042199.015-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2706.1-95 |
| 19.2* |  | 20.14/08.158 | Массовая доля основного вещества и примесей в бензоле, толуоле и ксилоле |  | ГОСТ 2706.2-95 |
| 19.3* |  | 20.14/08.156 | Окраска серной кислоты |  | ГОСТ 2706.3-95 |
| 19.4* |  | 20.14/11.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 2706.7-95 |
| 19.5* |  | 20.14/11.116 | Испаряемость |  | ГОСТ 2706.8-95 |
| 19.6* |  | 20.14/08.149 | Бромное число |  | ГОСТ 2706.11-95 |
| 19.7* |  | 20.14/29.145 | Температура кристаллизации бензола |  | ГОСТ 2706.12-95 |
| 19.8* |  | 20.14/08.055 | Температурные пределы перегонки |  | ГОСТ 2706.13-95 |
| 20.1* | Растворители | 20.59/11.116 | Цвет и внешний вид | ГОСТ 7827-74 | ГОСТ 7827-74 п. 3.2 |
| 20.2* |  | 20.59/11.116 | Летучесть по этиловому эфиру |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.4 |
| 20.3* |  | 20.59/08.149 | Число коагуляции |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.6 |
| 20.4* |  | 20.59/11.116 | Разбавляющее действие |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.7 |
| 20.5* |  | 20.59/11.116 | Цвет и внешний вид | ГОСТ 18188-2020 | ГОСТ 18188-2020 п.8.2 |
| 20.6* |  | 20.59/11.116 | Летучесть по этиловому эфиру |  | ГОСТ 18188-2020 п.8.4 |
| 20.7* |  | 20.59/08.149 | Число коагуляции |  | ГОСТ 18188-2020 п.8.6 |
| 20.8* |  | 20.59/11.116 | Разбавляющее действие |  | ГОСТ 18188-2020 п.8.7 |
| 20.9* |  | 20.59/11.116 | Растворяющее действие |  | ГОСТ 18188-2020 п.8.8 |
| 20.10* |  | 20.59/11.116 | Летучесть по ксилолу | ТУ РБ 100006485.147-2002 | ГОСТ 10214-78 п. 3.2 |
| 20.11* |  | 20.59/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 7827-74, ГОСТ 18188-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23955-80 |
| 20.12* |  | 20.59/08.169 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 Метод А |
| 21.1* | Бензин-растворитель | 19.20/08.149 | Бромное число | ТУ РБ 100006485.148-2002 | ТУ РБ 100006485.148-2002 п. 5.2 |
| 21.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля ароматических соединений |  | ТУ РБ 100006485.148-2002 п. 5.3 |
| 21.3* |  | 19.20/11.116 | Образование масляного пятна |  | ТУ РБ 100006485.148-2002 п. 5.4 |
| 21.4* |  | 19.20/11.116 | Механические примеси и вода |  | ТУ РБ 100006485.148-2002 п. 5.5 |
| 22.1* | Спирты | 20.14/08.158 | Массовая доля бутилового спирта | ГОСТ 5208-2013 | ГОСТ 5208-2013 п. 7.4 |
| 22.2* | Спирты | 20.14/08.158 | Массовая доля изобутилового спирта | ГОСТ 9536-2013 | ГОСТ 9536-2013 п. 7.4 |
| 22.3* |  | 20.14/08.158 | Массовая доля диизопропилового эфира, ацетона и суммы органических примесей | ГОСТ 9805-84 | ГОСТ 9805-84 п. 4.11 |
| 22.4* |  | 20.14/08.158 | Массовая доля 2-тилгексанола | ГОСТ 26624-2016 | ГОСТ 26624-2016 п.7.3 |
| 23.1* | Спирты, продукты химические жидкие | 20.59/08.156 | Цветность | ГОСТ 1942-86 ГОСТ 5208-2013, ГОСТ 9805-84, ГОСТ 9536-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 14871-76 |
| 23.2* |  | 20.59/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 23.3* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 18995.2-73 |
| 23.4* |  | 20.59/25.120 | Температура вспышки |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (исследовательская лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 24.1*** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Постановление Минздрава Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 25.1* | Нефтепродукты и нефть | 19.20/08.153 | Температура фильтруемости | СТБ 1656-2016 СТБ 1658-2015 ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 116-2017 |
| 25.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля углеводородов |  | ГОСТ 32507-2013 |
| 25.3* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля ванадия |  | ГОСТ 10364-90 |
| 25.4* |  | 19.20/08.032 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ EN 237-2013 |
| 26.1* | Нефть | 06.10/08.158 | Массовая доля углеводородов С1-С6 | ГОСТ 31378-2009 ГОСТ Р 51858-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13379-82 |
| 27.1* | Масла смазочные | 19.20/11.116 | Время деэмульсации | ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 23652-79 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12068-66 |
| 28.1* | Спирты | 20.14/08.031 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ Р 55878-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3639-79 |
| 29.1* | Спирты, продукты химические жидкие | 20.59/29.145 | Температура плавления | ГОСТ 1942-86 ГОСТ 5208-2013, ГОСТ 9805-84, ГОСТ 9536-2013, ТНПА и другая документация | ГОСТ 18995.4-73 |
| 29.2* |  | 20.59/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 30.1* | Вода дистиллирован-ная | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.3 |
| 30.2* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |
| 30.3* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |
| 30.4* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |
| 30.5* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |
| 30.6* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9а |
| 30.7* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |
| 30.8* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |
| 30.9* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |
| 30.10* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |
| 30.11* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |
| 30.12* |  | 100.09/11.116 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |
| 30.13* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |
| 31.1* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Концентрация фенола Диапазон измерений (3-100) мкг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т. Постановление Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 9.06.2009г. № 39 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 31.2* |  | 100.02/08.169 | Концентрация оксида углерода Диапазон измерений (0,75-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 31.3* |  | 100.02/08.156 | Концентрация оксида серы (IV) Диапазон измерений (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 31.4* |  | 100.02/08.156 | Концентрация сероводорода Диапазон измерений (3,0-100,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 31.5* |  | 100.02/08.158 | Концентрация предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) Диапазон измерений (0,2-1000,0) мг/м3 непредельных углеводородов С2-5(суммарно) Диапазон измерений (1,0-1000,0) мг/м3 ароматических углеводородов Диапазон измерений (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 31.6* |  | 100.02/08.156 | Концентрация оксида азота (IV) Диапазон измерений (0,04-2,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 31.7* |  | 100.02/08.156 | Концентрация оксида серы (IV) Диапазон измерений (0,05-5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 32.1* | Газ сухой | 20.11/08.157 | Компонентный состав | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.06.2013 № 504 | ГОСТ 14920-79 |
| 33.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид) Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан». ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33.2** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида), Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33.3** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (1,25-500 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1-21,0) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33.6** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/12.042 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид) Диапазон измерений: (0,28-2840) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан». ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 3347-2010 |
| 33.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (0,25-5000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4408-2012 |
| 33.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид), суммы оксидов азота в пересчете на оксид азота (IV) Диапазон измерений: (1,0-5000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3947-2011 |
| 33.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазоны измерений: (0,13-40,0) мг/м3 более 40,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 33.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,10-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5009-2014 |
| 33.11** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 33.12** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан». ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 4514-2012 |
| 33.13** |  | 100.01/08.169 | Определение азота оксидов в пересчете на азота диоксид Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 33.14** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 33.15** |  | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 33.16** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 33.17** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (санитарная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 34.1*** | Поверхностные, подземные и сточные воды | 100.03/42.000 100.04/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-31-2014 СТБ 17.13.05-38-2015 СТБ 17.13.05-39-2015 СТБ 17.13.05-42-2015 СТБ 17.13.05-43-2015 СТБ 17.13.05-45-2016 ГОСТ 18309-2014 ГОСТ 33045-2014 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 ПНДФ 14.1:2:4.190-03 МВИ.МН 4139-2011 МВИ.МН 4218-2012 МВИ.МН 4362-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 35.1*** | Почвы и грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | М 03-03-2012 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 36.1* | Вода дистиллиро-ванная | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |
| 37.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (3-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003, ч.1 |
| 37.2* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003, ч.2 |
| 37.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация растворимых сульфидов и сероводорода Диапазон измерений (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 37.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 |
| 37.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 |  | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 |
| 37.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |  | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |
| 37.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |  | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |
| 37.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |  | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |
| 37.9* |  | 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0 –100) % |  | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0 –100) % |
| 37.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |
| 37.11* |  | 100.03/08.032 | Концентрация: - алюминия предел обнаружения 1,0 мкг/дм3; - мышьяка предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - кадмия предел обнаружения – 0,1 мкг/дм3; - кобальта предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - хрома предел обнаружения – 0,5 мкг/ дм3; - меди предел обнаружения – 0,5 мкг/ дм3; - железа предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - марганца предел обнаружения – 0,5 мкг/ дм3; - никеля предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - свинца: предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - цинка предел обнаружения – 0,5 мкг/дм3 |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 37.12* |  | 100.03/08.032 | Концентрация общей ртути Диапазон измерений (0,0001-0,005) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 п. 3 (метод 1) |
| 37.13* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (ортофосфат и полифосфат) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 37.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор и фосфор фосфатов) Диапазон измерений (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 37.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 37.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (аммиак и аммоний-ион) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 37.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрит-ион) Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 37.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрат-ион) Диапазон измерений (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 37.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012) |
| 37.20* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений (0,025 – 100) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009) |
| 37.21* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 37.22* |  | 100.03/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений (5-800,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |
| 37.23* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота Диапазон измерений (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 37.24* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 37.25* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 38.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (3-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003, ч.1 |
| 38.2* |  | 100.04/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003, ч.2 |
| 38.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация растворимых сульфидов и сероводорода Диапазон измерений (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 38.4* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 38.5* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 38.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 38.7* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 38.8* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 38.9* |  | 100.04/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0 –100) % |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 38.10* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 38.11* | Подземные воды | 100.04/08.032 | Концентрация: - алюминия предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - мышьяка предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - кадмия предел обнаружения – 0,1 мкг/дм3; - кобальта предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - хрома предел обнаружения – 0,5 мкг/ дм3; - меди предел обнаружения – 0,5 мкг/ дм3; - железа предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - марганца предел обнаружения – 0,5 мкг/ дм3; - никеля предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - свинца: предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - цинка предел обнаружения – 0,5 мкг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС | СТБ ISO 15586-2011 |
| 38.12* |  | 100.04/08.032 | Концентрация общей ртути Диапазон измерений (0,0001-0,005) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 п. 3 (метод 1) |
| 38.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (ортофосфат и полифосфат) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 38.14* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор и фосфор фосфатов) Диапазон измерений (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 38.15* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 38.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (аммиак и аммоний-ион) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 38.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрит-ион) Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 38.18* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрат-ион) Диапазон измерений (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 38.19* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012) |
| 38.20* |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений (0,025 – 100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009) |
| 38.21* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений (0,0005 – 25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 38.22* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений (5 – 800,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |
| 38.23* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота Диапазон измерений (0,5 – 500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 38.24* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений (50 – 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 38.25* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 38.26 *** |  | 100.04/29.145 | Температура воды, °С Диапазон измерения (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 39.1* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (3-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003, ч.1 |
| 39.2* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода Диапазон измерений (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003, ч.2 |
| 39.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация растворимых сульфидов и сероводорода Диапазон измерений (0,010-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 39.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов Диапазон измерений (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 39.5* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений (10,0-250,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 39.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат ионов Диапазон измерений (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 39.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 39.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 39.9* |  | 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений (0-100) % |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 39.10* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 39.11* | Сточные воды | 100.05/08.032 | Концентрация: - алюминия предел обнаружения - 1,0 мкг/дм3; - мышьяка предел обнаружения - 1,0 мкг/дм3; - кадмия предел обнаружения - 0,1 мкг/дм3; - кобальта предел обнаружения - 1,0 мкг/дм3; - хрома предел обнаружения - 0,5 мкг/ дм3; - меди предел обнаружения - 0,5 мкг/ дм3; - железа предел обнаружения – 1,0 мкг/дм3; - марганца предел обнаружения - 0,5 мкг/ дм3; - никеля предел обнаружения - 1,0 мкг/дм3; - свинца: предел обнаружения - 1,0 мкг/дм3; - цинка предел обнаружения - 0,5 мкг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | СТБ ISO 15586-2011 |
| 39.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (ортофосфат и полифосфат) Диапазон измерений (0,005 –0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 39.13* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор и фосфор фосфатов) Диапазон измерений (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 39.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфорсодержащих веществ (общий фосфор) Диапазон измерений (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 39.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (аммиак и аммоний-ион) Диапазон измерений (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 39.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрит-ион) Диапазон измерений (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 39.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азотсодержащих веществ (нитрат-ион) Диапазон измерений (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 39.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012) |
| 39.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009) |
| 39.20* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 39.21* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) Диапазон измерений (5-800,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС. | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012) |
| 39.22* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота Диапазон измерений (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 39.23* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 39.24* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 40.1* | Почвы и грунты | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений (0,005-20,0) мг/г | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Комплексное природоохранное разрешение от 30.12.2015 № 7. Выдано Витебским областным комитетом ПРиООС | М 03-03-2012 (ПНД Ф 16.1:2.21-98) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                    				       Е.В. Бережных