|  |  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.0051 от 19.09.1994 года на бланке №__________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 октября 2024 года центральной лаборатории открытого акционерного общества «Нафтан» |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (лаборатория по контролю топливного производства) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ ISO 3170-2022 |
| 2.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ ISO 20846-2016 ГОСТ 32139-2019 |
| 2.2* |  | 19.20/08.155 | Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых |  |  | ГОСТ 31872-2019 |
| 2.3* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  |  | ГОСТ 32339-2013 ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 8226-2022 |
| 2.4 * |  | 19.20/25.041 | Октановое число по моторному методу |  |  | ГОСТ 32340-2013 ГОСТ 511-2015 ГОСТ 511-2022 |
| 2.5* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  |  | ГОСТ 1756-2000 ГОСТ EN 13016-1-2013 ГОСТ EN 13016-1-2022 ГОСТ 31874-2012 |
| 3.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ ISO 20846-2016 ГОСТ 32139-2019 |
| 3.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 ГОСТ 2177-99 |
| 3.4* |  | 19.20/25.041 | Цетановое число |  |  | ГОСТ 32508-2013 ГОСТ ISO 5165-2014 |
| 3.5* |  | 19.20/18.115 | Смазывающая способность |  |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 3.6* | Дизельное топливо | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ EN 116-2017 |
| 4.1* | Мазут | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 32139-2019 |
| 4.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 4333-2021 СТБ 1651-2006 СТБ ISO 2592-2010 |
| 4.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ ISO 2719-2017 ГОСТ 6356-75 |
| 4.4* |  | 19.20/08.156 | Содержание сероводорода |  |  | ГОСТ 32505-2013 |
| 5.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при температуре: - минус 20 °С - минус 40 °С |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |
| 5.2* |  | 19.20/29.145 | Темпеpатуpа начала кpисталлизации |  |  | ГОСТ 5066-2018 Метод Б ГОСТ 33195-2014 ГОСТ 33195-2022 |
| 5.3* |  | 19.20/29.145 | Темпеpатуpа замерзания |  |  | ГОСТ 5066-2018 Метод Б ГОСТ 33195-2014 ГОСТ 33195-2022 |
| 5.4* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  |  | ГОСТ 10227- 86 п. 4.5 ГОСТ 33196-2014 |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 5.6* |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени |  |  | ГОСТ 4338-91 ГОСТ 33193-2020 |
| 5.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 ГОСТ 33192-2014 |
| 5.8* |  | 19.20/08.155 | Массовая доля аpоматических углеводоpодов |  |  | ГОСТ 31872-2019 |
| 5.9* |  | 19.20/08.164 | Концентрация фактических смол |  |  | ГОСТ 32404-2013 ГОСТ 1567-97 |
| 5.10* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  |  | ГОСТ 32139-2019 ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 5.11* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля меpкаптановой серы |  |  | ГОСТ 17323-71 ГОСТ 32462-2020 |
| 5.12* |  | 19.20/08.052 | Теpмоокислительная стабильность при контрольной температуре Перепад давления на фильтре Цвет отложений на трубке (при отсутствии нехарактерных отложений) |  |  | ГОСТ 33848-2016 |
| 5.13* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 25950-83 ГОСТ 33461-2015 ГОСТ 33461-2022 |
| 6.1* | Судовое топливо | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ ISO 20846-2016 ГОСТ 32139-2019 |
| 6.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (газокаталитическая лаборатория) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 29040-2018 ГОСТ ISO 22854-2015 ГОСТ ISO 22854-2022 ГОСТ EN 12177-2013 |
| 7.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля кислорода |  |  | ГОСТ ISO 22854-2015 ГОСТ ISO 22854-2022 ГОСТ ЕN 13132-2012 |
| 7.3* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых |  |  | ГОСТ ISO 22854-2015 ГОСТ ISO 22854-2022 |
| 7.4* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов |  |  | ГОСТ ISO 22854-2015 ГОСТ ISO 22854-2022 ГОСТ EN 13132-2012 |
| 8.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.159 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ ЕN 12916-2017 ГОСТ ЕN 12916-2022 |
| 9.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.159 | Массовая доля аpоматических углеводоpодов |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ ЕN 12916-2017 ГОСТ EN 12916-2022 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (исследовательская лаборатория) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 32507-2013 |
| 10.2* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых |  |  | ГОСТ 32507-2013 |
| 10.3* |  | 19.20/08.032 | Концентрация свинца |  |  | ГОСТ EN 237-2013 |
| 11.1* | Мазут | 19.20/08.055 | Выход фракции, выкипающей до 350 °C |  | ТР ТС 013/2011 | СТБ 1559-2005 |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь (лаборатория по контролю производства масел, битумов и серной кислоты) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1*** | Масла | 19.20/42.000 |  | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ ISO 3170-2022 |
| 12.2* |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 4333-2021 |
| 12.3* |  | 19.20/08.055 |  | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 12.4* |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 12.5* | Масла | 19.20/08.156 |  | Содержание селективных растворителей | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 1057-2014 |
| 13.1* | Битум дорожный | 19.20/29.143 | Глубина проникания иглы |  | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 33136-2014 |
| 13.2* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  |  | ГОСТ 33142-2014 |
| 13.3* |  | 19.20/29.061 | Растяжимость |  |  | ГОСТ 33138-2014 |
| 13.4* |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости |  |  | ГОСТ 33143-2014 |
| 13.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки |  |  | ГОСТ 33141-2014 |
| 13.6* |  | 19.20/29.127 | Стойкость к затвердеванию |  |  | ГОСТ 33140-2014 |
| 13.7* |  | 19.20/08.052 | Растворимость |  |  | ГОСТ 33135-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных