Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1755

от 18 ноября 2014 года

на бланке № __________

на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 ноября 2024 года

Экологической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоВектор»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10, офис 418 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондициониро-вания воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Эксплуатационная и проектная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.3 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопыле-вых потоков, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.4 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида ДИ: (0,5÷50,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 2.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1÷5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ:(0,13÷40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02÷3,50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения. Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 2.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1÷30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 2.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (15÷20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02÷3,50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1÷5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты уксусной (этановой кислоты) ДИ: (2,5÷25,0) мг/м3 |  | МВИ. БР 356-2019 |
| 3.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02÷4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Железо триоксида (железа оксид) ДИ: (0,2÷28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4÷6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 3.7 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25÷3,125) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН-1 от 11.10.2017 № 92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 322-2017 |
| 3.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,6 ÷4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 3.9 *** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (0÷95,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 3.10*** |  | 100.10/08.169 | Определение концентрации оксида углерода ДИ: (0÷580,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 3.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (аэрозолей преимущественно фиброгенного действия) ДИ: (0,25÷500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 4.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 4.3 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений вибро-ускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН от 26.12.13 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 4.4 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производствен-ных, обществен-ных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.5 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 12.12.2012 № 194 ГН «Микроклима-тические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 4.6 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 4.7 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 4.8 *** |  | 100.12/35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 5.1 *** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерения

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных