|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 1.1372 |  |
| от 06.04.2001 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от «15» ноября 2024 года

к редакции №04 области аккредитации от«06» ноября 2024 года

|  |
| --- |
| лабораторного отдела Государственного учреждения «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул.Сырокомли, д.29, г.Несвиж, Минская область** |
| 30.13\* | Подземные воды(артезианские воды) | 100.04/08.156 | Железо | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37СТБ 1756-2007ТНПА и другая документация  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 30.14\* | 100.04/08.169  | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 30.15\* | 100.04/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 31.13\* | Вода питьевая централизован-ных и нецентрализо-ванных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 31.14\* | 100.09/08.169  | рН | СТБ ISO 10523-2009 |
| 31.15\* | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных