|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3406 |
|  | от 10 февраля 2009 года |
|  | на бланке № _______ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2022 года

| лаборатории производственного экологического контроля Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго" филиала «Могилевские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Челюскинцев, 105а, 212003, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-500) ppm | ТКП 17.08-01-2006 (02120) ТКП 17.08-04-2006 (02120) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ: (0-10000) ppm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация серы диоксида ДИ: (0-1999) ppm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 442.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592 -2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель ДИ 0-14 ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.4* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: > 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6* | Сточные воды | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,00-40,0 мг/дм³ | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.7* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: 10-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных