|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0919 от 30 декабря 1997 года на бланке № 0008907 на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2024 года

отдела испытаний и надежности службы качества

Открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. М. Горького, 145, 210101, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в том числе конденсаторы | 26.11/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.41, метод 404-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.43, метод 404-1 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.5 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.4 |
| 1.2* |  | 26.11/ 29.113 | Электрическая прочность: - между соединенными вместе выводами и корпусом; - между выводами | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28885-90 п. 2.5, метод 505-1 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.4 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.4 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.4 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.6 |
| 1.3* |  | 26.11/ 29.113 | Емкость | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28885-90 п.2.1, метод 501-1 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.1 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.1 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.1 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.7 |
| 1.4* | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в том числе конденсаторы | 26.11/ 29.113 | Тангенс угла потерь | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28885-90 п.2.2, метод 502-1 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.2 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.2 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.2 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.8 |
| 1.5* |  | 26.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции: - между соединенными вместе выводами и корпусом; - между выводами Постоянная времени между выводами | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28885-90 п.2.3, метод 503-1 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.6.3 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.2.3 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.3.2.3 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.5 |
| 1.6* |  | 26.11/ 36.140 26.11/ 36.057 | Безотказность, срок службы, долговечность | ГОСТ 25359-82 ГОСТ 27778-88 ОСТ В II 0030-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.404-81 п.2, п.3 ГОСТ РВ 20.57.414-97 п.5 ГОСТ 25359-82 п.3 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.15 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.13 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.14 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.23 |
| 1.7* |  | 26.11/ 29.040 | Масса | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.43, метод 406-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.45, метод 406-1 |
| 1.8* |  | 26.11/ 26.045 | Стойкость маркировки к воздействию очищающих растворителей (спирто-бензиновая смесь) | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.48, метод 411-4 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.46, метод 407-3 |
| 1.9* |  | 26.11/ 26.095 | Испытание выводов на воздействие растягивающей силы | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.10, метод 109-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.10, метод 109-1 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.13 |
| 1.10* | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в том числе конденсаторы | 26.11/ 26.095 | Испытание выводов на изгиб | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.11, метод 110-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.11, метод 110-2 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.13 |
| 1.11* |  | 26.11/ 26.095 | Прочность контактных узлов | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ОСТ В II 0030-84 п. 6.2.7 ГОСТ 27778-88 п. 4.2.7 |
| 1.12* |  | 26.11/ 29.136 | Способность к пайке | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.39, методы 402-1, 402-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.41, методы 402-1, 402-2 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.11 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.6 СТБ IEC 60384-9-2009 п.4.7 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.15 |
| 1.13* |  | 26.11/ 26.080 | Температурный коэффициент емкости | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28885-90 п.2.6.4, метод 506-3 |
| 1.14* |  | 26.11/ 26.080 | Теплостойкость при пайке | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.40, методы 403-1, 403-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.42, методы 403-1, 403-2 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.10 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.5 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.6 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.14 |
| 1.15* | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в том числе конденсаторы | 26.11/ 26.080 | Воздействие изменения температуры среды; быстрая смена температуры | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.20, метод 205-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.20, метод 205-1 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.12 СТБ IEC 60384-8-2009 п.4.7 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.8 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.16 |
| 1.16* |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на вибропрочность: - кратковременное - длительное | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.4, методы 103-1.1, 103-1.3 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.4, методы 103-1.1, 103-1.3 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.8 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.9 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.17 |
| 1.17* |  | 26.11/ 26.095 | Ударная прочность | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.5, метод 104-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.5, метод 104-1 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.9 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.10 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.18 |
| 1.18* |  | 26.11/ 26.080 | Повышенная температура среды | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.16, метод 201-1.1, п. 2.17, метод 202-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.16, метод 201-1, п. 5.17, метод 202 |
| 1.19* |  | 26.11/ 26.080 | Повышенная влажность воздуха: - без электрической нагрузки; - под электрической нагрузкой | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.22, метод 207-2, п. 2.23, метод 208-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.22, методы 207а-1, 207-2 СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.14 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.12 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.13 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.22 |
| 1.20* | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические, в том числе конденсаторы | 26.11/ 26.080 | Пониженная температура среды | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.18, метод 203-1 п. 2.19, метод 204-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.18, метод 203, п. 5.19, метод 204 |
| 1.21* |  | 26.11/ 26.080 | Атмосферное пониженное давление | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24, метод 209-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.24, метод 209-1 |
| 1.22* |  | 26.11/ 26.080 | Температурный коэффициент емкости и изменение емкости после воздействия температурных циклов | ТУ РБ 07612048.001-94 ТУ РБ 07612048.002-94 | СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.7.1 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.3 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.24 |
| 1.23* |  | 26.11/ 26.080 | Температурная характеристика емкости | ТУ РБ 07612048.001-94 ТУ РБ 07612048.003-94 | СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.7.2 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.4 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.24 |
| 1.24* |  | 26.11/ 26.095 | Сила сцепления покрытия торцевой поверхности | ТУ РБ 07612048.001-94 | СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.9 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.35 |
| 1.25* |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на сдвиг (адгезия) | ТУ РБ 07612048.001-94 | СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.8 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.34 |
| 1.26* |  | 26.11/ 26.080 | Последовательность климатических испытаний | ТУ РБ 07612048.001-94 ТУ РБ 07612048.002-94 ТУ РБ 07612048.003-94 | СТБ МЭК 60384-10-2002 п. 4.13 СТБ IEC 60384-8-2009 п. 4.11 СТБ IEC 60384-9-2009 п. 4.12 СТБ IEC 60384-1-2011 п. 4.21 |
| 1.27* |  | 26.11/ 36.057 | Испытание на сохраняемость | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ГОСТ 21493-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.404-81 п. 5 ГОСТ РВ 20.57.414-97 п. 6 ГОСТ 21493-76 п. 2 |
| 2.1* | Упаковка | 17.21/ 29.061 17.21/ 11.116 | Габаритные размеры, разборчивость, четкость и содержание маркировки | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30668-2000 п. 6 ГОСТ 23088-80 п. 2.8, метод 404-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.43.3, метод 404-2 |
| 2.2* |  | 17.21 29.121 | Испытание на прочность | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23088-80 п. 2.17, метод 408-1.4 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.47.9, метод 408-1.4 |
| 2.3* |  | 17.21/ 26.080 | Воздействие атмосферного пониженного давления | ОСТ В II 0030-84 ГОСТ 27778-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23088-80 п. 2.12, метод 209-4 ГОСТ РВ 20.57.416-98 п. 5.24.10, метод 209-4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных