Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3787

от 15.08.2008 года

На бланке №

На 6 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2024 года

отдела контроля качества. Иностранного производственного унитарного предприятия «ВИК – здоровье животных»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 1-я Журжевская, 29, г. Витебск , 210040 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество ГФ РБ II Фармакопея ЕАЭС ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество | ГФ РБ II ст. 5.17.10 ФЕАЭС ст. 2.1.7.1 |
| 1.2* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.27 ФЕАЭС ст.2.1.2.26 |
|  |  |  | - содержание примесей |  | ГФ РБ II ст. 2.2.27 ФЕАЭС ст.2.1.2.26 |
| 1.3* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: |  | ГФ РБ II ст. 2.2.25 ФЕАЭС ст.2.1.2.24 |
|  |  |  | - подлинность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.25 ФЕАЭС ст.2.1.2.24 |
|  |  |  | - количественное определение |  | ГФ РБ II ст. 2.2.25 ФЕАЭС ст.2.1.2.24 |
|  |  |  | - удельный показатель поглощения |  | ГФ РБ II ст. 2.2.25 ФЕАЭС ст.2.1.2.24 |
|  |  |  | - светопоглощающие примеси |  | ГФ РБ II ст. 2.2.25 ФЕАЭС ст.2.1.2.24 |
| 1.4* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II ст. 2.3.1 |
|  |  |  | Качественные реакции |  | ФЕАЭС ст.2.1.3.1 |
| 1.5* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 21.10/08.169 21.20/08.169 | Количественное определение вещества: - метод титрования |  | ГФ РБ II ст. 2.5.11 ГФ РБ II ст. 2.5.50 ГФ РБ II ст.2.2.90 |
|  |  |  | Комплексометрическое титрование |  | ФЕАЭС ст.2.1.5.11 |
|  |  |  | - потенциометрический метод |  | ГФ РБ II ст. 2.2.20 ФЕАЭС ст.2.1.2.19 |
| 1.6* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II ст. 1.4 ГФ РБ II ст. 5.11 ФЕАЭС ст.2.3.6.0 |
| 1.7* |  | 21.10/08.118 21.20/08.118 | Плотность: - пикнометрический метод |  | ГФ РБ II т. 2.2.5 (метод 1) |
|  |  |  | Относительная плотность |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.5 (метод 1) |
| 1.8* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН): - потенциометрический метод |  | ГФ РБ II ст. 2.2.3 |
|  |  |  | Потенциометрическое определение рН |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.3 |
| 1.9* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II ст. 2.2.32 (метод c, d) ФЕАЭС ст.2.1.2.31 |
| 1.10* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, консистенция, однородность, продолжительность пенообразования, стабильность пены, стабильность суспензии |  | ГФ РБ II ст. 1.4 |
|  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | - запах |  | ГФ РБ II ст. 2.3.4 ФЕАЭС ст.2.1.3.2 |
| 1.11 * |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.29 |
|  |  |  | Жидкостная хроматография: - количественное определение |  | ГФ РБ II ст. 2.2.29 |
|  |  |  | Жидкостная хроматография: - содержание примесей |  | ГФ РБ II ст. 2.2.29 |
|  |  |  | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.28 |
|  |  |  | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - количественное определение |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.28 |
|  |  |  | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - содержание примесей |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.28 |
| 1.12* |  | 21.20/29.040 | Действительное количество содержимого упаковочной единицы |  | СТБ 8020-2002 п. 5.5 |
| 1.13* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Цветность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.2 |
|  |  |  | Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.2 |
| 1.14* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Прозрачность (визуальный метод) |  | ГФ РБ II ст. 2.2.1 |
|  |  |  | Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.1 |
| 1.15* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: - видимые частицы |  | ГФ РБ II ст. 2.9.20 |
| 1.16* |  | 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.24 ФЕАЭС ст.2.1.2.23 |
| 1.17* |  | 21.10/08.052 | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II ст. 2.4.14 ФЕАЭС ст.2.1.4.14 |
|  |  |  | Общая зола |  | ГФ РБ II ст. 2.4.16 ФЕАЭС ст.2.1.4.16 |
| 1.18* |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II ст.2.2.6 ФЕАЭС ст.2.1.2.6 |
| 1.19* |  | 21.10/29.049 21.20/29.049 | Вязкость: - метод капиллярной вискозиметрии; |  | ГФ РБ II ст.2.2.9 ФЕАЭС ст.2.1.2.9 |
|  |  |  | - метод ротационной вискозиметрии |  | ГФ РБ II ст.2.2.10 ФЕАЭС ст.2.1.2.10 |
| 1.20* |  | 21.10/08.169 | Вода: - полумикрометод (метод К.Фишера) |  | ГФ РБ II ст.2.5.12 ФЕАЭС ст.2.1.5.12 |
| 1.21* |  | 21.10/29.054 21.20/29.054 | Размер частиц: - метод аналитического просеивания |  | ГФ РБ II ст.2.9.38 |
|  |  |  | Оценка распределения частиц по размеру методом аналитического просеивания |  | ФЕАЭС ст.2.1.10.8 |
|  |  | 21.10/29.061 21.20/29.061 | Ситовой анализ |  | ГФ РБ II ст.2.9.12 |
|  |  |  | Измельченность порошков |  | ФЕАЭС ст.2.1.10.9 |
| 1.22* |  | 21.10/08.149 | Кислотное число |  | ГФ РБ II ст.2.5.1 ФЕАЭС ст.2.1.5.1 |
| 1.23* |  | 21.10/08.149 | Гидроксильное число |  | ГФ РБ II ст.2.5.3 ФЕАЭС ст.2.1.5.3 |
| 1.24* |  | 21.10/08.149 | Перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II ст. 2.5.5 ФЕАЭС ст.2.1.5.5 |
| 1.25* |  | 21.10/08.149 | Число омыления |  | ГФ РБ II ст. 2.5.6 ФЕАЭС ст.2.1.5.6 |
| 1.26* |  | 21.10/08.149 | Йодное число |  | ГФ РБ II ст.2.5.4 ФЕАЭС ст.2.1.5.4 |
| 1.27* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее число аэробных бактерий и грибов |  | ГФ РБ II ст. 2.6.12 |
|  |  |  | Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов |  | ФЕАЭС ст.2.1.6.6 |
|  |  |  | Enterobacteriaceae, S.aureus, P.aeruginosa |  | ГФ РБ II ст. 2.6.13 |
|  |  |  | Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов |  | ФЕАЭС ст.2.1.6.7 |
| 1.28* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Количественное содержание антибиотиков микробиологическим методом |  | ГФ РБ II ст. 2.7.2 (метод А) |
| 1.29* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II ст. 2.6.1 ФЕАЭС ст.2.1.6.1 |
| 1.30* |  | 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.28 ФЕАЭС ст.2.1.2.27 |
|  |  |  | - количественное определение |  | ГФ РБ II ст. 2.2.28 ФЕАЭС ст.2.1.2.27 |
|  |  |  | - содержание примесей |  | ГФ РБ II ст. 2.2.28 ФЕАЭС ст.2.1.2.27 |
|  |  |  | - остаточные количества органических растворителей |  | ГФ РБ II ст. 2.2.28 ФЕАЭС ст.2.1.2.27 |
|  |  |  | Идентификация и контроль остаточных растворителей (Остаточные органические растворители) |  | ФЕАЭС ст.2.1.4.19 ФЕАЭС ст.2.3.2.0 |
| 1.31* |  | 21.10/08.085 21.20/08.085 | Осмоляльность |  | ГФ РБ II ст.2.2.35 ФЕАЭС ст.2.1.2.32 |
| 1.32* |  | 21.10/29.145 | Температура плавления |  | ГФ РБ II ст.2.2.14 |
|  |  |  | Температура плавления –капиллярный метод |  | ФЕАЭС ст.2.1.2.14 |
| 1.33* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II ст.2.6.14 (метод А, В) ФЕАЭС ст.2.1.6.8 |
| 1.34* |  | 21.20/29.040 | Номинальный объем (масса) препарата в единице потребительской тары |  | СТБ 8020-2002 п.5.5 |
| 2.1* | Вода для инъекций | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность | ГФ РБ II том 2, стр. 305 | ГФ РБ II том 2, стр. 306 |
| 2.2* |  | 21.10/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II том 2, стр. 307 |
| 2.3* |  | 21.10/08.169 | Содержание общего органического углерода |  | ГФ РБ II ст. 2.2.44 |
| 2.4* |  | 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II ст.2.6.14 (метод А, В) |
| 2.5* |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 2, стр.305 |
| 2.6* |  | 21.10/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) |  | ГФ РБ II том 2, стр. 307 |
| 3.1* | Вода высокоочищенная Вода высокоочищенная | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность | ГФ РБ II том 2, стр. 303 ГФ РБ II том 2, стр.303 | ГФ РБ II том 2, стр. 304 |
| 3.2* |  | 21.10/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II том 2, стр. 305 |
| 3.3* |  | 21.10/08.169 | Содержание общего органического углерода |  | ГФ РБ II ст. 2.2.44 |
| 3.4* |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 2, стр. 303 |
| 3.5* |  | 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II ст.2.6.14 (метод А, В) |
| 3.6* |  | 21.10/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) |  | ГФ РБ II том 2, стр. 305 |
| 4.1* | Вода очищенная | 21.10/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет) | ГФ РБ II том 2, стр. 309 | ГФ РБ II том 2, стр. 310 |
| 4.2* |  | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность |  | ГФ РБ II том 2, стр. 310 |
| 4.3* |  | 21.10/11.116 | Нитраты |  | ГФ РБ II том 2, стр. 310 |
| 4.4* |  | 21.10/11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II ст. 2.4.8 (метод А) |
| 4.5* |  | 21.10/08.169 | Содержание общего органического углерода |  | ГФ РБ II ст. 2.2.44 |
| 4.6* |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II том 2,стр. 309 |
| 5.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 п.4 |
| 5.2* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, однородность, запах) |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5 |
| 5.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН): - потенциометрический метод |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 5.4* |  | 20.42/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26878-86 |
| 5.5* |  | 20.42/11.116 | Пенообразующая способность и устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 5.6* |  | 20.42/08.118 | Плотность: - пикнометрический метод |  | ГОСТ 18995.1-73, р.2 |
| 5.7* |  | 20.42/29.040 | Действительное количество содержимого упаковочной единицы |  | СТБ 8020-2002 |
| 5.8* |  | 20.42/01.086 | Микробиологическая чистота: КМАФАнМ S.aureus P.aeruginosa C.albicans E.coli |  | ГОСТ ISO 21149-2013 ГОСТ ISO 22717-2018 ГОСТ ISO 21150-2018 ГОСТ ISO 22718-2018 ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 5.9* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |
| 5.10* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |
| 5.11 |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 5.12* |  | 20.42/29.040 | Номинальный объем (масса) в единице потребительской тары |  | СТБ 8020-2002 п.5.5 |

| 5.13* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/29.040 | Среднее содержимое партии | ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 8020-2002 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  отделе контроля качества;

*** – деятельность осуществляется за пределами   отдела контроля качества

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных