|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0483 от «17» августа 1998 года на бланке №___________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «22» ноября 2024 года

химико-бактериологической лаборатории производства по эксплуатации систем водоснабжения г. Минска "Минскводопровод"

Коммунального унитарного производственного предприятия "Минскводоканал

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначениедокумента, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220088, г. Минск, ул. Пулихова, 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007 ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2 * |  | 100.09/01.086 | Термотолеран-тные колиформные бактерии | ГН-3 от 25.01.2021 № 371; ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СТБ 1756-2007 ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.4 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СТБ 1756-2007 ГН-3от 25.01.2021№37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.5 * |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.5 «МУ по определению колифагов в водных объектах», утв. МЗ РБ 18.05.1999, № 120-9814 |
| 1.6 * |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5,0) баллов | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.7 * |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: (0-5,0) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.8 * |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: (0,58-4,64) | СТБ 1756-2007 ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.9 * |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: (1,0-70,0) |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.10 *** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2,0÷12,0) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.11 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.12 * |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ ≥ 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 1.13 * |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: (0,25÷100,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55684-2013 п.8 (ИСО 8467:1993) |
| 1.14 * |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) ДИ: (0,005÷50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.15 * |  | 100.09/08.155 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионоактивные ДИ: (0,025÷2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 п. 3 (метод 1) |
| 1.16 * |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс ДИ: (0,0005÷25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метода А |
| 1.17 * |  | 100.09/08.032 | Алюминий (A-l3+) ДИ: (0,01÷10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.18 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) ДИ: (0,078÷3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.19 ** |  | 100.09/08.079 | Ион аммония ДИ:(0,5÷5000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.20 * | Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Барий (Ва2+) ДИ: (0,01÷20,0) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.21 * |  | 100.09/08.079 | Барий (Ва2+) ДИ: (0,05÷5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.22 * |  | 100.09/08.032 | Бериллий (Ве2+) ДИ: (0,0001÷0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
|  |  | 100.09/08.155 | Бор (В, суммарно) ДИ: (0,05÷5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.23 * |  | 100.09/08.155 | Бор (В, суммарно) ДИ: (0,05÷5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.24 * |  | 100.09/08.156 | Железо (Fe, суммарно) ДИ: (0,10÷2,00) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.25 * |  | 100.09/08.032 | Кадмий (Cd, суммарно) ДИ: (0,0001÷1,0) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.26 * |  | 100.09/08.156 | Марганец (Mn, суммарно) ДИ: (0,01÷5,0) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 (метод А, вариант 3) |
| 1.27 * |  | 100.09/08.032 | Марганец (Mn, суммарно) ДИ: (0,001÷5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.28 * |  | 100.09/08.032 | Медь (Cu, суммарно) ДИ: (0,001÷5,0) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.29 * |  | 100.09/08.032 | Молибден (Mo, суммарно) ДИ: (0,001÷20,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.30 * |  | 100.09/08.156 | Мышьяк (As, суммарно) ДИ: (0,01÷0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.31 * |  | 100.09/08.032 | Мышьяк (As, суммарно) ДИ: (0,005÷30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.32 * |  | 100.09/08.032 | Никель (Ni, суммарно) ДИ: (0,001÷5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.33 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3-) ДИ: (0,1÷200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.34 * |  | 100.09/08.079 | Нитраты (по NO3-) ДИ: (0,2÷500,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.35 * |  | 100.09/08.079 | Нитраты (по NO3-) ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31867-2012 п. 5 |
| 1.36 * |  | 100.09/08.156 | Нитриты ДИ: (0,003÷30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.37 * |  | 100.09/08.079 | Нитрит-ионы ДИ: (0,2÷500,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.38 * |  | 100.09/08.079 | Нитрит-ионы ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31867-2012 п. 5 |
| 1.39 * |  | 100.09/08.032 | Ртуть (Hg, суммарно) ДИ: (0,2÷5,0) мкг/дм3 |  | ГОСТ 31950-2012 п. 4 (метод 2) |
| 1.41 * |  | 100.09/08.032 | Свинец (Pb, суммарно) ДИ: (0,001÷0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.42 * |  | 100.09/08.032 | Селен (Se, суммарно) ДИ: (0,002÷5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.43 * |  | 100.09/08.079 | Стронций (Sr2+) ДИ: (0,5÷50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.44 * |  | 100.09/08.079 | Сульфаты (SO42-) ДИ: (0,5÷2000,0) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация ГН-3 от25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.45 * |  | 100.09/08.079 | Сульфаты (SO42-) ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31867-2012 п. 5 |
| 1.46 * |  | 100.09/08.079 | Фториды (F-) ДИ: (0,1÷100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.47 * |  | 100.09/08.079 | Фториды (F-) ДИ: (0,3÷2000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31867-2012 п. 5 |
| 1.48 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.49 * |  | 100.09/08.079 | Хлориды (Cl-) ДИ: (0,5÷2000,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.50 * |  | 100.09/08.079 | Хлориды (Cl-) ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31867-2012 п. 5 |
| 1.51 * |  | 100.09/08.156 | Хром (Cr6+) ДИ: (0,025÷25,0) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 1.52 * |  | 100.09/08.032 | Хром ДИ: (0,001÷0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.53 * |  | 100.09/08.156 | Цианиды (CN-) ДИ: (0,01÷0,25) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 1.54 * |  | 100.09/08.032 | Цинк (Zn2+) ДИ: (0,001÷0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 1.55 * |  | 100.09/08.158 | -ГХЦГ (линдан) ДИ: (0,001÷0,01) мг/дм3 ДИ: (0,1÷1,0) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1645-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 1.56 * |  | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) ДИ: (0,001÷0,01) мг/дм3 ДИ: (0,1÷1,0) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1645-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 1.57 * |  | 100.09/08.079 | 2,4-Д ДИ: (0,003÷0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 31941-2012 (метод 3) |
| 1.58 ** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный (свободный, связанный, при одновременном присутствии) |  | ГОСТ 18190-72 |
| 1.59 * |  | 100.09/08.158 | Хлороформ ДИ: (0,002÷0,2) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31951-2012 п. 6 |
| 1.60 * |  | 100.09/08.158 | 1,2-дихлорэтан ДИ: (0,0009÷0,09) мг/дм3 |  | ГОСТ 31951-2012 п. 6 ГОСТ 31951-2012 п. 6 |
| 1.61 * |  | 100.09/08.158 | Трихлорэтилен ДИ:(0,002÷0,2) мг/дм3 |  |  |
| 1.62 * |  | 100.09/08.158 | Тетрахлорэтилен ДИ: (0,001÷0,1) мг/дм3 |  |  |
| 1.63 * |  | 100.09/08.158 | Бромоформ ДИ: (0,004÷0,4) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и др. документ. ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31951-2012 п. 6 |
| 1.64 * |  | 100.09/08.158 | Хлордибромметан ДИ: (0,0018÷0,18) мг/дм3 |  |  |
| 1.65 * |  | 100.09/08.158 | Дихлорбромметан ДИ: (0,0015÷0,15) мг/дм3 |  |  |
| 1.66 * |  | 100.09/08.079 | Кальций (Ca) ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31869-2012 п. 5 (метод А) |
| 1.67 * |  | 100.09/08.079 | Магний (Mg) ДИ:(0,25÷2500,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.68 * |  | 100.09/08.079 | Калий (K) ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.69 * |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты (HCO3-) ДИ: (6,1÷6100,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 (Метод А) |
| 1.70 * | Вода источников централизован-ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизо-ванных систем питьевого водоснабжения Природные воды | 100.09/04.125 | Общая α-радиоактивность | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.71 * |  | 100.09/04.125 | Общая β-радиоактивность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.72 *** | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/29.145 | Температура | СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.73* |  | 100.09/08.032 | Сурьма (Sb) ДИ: (0,001÷0,02) мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 п. 4 (метод 1) |
| 2.1 *** | Помещения зданий, сооружений. Рабочие места. Производственная территория | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 |

ГН-3 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021

Примечание:

ДИ - диапазон измерения

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                 Е.В. Бережных

/