|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1850 |
| от 15.08.2001 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** № 1 от 29 ноября 2024 года

к редакции 02 области аккредитации от 06 августа 2021 года

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории цеха наладки и испытаний оборудованияфилиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры)  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |
| 1.6\*\*\* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частицДИ: (15–20 000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. ЭкоНиП 17.08.06-001–2022.Фактические значения. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.7\*\*\* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С | Фактические значения. Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8\*\*\* | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.9\*\*\* | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.10\*\*\* | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных