|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1850 |
| от 15.08.2001 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** № 1 от 29 ноября 2024 года

к редакции 02 области аккредитации от 06 августа 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  цеха наладки и испытаний оборудования  филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»  Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики  «Витебскэнерго» | | | | | |
| № п/п | | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего  метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила отбора образцов | |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область | | | | | |
| 1.6  \*\*\* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000  100.01/08.052 | Отбор проб и определение  концентрации твердых частиц  ДИ:  (15–20 000) мг/м3 | Комплексное  природоохранное разрешение,  выданное  территориальными органами  Министерства  природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики  Беларусь.  ЭкоНиП 17.08.06-001–2022.  Фактические  значения.  ТНПА и другая  документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.7  \*\*\* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Температура  газопылевых  потоков, 0С | Фактические  значения.  Проектная и другая эксплуатационная  документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8  \*\*\* | 100.01/23.000 | Давление  газопылевых  потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.9  \*\*\* | 100.01/23.000 | Скорость  газопылевых  потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.10  \*\*\* | 100.01/23.000 | Расход  газопылевых  потоков, м3/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных