|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2357 от 28.11.2003 на бланке № _________ на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2024 года

электротехнической испытательной лаборатории ### Частного унитарного монтажно-наладочного предприятия «Мясомолналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Красногвардейская, д. 116А, 224024, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181 п.Б.29.4 ГОСТ 30339 ТКП 339 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4 СН 4.04.03 п.7.4.5 СН 4.04.01 пп.16.1.12, 16.2.17, 16.2.19, 16.2.21 | МВИ.БР 03-2015 АМИ.МС 0015-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3 ТКП 339 п.4.4.28.5, п.4.3 ГОСТ 30331.1 п.312.2 | МВИ.БР 101-2015 АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181 п.Б.29.2 ТКП 339 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 126-2009 МВИ.БР 24-2009 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3 ТКП 339 п.4.4.28.5, п.4.3 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.1 п.312.2 | МВИ.БР 101-2015 АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.27.2 ТКП 339 п.4.4.26.2, табл.4.4.46 | МВИ.БР 10-2010 |
| 3.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.11.1 ТКП 339 п.4.4.9.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.11.2, п.Б.11.3 ТКП 339 п.4.4.9.2 п.4.4.9.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.30.1 ТКП 339 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.2 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2, табл.Б.30.2 ТКП 339 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 п.4.4.29.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181 п.Б.8.3.1 ТКП 339 п.4.4.6.2 п.4.4.1.5 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.8.5 ТКП 339 п.4.4.6.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.3 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181 п.Б.8.6 ТКП 339 п.4.4.6.4 | МВИ.БР 24-2009 |
| 6.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.24.1 ТКП 339 п.4.4.23.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.24.3 ТКП 339 п.4.4.23.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.7.2, табл.Б.7.1-Б.7.3 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 7.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 339 п.4.4.13.1 ТКП 181 п. Б.12.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339 п.4.4.13.2 ТКП 181 п.Б.12.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181 п.Б.26.2.1, табл. Б.26.2(1); п.Б.26.2.2, табл.Б.26.3(1); п.Б.26.3.1, табл.Б.26.4(1); п.Б.26.3.2, табл. Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339 п.4.4.6.16; табл. 4.4.16; 4.4.43; пп.4.4.9.12, 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339 п.4.4.14.1 ТКП 181 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1; пп.Б.15.1.2, Б.18.1; пп.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339 п.4.4.14.2 ТКП 181 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 пп.Б.15.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 339 п.4.4.17(а) п.4.4.17.1 ТКП 181 п.Б.18.1; пп.Б.18.3, Б.24.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339 п.4.4.17(а) п.4.4.17.2 табл.4.4.14 ТКП 181 п.Б.18.2 табл.Б.8.1; пп.Б.18.3, Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжений | ТКП 339 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 ТКП 181 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ | ТКП 339 п.4.4.21.2 табл.4.4.39 ТКП 181-2009 п.Б.22.2 табл.Б.22.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339 пп.4.4.7.1, 4.4.17 ТКП 181 п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 13.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339 п.4.4.7.3 табл.4.4.14 ТКП 181 п.Б.9.3.1, табл. Б.8.1 п.Б.9.3.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.1 ** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339 п.4.4.8.1(а) табл.4.4.19 ТКП 181 п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 14.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339 п.4.4.8.1(б) табл.4.4.14 ТКП 181 п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 15.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339 п.4.4.15.1(а) п.4.4.9.1(а) п.4.4.15.1(б) ТКП 181 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339 п.4.4.15.2(а) табл.4.4.14 п.4.4.15.2(б) п..4.4.26.2 ТКП 181 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 пп.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181 пп.Б.14.1, Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339 п.4.4.12.1, п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжение частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 пп.Б.14.2, Б.14.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.14.2.2, Б.27.2 ТКП 339 п.4.4.12.2(а) табл.4.4.14 п.4.4.12.2(б) п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 17.1 ** | Конденсаторы | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | ТКП 181 п.Б.21.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 17.2 ** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.21.5 | МВИ.БР 10-2010 |
| 18.1 * | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 19.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 п.10.12.2, Приложение Ж, табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 20.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Напряжение индикации. Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении. Проверка повышенным напряжением. | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 21.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж, табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 22.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 п.10.2.2, Приложение Ж, табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 23.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 24.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжения индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения; | ТКП 290 п.10.6.2 Приложение Ж, табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 25.1 * | Устройства для дистанционного прокола или резки кабеля | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 п.12.2.2.2 Приложение Ж, табл. Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 26.1 *** | Электрические грузоподъемные машины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.6.7.1.10 п.6.7.2.16 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.МС 0015-2022 |
| 27.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14 ТКП 339 п.4.3.20 ТКП 538 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 28.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 339 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1071-2015 |
| 29.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа АС, А и В | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181 п.В.4.61.4 ТКП 339 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 29.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 339 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181 п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 29.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | СН 4.04.01 п.16.3.7 ТКП 181 п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.МС 0015-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных