|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1966 от 03.06.2002 на бланке № на 3 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 сентября 2024 года

лаборатории охраны окружающей среды химической службы

филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода поверхностная | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861–2012 |
| 1.2 *** |  | 100.03/35.065 | Температура ДИ: (0-40) ºС | ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 * |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 /ISO 5813:1983 |
| 1.4 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 * |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6 * |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.7 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (0,5–6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 /ISO 5815-2:2003 |
| 1.8 * | Вода поверхностная | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) ФР.1.31.2012.13169, с изменением № 1 от 01.01.2018 |
| 1.9 * |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.10 * |  | 100.03/08.156 | Сульфат-ион ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11 * |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.12 * |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный ДИ: до 1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 /ISO 7150-1:1984 |
| 1.13 * |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов ДИ: (0,0025–0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.14 * |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.15 * |  | 100.03/08.156 | Фосфор фосфатный ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1.16 * |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.17 * |  | 100.03/08.155 | Анионные поверхностно- активные вещества ДИ: (0,025–0,50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) ФР.1.31.2014.17189 |
| 2.1 *** | Вода сточная Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667–10:1992 ГОСТ 31861–2012 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO 5667–10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 *** |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ: (0–40) ºС | Комплексное природоохранное разрешение РУП «Минскэнерго» ЭкоНиП 17.01.06-001–2017 ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация Комплексное природоохранное разрешение РУП «Минскэнерго» ЭкоНиП 17.01.06-001–2017 ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.4 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: (0,5–6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 /ISO 5815–2:2003 |
| 2.7 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) ФР.1.31.2012.13169, с изменением № 1 от 01.01.2018 |
| 2.8 * |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.156 | Сульфат-ион ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.10 * |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.11 * |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ДИ: до 1 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.12 * |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов ДИ: 0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.13 * |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.14 * |  | 100.05/08.156 | Фосфор фосфатный ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 (метод Б) |
| 2.15 * |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 (метод Г) |
| 2.16 * |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно- активные вещества ДИ:(0,025-0,50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014, ФР.1.31.2014.17189) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных