|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0318 |
|  | от 29.08.2003 |
|  | на бланке № _______ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2024 года Районного унитарного предприятия «Мостовская агрохимлаборатория»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 8-е Марта, 7 а, 231600, г. Мосты, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Корма растительного происхождения (силос, сенаж, сено) | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23637-90 ГОСТ 4808-87 СТБ 1223-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27262-87 |
| 1.2 * |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 27548-97 п.7 |
| 1.3 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2 |
| 1.4 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля азота и сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 1.5 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 1.6 * |  | 10.91/08.169 | Водородный показатель рН (силос, сенаж) |  | ГОСТ 26180-84 |
| 2.1 *** | Зерно фуражное и продукты его переработки | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1193-99 СТБ 1137-98 СТБ 1136-98 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13586.3-2015 п.5.2.2 |
| 2.2 * |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 п.8.2 |
| 2.3 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2 |
| 2.4 * | Зерно фуражное и продукты его переработки | 10.91/08.149 | Массовая доля азота и сырого протеина | СТБ 1193-99 СТБ 1137-98 СТБ 1136-98 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 2.5 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
| 3.1 *** | Комбикорма | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 п.7.1.1.1 |
| 3.2 * |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 |
| 3.3 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля азота и сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 3.4 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных