| ## Приложение №1 ## к аттестату аккредитации ## № BY/112 2.0987 |  |
| --- | --- |
| ## от 24 июня 1996 года |  |
| ## на 3 листах |  |
| редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 15 ноября 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 08 августа 2024 года

лаборатории водоснабжения

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Гомельводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| лаборатория участка «Водопроводно-канализационное хозяйство Чечерского района» ул. Кругликова, 20, 247152, г. Чечерск, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.169 |  | рН (водородный показатель) | СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | СТБ ІSO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 |  | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ІSO 8467-2009 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 |  | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 |  | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.п.2, 3 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 |  | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 1.13* |  | 100.09/08.149 |  | Жёсткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |
| 1.14* |  | 100.09/08.052 |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |

| 1.15* | Вода питьевая централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения | 100.09/08.150 | Сульфаты | СТБ 1756-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв.25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 Метод А |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 п.5 Метод А |
| 1.18* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |
| 1.19* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Цинк |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019) |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года (М 01-07-2006) |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Бор (суммарно) |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 1.23* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» (приложение 9), утвержденные Постановлением Минздрава № 213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31862-2012 | СТБ 1057-2016 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 * |  | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» (приложение 9), утвержденные Постановлением Минздрава № 213 от 28.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 №142 п.16 | МВИ.МН 4779-2013 |

| 3.1 *** | Осадки сточных вод, твердые бытовые и зольные отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр. МНО1-98 | МОПр. МН01-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиНиГН, утв. Постановлением Минздрава № 213 от 28.12.2012 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 п. 17 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1 ** | Объекты внешней среды, территории предприятия. Окружающая среда. Производственные помещения | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							 Е.В. Бережных