|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5173 от 13.12.2019 на бланке № на 20 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

испытательной лаборатории по контролю качества поверхностных и сточных вод филиала «Витебскводоканал» УП «Витебскоблводоканал»

Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Витебск ул. Заречная, 31, 210020 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861–2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 1.2 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля Диапазон измерений: (0,5–500) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения | МВИ.МН 4139-2011 |

| 1.3 * | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | - 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 * |  | - 100.03/2. | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,01–0,50) мг/дм3 свыше 0,50 мг/дм3при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18165–2014 (метод В) |
| 1.5 * |  | - 100.03/08.149 - 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм3 (0,5–6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 1.6 * |  | - 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.7 * |  | - 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 1.8 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3 свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.9 * |  | - 100.03/08.149 | Жесткость Диапазон измерений: свыше 0,1 °Ж | Фактические значения ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения | ГОСТ 31954–2012 р.4 (метод А) |
| 1.10 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0002–0,005) мг/дм3 свыше 0,005 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290–2001 |
| 1.11 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация кальция Диапазон измерений: (1,0–200,0) мг/дм3 свыше 200,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.12 ** |  | - 100.03/08.149 - 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: (0,2–20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.13 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация магния Диапазон измерений: (1,00–60,0) мг/дм3 свыше 60,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.14 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,01–5,00) мг/дм3 (5,00–500) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974–2014 (метод А) вариант 1 |
| 1.15 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0006–1,0) мг/дм3 свыше 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290–2001 |
| 1.16 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,002–0,500) мг/ дм3 свыше 0,500 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1874–2008 |
| 1.17 * |  | - 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 года) ФР.1.31.2012.13169 |
| 1.18 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,0005–0,50) мг/дм3 cвыше 0,50 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МУ 31–14/06 |
| 1.19 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020–0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ17.13.05-43–2015 |
| 1.20 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Диапазон измерений: (0,003–0,3) мг/дм3 (0,3–30) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 (метод Б) |
| 1.21 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,0002–0,05) мг/дм3 свыше 0,05 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290–2001 |
| 1.22 * |  | - 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025–1,0) мг/дм3 (1,0–100) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) ФР.1.31.2014.17189 |
| 1.23 * |  | - 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00–40,0) мг/дм3 свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.24 * |  | - 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.25 *** |  | - 100.03/35.065 | Температура воды Диапазон измерений: (0–40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.26 * |  | - 100.03/08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) Диапазон измерений: (0,0005–1,0) мг/дм3 (1,0–25) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) ФР.1.31.2006.02371 |
| 1.27 * |  | - 100.03/08.155 | Концентрация формальдегида Диапазон измерений: (0,02–0,5) мг/дм3 (0,5–50) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 года) ФР.1.31.2012.12307 |
| 1.28 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 свыше 0,8 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 1.29 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 свыше 0,8 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 1.30 * |  | - 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) Диапазон измерений: (5–800) мгО2/дм3 (800–16000) мгО2/дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 года) ФР.1.31.2012.12706 |
| 1.31 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация свободного хлора и общего хлора Диапазон измерений: (0,03–5) мг/дм3 свыше 5 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 7393-1-2011 |
| 1.32 * |  | - 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0–250,0) мг/дм3 свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.33 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050–0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 1.34 * |  | - 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) Диапазон измерений: (0,0010–0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 1.35 * |  | - 100.03/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005–0,1) мг/ дм3 свыше 0,1 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 1290–2001 |
| 1.36 * |  | 100.03/29.113 | Удельная электрическая проводимость, Диапазон измерений: (0-20000) мСм/м | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 1.37 * |  | 100.03/01.086 | Общее число микроорганизмов при 37 °С/ 22 °С, число колониеобразующихбактерий (число КОЕ) в 1 мл | Фактические значения | Инструкция по применению рег.№ 037–0409, п.20 |
| 1.38 * |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий (НВЧ КОЕ) в 100 мл | СанПиН 2.1.2.12-33–2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения Фактические значения | Инструкция по применению рег.№ 037–0409, п.14-16 |
| 1.39 * |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий (НВЧ КОЕ) в 100 мл |  | Инструкция по применению рег.№ 037–0409, п.14-16 |
| 1.40 * |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших, единиц в 25 л |  | Инструкция по применению № 037–0409, гл.5 Инструкция по применению рег.№70-0403 |
| 1.41 * |  | 100.03/01.086 | Колифаги, бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл |  | Инструкция по применению № 037–0409, п.17 |
| 2.1 *** | - Сточные воды - Сточные воды - Сточные воды - Сточные воды - Сточные воды - Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667–10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861–2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667–10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля Диапазон измерений: - (0,5–500) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения | МВИ.МН 4139–2011 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 (метод А) |
| 2.4 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,01–0,50) мг/дм3 свыше 0,50 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18165–2014 (метод В) |
| 2.5 * |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Диапазон измерений: (3–6000) мгО2/дм3 (0,5–6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815–1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815–2:2003 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.7 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 2.8 * |  | 100.05/.20 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100–9,00) мг/дм3 свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0002–0,005) мг/дм3 свыше 0,005 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290–2001 |
| 2.10 * |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: (0,2-20) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30-2014 ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.11 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 свыше 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.12 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,002-0,500) мг/ дм3 Свыше 0,500 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1874-2008 |
| 2.13 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 года) ФР.1.31.2012.13169 |
| 2.14 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 свыше 0,50 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МУ 31-14/06 |
| 2.15 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.16 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.17 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3 свыше 0,05 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.18 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-1,0) мг/дм3 (1,0-100) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 -2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) ФР.1.31.2014.17189 |
| 2.19 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.20 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.21 *** |  | 100.05/35.065 | Температура воды Диапазон измерений: (0 – 40) ⁰С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.22 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) Диапазон измерений: (0,0005-1,0) мг/дм3 (1,0-25) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182- 02 (издание 2010 года) ФР.1.31.2006.02371 |
| 2.23 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 (0,5-50) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 года) ФР.1.31.2012.12307 |
| 2.24 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 свыше 0,8 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 2.25 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 свыше 0,8 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 2.26 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) Диапазон измерений: (5-800) мгО2/дм3 (800-16000) мгО2/дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 года) ФР.1.31.2012.12706 |
| 2.27 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация свободного хлора и общего хлора Диапазон измерений: (0,03–5) мг/дм3 свыше 5 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 7393-1-2011 |
| 2.28 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.29 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 2.30 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 2.31 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/ дм3 свыше 10,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.32 * |  | 100.05/29.113 | Удельная электрическая проводимость Диапазон измерений: (0-20000) мСм/м | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.33 * |  | 100.05/01.086 | Общее число микроорганизмов при 37 ⁰С/ 22 ⁰С, число колониеобразующих бактерий (число КОЕ) в 1 мл |  | Инструкция по применению рег.№ 037-0409, п.20 |
| 2.34 * |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий (НВЧ КОЕ) в 100 мл |  | Инструкция по применению рег.№ 037-0409, п.14-16 |
| 2.35 * |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших, единиц в 25 л |  | Инструкция по применению № 037-0409, гл.5 Инструкция по применению рег.№70-0403 |

| 2.36 * | - Сточные воды | 100.05/01.086 | Колифаги, бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Фактические значения | Инструкция по применению № 037-0409, п.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | - Почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 |
| 3.2 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,10-20) мг/кг свыше 20 мг/кг при разбавлении вытяжки из пробы | Фактические значения | МУ 31-11/05 |
| 3.3 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация меди Диапазон измерений: (1,0-100) мг/кг свыше 100 мг/кг при разбавлении вытяжки из пробы |  | МУ 31-11/05 |
| 3.4 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,10-40) мг/кг свыше 40 мг/кг при разбавлении вытяжки из пробы |  | МУ 31-11/05 |
| 3.5 * |  | 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов Диапазон измерений: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012 издание 2012 года) ФР.1.31.2014.17189 |
| 3.6 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация ртути Диапазон измерений: (0,10-30) мг/кг свыше 30 мг/кг при разбавлении вытяжки из пробы |  | МУ 31-11/05 |
| 3.7 * |  | 100.06/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,5-60) мг/кг свыше 60 мг/кг при разбавлении вытяжки из пробы |  | МУ 31-11/05 |

| 3.8 * | - Почвы | 100.06/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (1,0-100) мг/кг свыше 100 мг/кг при разбавлении вытяжки из пробы | Фактические значения | МУ 31-11/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 * |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших, единиц в 1 кг |  | Инструкция № 021-0306 (метод 2) |
| 3.10 * |  | 100.06/01.086 | Общее количество микроорганизмов, число клеток бактерий в 1 г |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п.19 |
| 3.11 * |  | 100.06/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки, число клеток бактерий в 1 г |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п.15,16 |
| 4.1 *** | Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/ дм3 (3,0-300) мг/ дм3 при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения ЭкоНиП 17.01.06-001–2017, утверждены Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 4.3 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,01-0,50) мг/дм3 свыше 0,50 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18165-2014 (метод В) |
| 4.4 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-1,0) мг/дм3 (1,0-100) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 года) ФР.1.31.2014.17189 |
| 4.5 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100-9,00) мг/дм3 свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7 * |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 свыше 0,005 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.8 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,01-5,00) мг/дм3 (5,00-500) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А) вариант 1 |
| 4.9 * |  | 100.04/08.169 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 свыше 1,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.10 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 года) ФР.1.31.2012.13169 |
| 4.11 * |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 свыше 0,50 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | МУ 31-14/06 |
| 4.12 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация азота нитратов Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.13 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация ртути Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 (0,010-1,0) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 4.14 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,0002-0,05) мг/дм3 свыше 0,05 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.15 * |  | - 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.16 * |  | - 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.17 *** |  | - 100.04/35.065 | Температура воды Диапазон измерений: (0-40) ⁰С |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 4.18 * |  | - 100.04/08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) Диапазон измерений: (0,0005-1,0) мг/дм3 (1,0-25) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года) ФР.1.31.2006.02371 |
| 4.19 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатов Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 свыше 0,8 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 4.20 * |  | - 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.21 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 4.22 * |  | - 100.04/08.169 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-0,1) мг/дм3 свыше 0,1 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.23 * |  | - 100.04/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля Диапазон измерений: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.24 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод Б) |
| 4.25 * |  | - 100.04/08.155 | Концентрация формальдегида Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 (0,5-50) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 года) ФР.1.31.2012.12307 |
| 4.26 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 свыше 0,8 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 4.27 * |  | - 100.04/08.156 | Концентрация хрома (VI) Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 4.28 * |  | - 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 5.1 *** | Органические удобрения | - 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26712-94 | ГОСТ 26712-94 |
| 5.2 * |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота, % | ТУ BY 300003249.001–2009 «Удобрения из осадков сточных вод» Фактические значения | ГОСТ 26715-85 р.1 |
| 5.3 * |  | - 20.15/08.052 | Массовая доля влаги, % |  | ГОСТ 26713-85 |
| 5.4 * |  | - 20.15/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН |  | ГОСТ 27979-88 |
| 5.5 * |  | - 20.15/08.052 | Массовая доля золы Диапазон измерений: от 5 % |  | ГОСТ 26714-85 |
| 5.6 * |  | - 20.15/08.052 | Массовая доля органического вещества, % |  | ГОСТ 27980-88 р.1 |

| 5.7 * | Органические удобрения | - 20.15/08.156 | Массовая доля общего фосфора Диапазон измерений: от 0,2 % | ТУ BY 300003249.001–2009 «Удобрения из осадков сточных вод» Фактические значения | ГОСТ 26717–85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных