|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0180 |  |
|  | от 29.01.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 декабря 2024 года центральной заводской лаборатории контроля Открытого акционерного общества «Пинский опытно-механический завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Брестская, 72, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.1 * | Арматура железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.1 * | Закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.1 * | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб | ГОСТ 380- 2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 27772-2021 СТБ 2174-2011 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 р.8 п.1, п.3, п.8, п.9 |
| 5.1 * | Образцы металла | 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб | ГОСТ 380- 2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 1497-87 ГОСТ 14019-80 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 |
| 5.2 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -основной металл |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»			                 О.В. Шабанова