|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112.2.4623 от 29.05.2015 на бланке на 3 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 августа 2021 года

грунтовой лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Синклиналь Изыскания»

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | Фактические значения | # ГОСТ 12536-2014 # п.4.2 |
| 1.2 |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 |
| 1.3 |  | 100.06/29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | # ГОСТ 22733-2016 |
| 1.4 |  | 100.06/29.040 | Влажность |  | # ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.5 |  | 100.06/29.040 | Граница текучести |  | # ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.6 |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания (граница пластичности) |  | # ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.7 |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | # СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 # п.7, п.8 |
| 1.8 |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести (консистенция) |  | # СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 5180-2015 # п.5, п.7, п.8 |
| 1.9 |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | # ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.10 |  | 100.06/29.040 | Плотность сухого грунта |  | # ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.11 | Грунты | 100.06/29.113 | Коррозионная агрессивность по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | Фактические значения | # ГОСТ 9.602-2016 # Приложение А.2 # Приложение Б |
| 1.13 |  | 100.06/29.121 | Характеристики деформируемости (метод компрессионного сжатия): - коэффициент сжимаемости - модуль деформации - структурная прочность на сжатие |  | ГОСТ 12248.4-2020 |
| 1.14 | Грунты | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании (глубина до 10 м): - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | Фактические значения | # ГОСТ 19912-2012 # п. 5 |
| 1.15 |  | 43.13/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276-2012 п.5 ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.16 |  | 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | # СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.17 |  | 100.06/ 29.061 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании |  | # ТКП 45-5.01-17-2006 (022550) # ГОСТ 19912-2012 |
| 1.18 | Грунты | 100.06/ 29.061 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования с глубиной контроля до 30 см (коэффициент уплотнения) | Фактические значения | # СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |

| 2.1 | Вода природная | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112.2.4623 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»	                                           О.В. Шабанова