|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5399 |  |
| от 27.05.2022 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1 от** 13 декабря 2024 года

к редакции 02 области аккредитации от 14 июля 2023 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Электролаборатория»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Могилев, ул. Лазаренко 73, пом.10 | | | | | | |
| 22.1  \*\*\* | Помещения зданий и сооружений, рабочие места | 100.11/35.063  100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020  СанНиП «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», утв. пост. Минздрава РБ от 28.06.2012 №82  ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 23.1  \*\*\* | Рабочие места | 100.12/  35.060  100.12/  35.065 | Параметры микроклимата:  -температура воздуха, °C;  - относительная влажность воздуха, % | ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА» О.В.Шабанова