|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0285 от 31.08.2001 на бланке на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

передвижной электротехнической лаборатории

Государственного учреждения

«Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Димитрова, 42, 225320, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл. Б.30.2 | МВИ.БР 282-2015 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2(п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 пп.Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 282-2015 |
| 7.1 *** | Масляные и электромагнит-ные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1 пп.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл.Б.27.1 пп.Б.11.2, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1, табл.Б.22.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 пп.Б.15.1.2, Б.18.1 пп.Б.15.1.3, Б.27.1 табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 11.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.Б.8.5.2 п.Б.8.5.3 | МВИ.БР 282-2015 |
| 12.1 * | Перчатки, галоши, боты диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 278-2015 |
| 13.1 * | Штанги электроизоли-рующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 14.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 15.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, п. 10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
| 16.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов Проверка повышенным напряжением Проверка тока через указатель | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |
|  |  |  | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация |  |
| 17.1 * | Указатель напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; Испытание повышенным напряжением рабочей части; Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ.БР 278-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |