|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1751 |  |
|  | от 17.04.1999 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Артиллеристов, 8, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Постановлением МЧС РБ от27.12.2022, №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021, № 5 ГОСТ 16037-80 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СН 1.04.01-2020 ГОСТ 34347-2017 | СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4222-2012 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | МВИ.МН 4221-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.6 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.1 *** | Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2017, № 46 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4222-2012 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | МВИ.МН 4221-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.6 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.1 *** | Технологические трубопроводы и их элементы, включая трубопроводы сжиженных, токсичных и горючих газов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 | ГОСТ 14782-86 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4222-2012 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | МВИ.МН 4221-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.6 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1428-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		             		О.В. Шабанова