|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.2267  от 28.06.2004  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 4 листах  редакция 03 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 20 декабря 2024 года

|  |
| --- |
| лаборатории радиационной безопасности  Коммунального специализированного унитарного предприятия "Полесье" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Зеленый, д. 16/1, 246009, п. Победа, Улуковский с/с, Гомельский район, Гомельская область | | | | | |
| 2.1  \*\* | Территории  населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных  зданий и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.11/04.056  100.12/04.056 | Мощность  амбиентного  эквивалента дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров  Республики Беларусь 02.08.2004, согласованные с  главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004  Контрольные уровни для сотрудников категории «персонал» государственного предприятия «Полесье», работающих с источниками ионизирующих излучений | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300)  ТКП 504-2013 (02300), п.7.2.6 |
| 3.1  \*\* | Земли, включая  почвы.  Топливо.  Отходы.  Неидентифицированные объекты.  Древесина необработанная.  Продукция лесного хозяйства прочая | 02.20/04.125  02.30/04.125  100.06/04.125  100.07/04.125  100.08/04.125  100.15/04.125 | Удельная  активность  цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 № 121  Контрольный уровень загрязнения цезием-137 грунта для рекультивации дезактивируемых территорий, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласованный с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1  \*\*\* | Внутренние поверхности жилых помещений и находящегося в них личного имущества; внутренние  поверхности  сооружений детских дошкольных,  учебных, лечебно-профилактических учреждений и наружные  поверхности  находящегося в них оборудования.  Внутренние  поверхности  служебных,  общественных,  производственных помещений и  наружные  поверхности  установленного в них оборудования; наружные  поверхности  строений;  транспортные  средства;  кровля строений | 100.11/04.056  100.12/04.056 | Плотность потока  бета-частиц | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37  Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласованные с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004  Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 №121  Контрольные уровни для сотрудников категории «персонал» государственного предприятия «Полесье», работающих с источниками ионизирующих излучений | ТКП 113-2007 (02300)  ТКП 504-2013 (02300),  пп. 7.2.3, 7.2.8 |
| 10.1  \*\* | Подземные воды. Жидкие отходы | 100.04/04.125  100.08/04.125 | Объемная  активность  цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 № 121  Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.1  \*\*\* | Подземные воды. Земли, включая почвы.  Отходы | 100.04/42.000  100.06/42.000  100.08/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 2609-2006  МОПр. МН 01-98  ТКП 113-2007 (02300)  Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 № 121, п. 95 | МОПр. МН 01-98  пп. 4.2, 4.3  ТКП 113-2007 (02300), п.4.2  МВИ.МН 2609-2006 |
| 15.1  \*\* | Лом и отходы  черных и цветных металлов | 24.10/04.056  24.45/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения;  плотность потока  альфа-частиц;  плотность потока  бета-частиц | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. постановлением  Министерства здравоохранения  Республики Беларусь  от 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 3291-2009 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА» О.В.Шабанова