|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2337 от 30.12.2002 на бланке № __________ на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 декабря 2024 года

электротехнической лаборатории войсковой части 54804

Командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Войкова, 4, 225404, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.2 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
| 1.3 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
|  |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
|  |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
|  |  | 26.51/29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
| 1.4 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023, пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 МВИ.БР 66-2011 |
| 1.5 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 1.6 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 1.7 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 1.8 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023, п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1; п.Б.30.2.2, табл.Б.30.2 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 80-2010 |
| 2.2 *** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 19.20/29.113 | Испытание транформаторного масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2009 пп.Б.8.17.1-Б.8.17.4 табл.Б.26.2 (1), табл.Б.26.2 (1), Б.26.3(1), Б.26.4 (1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1, табл.Б.8.1, табл.Б.8.2; п.Б.8.5.2, п.Б.8.5.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 3.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 4.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 табл.Б.8.1 пп.Б.11.3.2, Б.27.2 пп.Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 4.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1; пп.Б.11.2, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 5.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 6.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.12.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.12.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 6.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 пп.Б.12.1, Б.27.1 табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.15.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл.Б.11.1; пп.Б.15.1.2, Б.18.1; пп.Б.15.1.3, Б.27.1 табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 8.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 табл.Б.8.1; пп.Б.18.3, Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1; пп.Б.18.3, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 табл.Б.22.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 10.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.9.3.1 табл.Б.8.1 п.Б.9.3.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 10.2 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1 табл.Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 11.1 ** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/29.113 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 11.2 ** |  | 27.11/22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 13.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжение частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 пп.Б.14.2, Б.14.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.14.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.2 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 пп.Б.14.1, Б.27.1 табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 14.1 *** | Аппараты, си-ловые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 15.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.2 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 16.1 ** | Машины посто-янного тока (кроме возбуди-телей) | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.6.2 табл.Б.6.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 16.2 ** | Машины посто-янного тока (кроме возбудителей) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.6.2(а) табл.Б.6.1; п.Б.6.2(б) | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 17.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляяющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ.БР 05-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь-

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                        О.В.Шабанова