|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.0430 от 15 декабря 1997г. |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 января 2007г.

Лаборатории  электрофизических измерений

Научно-производственного частного унитарного предприятия «ТЕХПРОММОНТАЖ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до и выше 1000 В,. | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание | МВИ Мн 1456-2003 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1457-2003 МВИ Мн 1459-2003 |
|  | 31 52 99 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1458-2003 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1457--2003 |

Директор Бел ГИМ 								Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации