|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1633 от 31.08.2000 на бланке №_____________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 ноября 2024 года

поста радиационного контроля ОДО «фирма АВС» г.Гродно

Производственно-торгового общества с дополнительной ответственностью

«фирма АВС» г.Гродно

| №, п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Победы, д. 31, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Овощи и корнеплоды Фрукты Садовые ягоды Мука, сахар, крупы Жиры растительные Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых Дикорастущие ягоды и консервирован-ные продукты из них Грибы свежие Грибы сушеные Прочие продукты питания | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 02.30/42.000 08.93/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.81/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
| 1.2 * | Овощи и корнеплоды Фрукты Садовые ягоды Мука, сахар, крупы Жиры растительные Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых Дикорастущие ягоды и консервирован-ные продукты из них Грибы свежие Грибы сушеные Прочие продукты питания | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 02.30/04.125 08.93/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.81/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.07/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829 , таблица 37 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных