Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2499

от 17 октября 2005 года

на бланке №

на 5 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 декабря 2024 года

промышленно-санитарной лаборатории Открытого акционерного общества «Витебский завод электроизмерительных приборов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск, |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 МВИ.ГМ.1860-2020 |

| 1.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота двуокиси, мг/м3 (предел обнаружения 0,3 – 3,0 мг/м3) | Фактические значения | МУ № 1638-77 «Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе», Москва: выпуск 1-5, 1981 , стр. 60-61 |
| 2.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его окислов, мг/м3 (Диапазон измерений: (1÷20) мг/м3) |  | МУ № 3110-84 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алюминия и его окислов», стр. 52-60 |
| 2.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида хромового, мг/м3 (Диапазон измерений: (0,01÷0,06) мг/м3) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5822-2017 |
| 2.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона, мг/м3 (Диапазон измерений: (100÷2000) мг/м3) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел, мг/м3 (Диапазон измерений: 2,5-25 мг/м3) | Фактические значения | МУ № 5836-91 «Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны», М.: выпуск 11, 1992, стр.78-79 |

| 2.6 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоли преимущественно фиброгенного действия,мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МИ 5842-2017 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина, мг/м3 (Диапазон измерений: 50 - 1000)мг/м3) | ГОСТ 12.1.005-88, Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.8 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (предел обнаружения–3 мкг) | Фактические значения | ТУ № 122-1/4 «Технические условия на метод определения хлористого водорода в воздухе», М.: Сб. ТУ, 1972, стр. 82-84 |
| 2.9 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - кислоты серной Диапазон измерений: 0,5 - 50 мг/м3 - диоксида серы Диапазон измерений: 5 - 50 мг/м3 |  | МВИ.БР 338-2018 «Методика выполнения измерений концентрации серной кислоты в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом» |
| 2.10 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола, мг/м3 (Диапазон измерений: 25 - 500 мг/м3) | ГОСТ 12.1.005-88, Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца, мг/м3 (предел обнаружения – 0,08 мг/м3) | Фактические значения Фактические значения | МВИ.БР 319-2017 «Методика выполнения измерений концентрации марганца в сварочном аэрозоле фотометрическим методом» |
| 2.12 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди, мг/м3 (диапазон измерений: (0,4 - 8)мг/м3) |  | МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле», Москва: МП «Papor»,1992, стр.12-13 |
| 2.13 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля, мг/м3 Диапазон измерений: (0,025 - 0,25) мг/м3 |  | МУ № 4184-86 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации никеля, его окислов и сульфидов в воздухе рабочей зоны», стр. 117-120 |
| 2.14 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: (0,05 - 1,3) мг/м3 |  | МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле», Москва: МП «Papor», 1992, стр. 37-39 |
| 2.15 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца, мг/м3 (предел обнаружения – 1 мкг ) |  | МВИ.МН 5832-2017 «Массовая концентрация свинца в воздухе рабочей зоны. Методика выполнения измерений фотометрическим методом» |
| 2.16 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола, мг/м3 Диапазон измерений: (25÷500) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88, Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.17 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида, мг/м3 Диапазон измерений: (5 - 120)мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.18 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола, мг/м3 Диапазон измерений:(0,03 - 1,5) мг/м3 | Фактические значения Фактические значения | МВИ.МИ 6064-2018 «Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом» |
| 2.19 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида, мг/м3 Диапазон измерений: (0,07÷3,5) мг/м3 |  | МУ № 3141-84 «Измерение концентрации формальдегида фотометрическим методом», М.:1985, стр. 69-73 |
| 2.20 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка, мг/м3 (предел обнаружения – 0,1 мг/м3) |  | МУ № 1634-77 «Методические указания на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе», М.: выпуск 1-5, 1981, стр. 51-53 |
| 2.21 *** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких, мг/м3 (предел обнаружения – 4 мкг) |  | ТУ № 1024-73 «Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе», сб. ТУ, М, выпуск 10, 1974, стр. 34-37 |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.2 *** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевого потока, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.4 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль), мг/м3 Диапазон измерений: (15÷20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 4514-2012 |

Примечание:

** - деятельность осуществляется непосредственно в промышленно-санитарной лаборатории и за

пределами промышленно-санитарной лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами промышленно-санитарной лаборатории

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

Государственного предприятия «БГЦА»		                                    О.В.Шабанова