|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 1.0153от 30.08.2002на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листахредакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 31 декабря 2024 года

к редакции 03 области аккредитации от 04 октября 2024 года

отдела мониторинга окружающей среды и группы мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида

филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды» государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отдел мониторинга окружающей среды****ул. Пестрака, 36а, г. Гродно** |
| 2.22\*\* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Кислород растворенныйДИ: (0,0-19,9) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | СТБ ISO 5814-2021 |
| 3.20\*\* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Кислород растворенныйДИ: (0,0-19,9) мгО2/дм3 | Разрешения на специ­альное водопользова­ние, комплексныеприродоохранныеразрешения, выдавае­мые территориаль­ными органами МинприродыРешения местныхисполнительных ираспорядительныхоргановПроектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 5.1\*\*\* | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020ТКП 17.03-02-2020 | ТКП 17.03-01-2020ТКП 17.03-02-2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

**Сокращения:**

ДИ – диапазон измерений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитацииРеспублики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
|  | (подпись)М.П. |  | (инициалы, фамилия) |